## Sheet1
OrganizationID | ProjectID | ActivityType | ActivityMediaName | SampleCollectionEquipmentName | CharacteristicName | ResultUnit | ResultStatusID | StatisticalBaseCode | ResultValueType | ResultTimeBasis | ActivityID | ActivityStartDate | ActivityEndDate | MonitoringLocationID | ResultValue | ResultCommentText | AnalysisStartDate | AnalysisEndDate
CT_DEP01_WQX | HOBOtemperature | FieldMsr/Obs | Water | Probe/Sensor | Temperature, water | deg C | Final | Mean | Calculated | 1 Day | QC_10817052_16840_Water_20250514_20250924 | 05/14/2025 | 09/24/2025 | 16840 | 15.7754 | Comment: ¦ Data Flags: P=24 X=0 F=0 S=0 | 05/14/2025 | 05/15/2025
CT_DEP01_WQX | HOBOtemperature | FieldMsr/Obs | Water | Probe/Sensor | Temperature, water | deg C | Final | Mean | Calculated | 1 Day | QC_10817052_16840_Water_20250514_20250924 | 05/14/2025 | 09/24/2025 | 16840 | 16.4421 | Comment: ¦ Data Flags: P=24 X=0 F=0 S=0 | 05/15/2025 | 05/16/2025
CT_DEP01_WQX | HOBOtemperature | FieldMsr/Obs | Water | Probe/Sensor | Temperature, water | deg C | Final | Mean | Calculated | 1 Day | QC_10817052_16840_Water_20250514_20250924 | 05/14/2025 | 09/24/2025 | 16840 | 17.7829 | Comment: ¦ Data Flags: P=24 X=0 F=0 S=0 | 05/16/2025 | 05/17/2025
CT_DEP01_WQX | HOBOtemperature | FieldMsr/Obs | Water | Probe/Sensor | Temperature, water | deg C | Final | Mean | Calculated | 1 Day | QC_10817052_16840_Water_20250514_20250924 | 05/14/2025 | 09/24/2025 | 16840 | 18.4129 | Comment: ¦ Data Flags: P=24 X=0 F=0 S=0 | 05/17/2025 | 05/18/2025
CT_DEP01_WQX | HOBOtemperature | FieldMsr/Obs | Water | Probe/Sensor | Temperature, water | deg C | Final | Mean | Calculated | 1 Day | QC_10817052_16840_Water_20250514_20250924 | 05/14/2025 | 09/24/2025 | 16840 | 17.6062 | Comment: ¦ Data Flags: P=24 X=0 F=0 S=0 | 05/18/2025 | 05/19/2025
CT_DEP01_WQX | HOBOtemperature | FieldMsr/Obs | Water | Probe/Sensor | Temperature, water | deg C | Final | Mean | Calculated | 1 Day | QC_10817052_16840_Water_20250514_20250924 | 05/14/2025 | 09/24/2025 | 16840 | 15.7108 | Comment: ¦ Data Flags: P=24 X=0 F=0 S=0 | 05/19/2025 | 05/20/2025
CT_DEP01_WQX | HOBOtemperature | FieldMsr/Obs | Water | Probe/Sensor | Temperature, water | deg C | Final | Mean | Calculated | 1 Day | QC_10817052_16840_Water_20250514_20250924 | 05/14/2025 | 09/24/2025 | 16840 | 14.2496 | Comment: ¦ Data Flags: P=24 X=0 F=0 S=0 | 05/20/2025 | 05/21/2025
CT_DEP01_WQX | HOBOtemperature | FieldMsr/Obs | Water | Probe/Sensor | Temperature, water | deg C | Final | Mean | Calculated | 1 Day | QC_10817052_16840_Water_20250514_20250924 | 05/14/2025 | 09/24/2025 | 16840 | 12.9892 | Comment: ¦ Data Flags: P=24 X=0 F=0 S=0 | 05/21/2025 | 05/22/2025
CT_DEP01_WQX | HOBOtemperature | FieldMsr/Obs | Water | Probe/Sensor | Temperature, water | deg C | Final | Mean | Calculated | 1 Day | QC_10817052_16840_Water_20250514_20250924 | 05/14/2025 | 09/24/2025 | 16840 | 10.8508 | Comment: ¦ Data Flags: P=24 X=0 F=0 S=0 | 05/22/2025 | 05/23/2025
CT_DEP01_WQX | HOBOtemperature | FieldMsr/Obs | Water | Probe/Sensor | Temperature, water | deg C | Final | Mean | Calculated | 1 Day | QC_10817052_16840_Water_20250514_20250924 | 05/14/2025 | 09/24/2025 | 16840 | 9.9738 | Comment: ¦ Data Flags: P=24 X=0 F=0 S=0 | 05/23/2025 | 05/24/2025
CT_DEP01_WQX | HOBOtemperature | FieldMsr/Obs | Water | Probe/Sensor | Temperature, water | deg C | Final | Mean | Calculated | 1 Day | QC_10817052_16840_Water_20250514_20250924 | 05/14/2025 | 09/24/2025 | 16840 | 11.8033 | Comment: ¦ Data Flags: P=24 X=0 F=0 S=0 | 05/24/2025 | 05/25/2025
CT_DEP01_WQX | HOBOtemperature | FieldMsr/Obs | Water | Probe/Sensor | Temperature, water | deg C | Final | Mean | Calculated | 1 Day | QC_10817052_16840_Water_20250514_20250924 | 05/14/2025 | 09/24/2025 | 16840 | 12.5367 | Comment: ¦ Data Flags: P=24 X=0 F=0 S=0 | 05/25/2025 | 05/26/2025
CT_DEP01_WQX | HOBOtemperature | FieldMsr/Obs | Water | Probe/Sensor | Temperature, water | deg C | Final | Mean | Calculated | 1 Day | QC_10817052_16840_Water_20250514_20250924 | 05/14/2025 | 09/24/2025 | 16840 | 13.4133 | Comment: ¦ Data Flags: P=24 X=0 F=0 S=0 | 05/26/2025 | 05/27/2025
CT_DEP01_WQX | HOBOtemperature | FieldMsr/Obs | Water | Probe/Sensor | Temperature, water | deg C | Final | Mean | Calculated | 1 Day | QC_10817052_16840_Water_20250514_20250924 | 05/14/2025 | 09/24/2025 | 16840 | 14.7529 | Comment: ¦ Data Flags: P=22 X=0 F=0 S=2 | 05/27/2025 | 05/28/2025
CT_DEP01_WQX | HOBOtemperature | FieldMsr/Obs | Water | Probe/Sensor | Temperature, water | deg C | Final | Mean | Calculated | 1 Day | QC_10817052_16840_Water_20250514_20250924 | 05/14/2025 | 09/24/2025 | 16840 | 15.8854 | Comment: ¦ Data Flags: P=24 X=0 F=0 S=0 | 05/28/2025 | 05/29/2025
CT_DEP01_WQX | HOBOtemperature | FieldMsr/Obs | Water | Probe/Sensor | Temperature, water | deg C | Final | Mean | Calculated | 1 Day | QC_10817052_16840_Water_20250514_20250924 | 05/14/2025 | 09/24/2025 | 16840 | 15.4896 | Comment: ¦ Data Flags: P=24 X=0 F=0 S=0 | 05/29/2025 | 05/30/2025
CT_DEP01_WQX | HOBOtemperature | FieldMsr/Obs | Water | Probe/Sensor | Temperature, water | deg C | Final | Mean | Calculated | 1 Day | QC_10817052_16840_Water_20250514_20250924 | 05/14/2025 | 09/24/2025 | 16840 | 16.0971 | Comment: ¦ Data Flags: P=24 X=0 F=0 S=0 | 05/30/2025 | 05/31/2025
CT_DEP01_WQX | HOBOtemperature | FieldMsr/Obs | Water | Probe/Sensor | Temperature, water | deg C | Final | Mean | Calculated | 1 Day | QC_10817052_16840_Water_20250514_20250924 | 05/14/2025 | 09/24/2025 | 16840 | 15.6842 | Comment: ¦ Data Flags: P=24 X=0 F=0 S=0 | 05/31/2025 | 06/01/2025
CT_DEP01_WQX | HOBOtemperature | FieldMsr/Obs | Water | Probe/Sensor | Temperature, water | deg C | Final | Mean | Calculated | 1 Day | QC_10817052_16840_Water_20250514_20250924 | 05/14/2025 | 09/24/2025 | 16840 | 13.9246 | Comment: ¦ Data Flags: P=24 X=0 F=0 S=0 | 06/01/2025 | 06/02/2025
CT_DEP01_WQX | HOBOtemperature | FieldMsr/Obs | Water | Probe/Sensor | Temperature, water | deg C | Final | Mean | Calculated | 1 Day | QC_10817052_16840_Water_20250514_20250924 | 05/14/2025 | 09/24/2025 | 16840 | 14.4579 | Comment: ¦ Data Flags: P=24 X=0 F=0 S=0 | 06/02/2025 | 06/03/2025
CT_DEP01_WQX | HOBOtemperature | FieldMsr/Obs | Water | Probe/Sensor | Temperature, water | deg C | Final | Mean | Calculated | 1 Day | QC_10817052_16840_Water_20250514_20250924 | 05/14/2025 | 09/24/2025 | 16840 | 15.8533 | Comment: ¦ Data Flags: P=23 X=0 F=0 S=1 | 06/03/2025 | 06/04/2025
CT_DEP01_WQX | HOBOtemperature | FieldMsr/Obs | Water | Probe/Sensor | Temperature, water | deg C | Final | Mean | Calculated | 1 Day | QC_10817052_16840_Water_20250514_20250924 | 05/14/2025 | 09/24/2025 | 16840 | 17.2225 | Comment: ¦ Data Flags: P=24 X=0 F=0 S=0 | 06/04/2025 | 06/05/2025
CT_DEP01_WQX | HOBOtemperature | FieldMsr/Obs | Water | Probe/Sensor | Temperature, water | deg C | Final | Mean | Calculated | 1 Day | QC_10817052_16840_Water_20250514_20250924 | 05/14/2025 | 09/24/2025 | 16840 | 19.1467 | Comment: ¦ Data Flags: P=22 X=0 F=0 S=2 | 06/05/2025 | 06/06/2025
CT_DEP01_WQX | HOBOtemperature | FieldMsr/Obs | Water | Probe/Sensor | Temperature, water | deg C | Final | Mean | Calculated | 1 Day | QC_10817052_16840_Water_20250514_20250924 | 05/14/2025 | 09/24/2025 | 16840 | 21.0196 | Comment: ¦ Data Flags: P=24 X=0 F=0 S=0 | 06/06/2025 | 06/07/2025
CT_DEP01_WQX | HOBOtemperature | FieldMsr/Obs | Water | Probe/Sensor | Temperature, water | deg C | Final | Mean | Calculated | 1 Day | QC_10817052_16840_Water_20250514_20250924 | 05/14/2025 | 09/24/2025 | 16840 | 19.6708 | Comment: ¦ Data Flags: P=24 X=0 F=0 S=0 | 06/07/2025 | 06/08/2025
CT_DEP01_WQX | HOBOtemperature | FieldMsr/Obs | Water | Probe/Sensor | Temperature, water | deg C | Final | Mean | Calculated | 1 Day | QC_10817052_16840_Water_20250514_20250924 | 05/14/2025 | 09/24/2025 | 16840 | 18.5017 | Comment: ¦ Data Flags: P=24 X=0 F=0 S=0 | 06/08/2025 | 06/09/2025
CT_DEP01_WQX | HOBOtemperature | FieldMsr/Obs | Water | Probe/Sensor | Temperature, water | deg C | Final | Mean | Calculated | 1 Day | QC_10817052_16840_Water_20250514_20250924 | 05/14/2025 | 09/24/2025 | 16840 | 18.1404 | Comment: ¦ Data Flags: P=24 X=0 F=0 S=0 | 06/09/2025 | 06/10/2025
CT_DEP01_WQX | HOBOtemperature | FieldMsr/Obs | Water | Probe/Sensor | Temperature, water | deg C | Final | Mean | Calculated | 1 Day | QC_10817052_16840_Water_20250514_20250924 | 05/14/2025 | 09/24/2025 | 16840 | 17.4717 | Comment: ¦ Data Flags: P=24 X=0 F=0 S=0 | 06/10/2025 | 06/11/2025
CT_DEP01_WQX | HOBOtemperature | FieldMsr/Obs | Water | Probe/Sensor | Temperature, water | deg C | Final | Mean | Calculated | 1 Day | QC_10817052_16840_Water_20250514_20250924 | 05/14/2025 | 09/24/2025 | 16840 | 18.4096 | Comment: ¦ Data Flags: P=24 X=0 F=0 S=0 | 06/11/2025 | 06/12/2025
CT_DEP01_WQX | HOBOtemperature | FieldMsr/Obs | Water | Probe/Sensor | Temperature, water | deg C | Final | Mean | Calculated | 1 Day | QC_10817052_16840_Water_20250514_20250924 | 05/14/2025 | 09/24/2025 | 16840 | 20.0858 | Comment: ¦ Data Flags: P=24 X=0 F=0 S=0 | 06/12/2025 | 06/13/2025
CT_DEP01_WQX | HOBOtemperature | FieldMsr/Obs | Water | Probe/Sensor | Temperature, water | deg C | Final | Mean | Calculated | 1 Day | QC_10817052_16840_Water_20250514_20250924 | 05/14/2025 | 09/24/2025 | 16840 | 20.1046 | Comment: ¦ Data Flags: P=23 X=0 F=0 S=1 | 06/13/2025 | 06/14/2025
CT_DEP01_WQX | HOBOtemperature | FieldMsr/Obs | Water | Probe/Sensor | Temperature, water | deg C | Final | Mean | Calculated | 1 Day | QC_10817052_16840_Water_20250514_20250924 | 05/14/2025 | 09/24/2025 | 16840 | 18.0683 | Comment: ¦ Data Flags: P=24 X=0 F=0 S=0 | 06/14/2025 | 06/15/2025
CT_DEP01_WQX | HOBOtemperature | FieldMsr/Obs | Water | Probe/Sensor | Temperature, water | deg C | Final | Mean | Calculated | 1 Day | QC_10817052_16840_Water_20250514_20250924 | 05/14/2025 | 09/24/2025 | 16840 | 16.8883 | Comment: ¦ Data Flags: P=24 X=0 F=0 S=0 | 06/15/2025 | 06/16/2025
CT_DEP01_WQX | HOBOtemperature | FieldMsr/Obs | Water | Probe/Sensor | Temperature, water | deg C | Final | Mean | Calculated | 1 Day | QC_10817052_16840_Water_20250514_20250924 | 05/14/2025 | 09/24/2025 | 16840 | 18.4179 | Comment: ¦ Data Flags: P=24 X=0 F=0 S=0 | 06/16/2025 | 06/17/2025
CT_DEP01_WQX | HOBOtemperature | FieldMsr/Obs | Water | Probe/Sensor | Temperature, water | deg C | Final | Mean | Calculated | 1 Day | QC_10817052_16840_Water_20250514_20250924 | 05/14/2025 | 09/24/2025 | 16840 | 18.1892 | Comment: ¦ Data Flags: P=24 X=0 F=0 S=0 | 06/17/2025 | 06/18/2025
CT_DEP01_WQX | HOBOtemperature | FieldMsr/Obs | Water | Probe/Sensor | Temperature, water | deg C | Final | Mean | Calculated | 1 Day | QC_10817052_16840_Water_20250514_20250924 | 05/14/2025 | 09/24/2025 | 16840 | 18.2192 | Comment: ¦ Data Flags: P=24 X=0 F=0 S=0 | 06/18/2025 | 06/19/2025
CT_DEP01_WQX | HOBOtemperature | FieldMsr/Obs | Water | Probe/Sensor | Temperature, water | deg C | Final | Mean | Calculated | 1 Day | QC_10817052_16840_Water_20250514_20250924 | 05/14/2025 | 09/24/2025 | 16840 | 20.9112 | Comment: ¦ Data Flags: P=22 X=0 F=0 S=2 | 06/19/2025 | 06/20/2025
CT_DEP01_WQX | HOBOtemperature | FieldMsr/Obs | Water | Probe/Sensor | Temperature, water | deg C | Final | Mean | Calculated | 1 Day | QC_10817052_16840_Water_20250514_20250924 | 05/14/2025 | 09/24/2025 | 16840 | 22.1221 | Comment: ¦ Data Flags: P=24 X=0 F=0 S=0 | 06/20/2025 | 06/21/2025
CT_DEP01_WQX | HOBOtemperature | FieldMsr/Obs | Water | Probe/Sensor | Temperature, water | deg C | Final | Mean | Calculated | 1 Day | QC_10817052_16840_Water_20250514_20250924 | 05/14/2025 | 09/24/2025 | 16840 | 22.1533 | Comment: ¦ Data Flags: P=24 X=0 F=0 S=0 | 06/21/2025 | 06/22/2025
CT_DEP01_WQX | HOBOtemperature | FieldMsr/Obs | Water | Probe/Sensor | Temperature, water | deg C | Final | Mean | Calculated | 1 Day | QC_10817052_16840_Water_20250514_20250924 | 05/14/2025 | 09/24/2025 | 16840 | 23.5775 | Comment: ¦ Data Flags: P=13 X=0 F=0 S=11 | 06/22/2025 | 06/23/2025
CT_DEP01_WQX | HOBOtemperature | FieldMsr/Obs | Water | Probe/Sensor | Temperature, water | deg C | Final | Mean | Calculated | 1 Day | QC_10817052_16840_Water_20250514_20250924 | 05/14/2025 | 09/24/2025 | 16840 | 25.2333 | Comment: ¦ Data Flags: P=13 X=0 F=0 S=11 | 06/23/2025 | 06/24/2025
CT_DEP01_WQX | HOBOtemperature | FieldMsr/Obs | Water | Probe/Sensor | Temperature, water | deg C | Final | Mean | Calculated | 1 Day | QC_10817052_16840_Water_20250514_20250924 | 05/14/2025 | 09/24/2025 | 16840 | 26.7442 | Comment: ¦ Data Flags: P=7 X=0 F=0 S=17 | 06/24/2025 | 06/25/2025
CT_DEP01_WQX | HOBOtemperature | FieldMsr/Obs | Water | Probe/Sensor | Temperature, water | deg C | Final | Mean | Calculated | 1 Day | QC_10817052_16840_Water_20250514_20250924 | 05/14/2025 | 09/24/2025 | 16840 | 26.9513 | Comment: ¦ Data Flags: P=4 X=0 F=0 S=20 | 06/25/2025 | 06/26/2025
CT_DEP01_WQX | HOBOtemperature | FieldMsr/Obs | Water | Probe/Sensor | Temperature, water | deg C | Final | Mean | Calculated | 1 Day | QC_10817052_16840_Water_20250514_20250924 | 05/14/2025 | 09/24/2025 | 16840 | 23.5242 | Comment: ¦ Data Flags: P=18 X=0 F=0 S=6 | 06/26/2025 | 06/27/2025
CT_DEP01_WQX | HOBOtemperature | FieldMsr/Obs | Water | Probe/Sensor | Temperature, water | deg C | Final | Mean | Calculated | 1 Day | QC_10817052_16840_Water_20250514_20250924 | 05/14/2025 | 09/24/2025 | 16840 | 20.5525 | Comment: ¦ Data Flags: P=24 X=0 F=0 S=0 | 06/27/2025 | 06/28/2025
CT_DEP01_WQX | HOBOtemperature | FieldMsr/Obs | Water | Probe/Sensor | Temperature, water | deg C | Final | Mean | Calculated | 1 Day | QC_10817052_16840_Water_20250514_20250924 | 05/14/2025 | 09/24/2025 | 16840 | 19.9708 | Comment: ¦ Data Flags: P=24 X=0 F=0 S=0 | 06/28/2025 | 06/29/2025
CT_DEP01_WQX | HOBOtemperature | FieldMsr/Obs | Water | Probe/Sensor | Temperature, water | deg C | Final | Mean | Calculated | 1 Day | QC_10817052_16840_Water_20250514_20250924 | 05/14/2025 | 09/24/2025 | 16840 | 22.6542 | Comment: ¦ Data Flags: P=18 X=0 F=0 S=6 | 06/29/2025 | 06/30/2025
CT_DEP01_WQX | HOBOtemperature | FieldMsr/Obs | Water | Probe/Sensor | Temperature, water | deg C | Final | Mean | Calculated | 1 Day | QC_10817052_16840_Water_20250514_20250924 | 05/14/2025 | 09/24/2025 | 16840 | 23.1433 | Comment: ¦ Data Flags: P=19 X=0 F=0 S=5 | 06/30/2025 | 07/01/2025
CT_DEP01_WQX | HOBOtemperature | FieldMsr/Obs | Water | Probe/Sensor | Temperature, water | deg C | Final | Mean | Calculated | 1 Day | QC_10817052_16840_Water_20250514_20250924 | 05/14/2025 | 09/24/2025 | 16840 | 23.7804 | Comment: ¦ Data Flags: P=18 X=0 F=1 S=5 | 07/01/2025 | 07/02/2025
CT_DEP01_WQX | HOBOtemperature | FieldMsr/Obs | Water | Probe/Sensor | Temperature, water | deg C | Final | Mean | Calculated | 1 Day | QC_10817052_16840_Water_20250514_20250924 | 05/14/2025 | 09/24/2025 | 16840 | 23.0875 | Comment: ¦ Data Flags: P=24 X=0 F=0 S=0 | 07/02/2025 | 07/03/2025
CT_DEP01_WQX | HOBOtemperature | FieldMsr/Obs | Water | Probe/Sensor | Temperature, water | deg C | Final | Mean | Calculated | 1 Day | QC_10817052_16840_Water_20250514_20250924 | 05/14/2025 | 09/24/2025 | 16840 | 23.3592 | Comment: ¦ Data Flags: P=18 X=0 F=0 S=6 | 07/03/2025 | 07/04/2025
CT_DEP01_WQX | HOBOtemperature | FieldMsr/Obs | Water | Probe/Sensor | Temperature, water | deg C | Final | Mean | Calculated | 1 Day | QC_10817052_16840_Water_20250514_20250924 | 05/14/2025 | 09/24/2025 | 16840 | 22.5371 | Comment: ¦ Data Flags: P=24 X=0 F=0 S=0 | 07/04/2025 | 07/05/2025
CT_DEP01_WQX | HOBOtemperature | FieldMsr/Obs | Water | Probe/Sensor | Temperature, water | deg C | Final | Mean | Calculated | 1 Day | QC_10817052_16840_Water_20250514_20250924 | 05/14/2025 | 09/24/2025 | 16840 | 21.9267 | Comment: ¦ Data Flags: P=24 X=0 F=0 S=0 | 07/05/2025 | 07/06/2025
CT_DEP01_WQX | HOBOtemperature | FieldMsr/Obs | Water | Probe/Sensor | Temperature, water | deg C | Final | Mean | Calculated | 1 Day | QC_10817052_16840_Water_20250514_20250924 | 05/14/2025 | 09/24/2025 | 16840 | 23.0779 | Comment: ¦ Data Flags: P=17 X=0 F=0 S=7 | 07/06/2025 | 07/07/2025
CT_DEP01_WQX | HOBOtemperature | FieldMsr/Obs | Water | Probe/Sensor | Temperature, water | deg C | Final | Mean | Calculated | 1 Day | QC_10817052_16840_Water_20250514_20250924 | 05/14/2025 | 09/24/2025 | 16840 | 23.8062 | Comment: ¦ Data Flags: P=20 X=0 F=0 S=4 | 07/07/2025 | 07/08/2025
CT_DEP01_WQX | HOBOtemperature | FieldMsr/Obs | Water | Probe/Sensor | Temperature, water | deg C | Final | Mean | Calculated | 1 Day | QC_10817052_16840_Water_20250514_20250924 | 05/14/2025 | 09/24/2025 | 16840 | 25.2317 | Comment: ¦ Data Flags: P=12 X=0 F=0 S=12 | 07/08/2025 | 07/09/2025
CT_DEP01_WQX | HOBOtemperature | FieldMsr/Obs | Water | Probe/Sensor | Temperature, water | deg C | Final | Mean | Calculated | 1 Day | QC_10817052_16840_Water_20250514_20250924 | 05/14/2025 | 09/24/2025 | 16840 | 23.6158 | Comment: ¦ Data Flags: P=22 X=0 F=1 S=1 | 07/09/2025 | 07/10/2025
CT_DEP01_WQX | HOBOtemperature | FieldMsr/Obs | Water | Probe/Sensor | Temperature, water | deg C | Final | Mean | Calculated | 1 Day | QC_10817052_16840_Water_20250514_20250924 | 05/14/2025 | 09/24/2025 | 16840 | 23.0675 | Comment: ¦ Data Flags: P=24 X=0 F=0 S=0 | 07/10/2025 | 07/11/2025
CT_DEP01_WQX | HOBOtemperature | FieldMsr/Obs | Water | Probe/Sensor | Temperature, water | deg C | Final | Mean | Calculated | 1 Day | QC_10817052_16840_Water_20250514_20250924 | 05/14/2025 | 09/24/2025 | 16840 | 22.89 | Comment: ¦ Data Flags: P=24 X=0 F=0 S=0 | 07/11/2025 | 07/12/2025
CT_DEP01_WQX | HOBOtemperature | FieldMsr/Obs | Water | Probe/Sensor | Temperature, water | deg C | Final | Mean | Calculated | 1 Day | QC_10817052_16840_Water_20250514_20250924 | 05/14/2025 | 09/24/2025 | 16840 | 23.2554 | Comment: ¦ Data Flags: P=24 X=0 F=0 S=0 | 07/12/2025 | 07/13/2025
CT_DEP01_WQX | HOBOtemperature | FieldMsr/Obs | Water | Probe/Sensor | Temperature, water | deg C | Final | Mean | Calculated | 1 Day | QC_10817052_16840_Water_20250514_20250924 | 05/14/2025 | 09/24/2025 | 16840 | 22.9792 | Comment: ¦ Data Flags: P=24 X=0 F=0 S=0 | 07/13/2025 | 07/14/2025
CT_DEP01_WQX | HOBOtemperature | FieldMsr/Obs | Water | Probe/Sensor | Temperature, water | deg C | Final | Mean | Calculated | 1 Day | QC_10817052_16840_Water_20250514_20250924 | 05/14/2025 | 09/24/2025 | 16840 | 22.9942 | Comment: ¦ Data Flags: P=24 X=0 F=0 S=0 | 07/14/2025 | 07/15/2025
CT_DEP01_WQX | HOBOtemperature | FieldMsr/Obs | Water | Probe/Sensor | Temperature, water | deg C | Final | Mean | Calculated | 1 Day | QC_10817052_16840_Water_20250514_20250924 | 05/14/2025 | 09/24/2025 | 16840 | 24.4046 | Comment: ¦ Data Flags: P=14 X=0 F=0 S=10 | 07/15/2025 | 07/16/2025
CT_DEP01_WQX | HOBOtemperature | FieldMsr/Obs | Water | Probe/Sensor | Temperature, water | deg C | Final | Mean | Calculated | 1 Day | QC_10817052_16840_Water_20250514_20250924 | 05/14/2025 | 09/24/2025 | 16840 | 25.4875 | Comment: ¦ Data Flags: P=11 X=0 F=0 S=13 | 07/16/2025 | 07/17/2025
CT_DEP01_WQX | HOBOtemperature | FieldMsr/Obs | Water | Probe/Sensor | Temperature, water | deg C | Final | Mean | Calculated | 1 Day | QC_10817052_16840_Water_20250514_20250924 | 05/14/2025 | 09/24/2025 | 16840 | 25.9079 | Comment: ¦ Data Flags: P=3 X=0 F=0 S=21 | 07/17/2025 | 07/18/2025
CT_DEP01_WQX | HOBOtemperature | FieldMsr/Obs | Water | Probe/Sensor | Temperature, water | deg C | Final | Mean | Calculated | 1 Day | QC_10817052_16840_Water_20250514_20250924 | 05/14/2025 | 09/24/2025 | 16840 | 24.4579 | Comment: ¦ Data Flags: P=16 X=0 F=0 S=8 | 07/18/2025 | 07/19/2025
CT_DEP01_WQX | HOBOtemperature | FieldMsr/Obs | Water | Probe/Sensor | Temperature, water | deg C | Final | Mean | Calculated | 1 Day | QC_10817052_16840_Water_20250514_20250924 | 05/14/2025 | 09/24/2025 | 16840 | 23.2125 | Comment: ¦ Data Flags: P=19 X=0 F=0 S=5 | 07/19/2025 | 07/20/2025
CT_DEP01_WQX | HOBOtemperature | FieldMsr/Obs | Water | Probe/Sensor | Temperature, water | deg C | Final | Mean | Calculated | 1 Day | QC_10817052_16840_Water_20250514_20250924 | 05/14/2025 | 09/24/2025 | 16840 | 23.9904 | Comment: ¦ Data Flags: P=15 X=0 F=3 S=6 | 07/20/2025 | 07/21/2025
CT_DEP01_WQX | HOBOtemperature | FieldMsr/Obs | Water | Probe/Sensor | Temperature, water | deg C | Final | Mean | Calculated | 1 Day | QC_10817052_16840_Water_20250514_20250924 | 05/14/2025 | 09/24/2025 | 16840 | 23.5767 | Comment: ¦ Data Flags: P=24 X=0 F=0 S=0 | 07/21/2025 | 07/22/2025
CT_DEP01_WQX | HOBOtemperature | FieldMsr/Obs | Water | Probe/Sensor | Temperature, water | deg C | Final | Mean | Calculated | 1 Day | QC_10817052_16840_Water_20250514_20250924 | 05/14/2025 | 09/24/2025 | 16840 | 21.6088 | Comment: ¦ Data Flags: P=24 X=0 F=0 S=0 | 07/22/2025 | 07/23/2025
CT_DEP01_WQX | HOBOtemperature | FieldMsr/Obs | Water | Probe/Sensor | Temperature, water | deg C | Final | Mean | Calculated | 1 Day | QC_10817052_16840_Water_20250514_20250924 | 05/14/2025 | 09/24/2025 | 16840 | 21.4817 | Comment: ¦ Data Flags: P=24 X=0 F=0 S=0 | 07/23/2025 | 07/24/2025
CT_DEP01_WQX | HOBOtemperature | FieldMsr/Obs | Water | Probe/Sensor | Temperature, water | deg C | Final | Mean | Calculated | 1 Day | QC_10817052_16840_Water_20250514_20250924 | 05/14/2025 | 09/24/2025 | 16840 | 22.6137 | Comment: ¦ Data Flags: P=20 X=0 F=0 S=4 | 07/24/2025 | 07/25/2025
CT_DEP01_WQX | HOBOtemperature | FieldMsr/Obs | Water | Probe/Sensor | Temperature, water | deg C | Final | Mean | Calculated | 1 Day | QC_10817052_16840_Water_20250514_20250924 | 05/14/2025 | 09/24/2025 | 16840 | 23.9679 | Comment: ¦ Data Flags: P=16 X=0 F=0 S=8 | 07/25/2025 | 07/26/2025
CT_DEP01_WQX | HOBOtemperature | FieldMsr/Obs | Water | Probe/Sensor | Temperature, water | deg C | Final | Mean | Calculated | 1 Day | QC_10817052_16840_Water_20250514_20250924 | 05/14/2025 | 09/24/2025 | 16840 | 23.6808 | Comment: ¦ Data Flags: P=24 X=0 F=0 S=0 | 07/26/2025 | 07/27/2025
CT_DEP01_WQX | HOBOtemperature | FieldMsr/Obs | Water | Probe/Sensor | Temperature, water | deg C | Final | Mean | Calculated | 1 Day | QC_10817052_16840_Water_20250514_20250924 | 05/14/2025 | 09/24/2025 | 16840 | 21.8612 | Comment: ¦ Data Flags: P=24 X=0 F=0 S=0 | 07/27/2025 | 07/28/2025
CT_DEP01_WQX | HOBOtemperature | FieldMsr/Obs | Water | Probe/Sensor | Temperature, water | deg C | Final | Mean | Calculated | 1 Day | QC_10817052_16840_Water_20250514_20250924 | 05/14/2025 | 09/24/2025 | 16840 | 23.5675 | Comment: ¦ Data Flags: P=15 X=0 F=0 S=9 | 07/28/2025 | 07/29/2025
CT_DEP01_WQX | HOBOtemperature | FieldMsr/Obs | Water | Probe/Sensor | Temperature, water | deg C | Final | Mean | Calculated | 1 Day | QC_10817052_16840_Water_20250514_20250924 | 05/14/2025 | 09/24/2025 | 16840 | 25.0396 | Comment: ¦ Data Flags: P=13 X=0 F=0 S=11 | 07/29/2025 | 07/30/2025
CT_DEP01_WQX | HOBOtemperature | FieldMsr/Obs | Water | Probe/Sensor | Temperature, water | deg C | Final | Mean | Calculated | 1 Day | QC_10817052_16840_Water_20250514_20250924 | 05/14/2025 | 09/24/2025 | 16840 | 25.4821 | Comment: ¦ Data Flags: P=9 X=0 F=0 S=15 | 07/30/2025 | 07/31/2025
CT_DEP01_WQX | HOBOtemperature | FieldMsr/Obs | Water | Probe/Sensor | Temperature, water | deg C | Final | Mean | Calculated | 1 Day | QC_10817052_16840_Water_20250514_20250924 | 05/14/2025 | 09/24/2025 | 16840 | 23.16 | Comment: ¦ Data Flags: P=20 X=0 F=1 S=3 | 07/31/2025 | 08/01/2025
CT_DEP01_WQX | HOBOtemperature | FieldMsr/Obs | Water | Probe/Sensor | Temperature, water | deg C | Final | Mean | Calculated | 1 Day | QC_10817052_16840_Water_20250514_20250924 | 05/14/2025 | 09/24/2025 | 16840 | 20.7112 | Comment: ¦ Data Flags: P=24 X=0 F=0 S=0 | 08/01/2025 | 08/02/2025
CT_DEP01_WQX | HOBOtemperature | FieldMsr/Obs | Water | Probe/Sensor | Temperature, water | deg C | Final | Mean | Calculated | 1 Day | QC_10817052_16840_Water_20250514_20250924 | 05/14/2025 | 09/24/2025 | 16840 | 20.0342 | Comment: ¦ Data Flags: P=24 X=0 F=0 S=0 | 08/02/2025 | 08/03/2025
CT_DEP01_WQX | HOBOtemperature | FieldMsr/Obs | Water | Probe/Sensor | Temperature, water | deg C | Final | Mean | Calculated | 1 Day | QC_10817052_16840_Water_20250514_20250924 | 05/14/2025 | 09/24/2025 | 16840 | 20.2367 | Comment: ¦ Data Flags: P=24 X=0 F=0 S=0 | 08/03/2025 | 08/04/2025
CT_DEP01_WQX | HOBOtemperature | FieldMsr/Obs | Water | Probe/Sensor | Temperature, water | deg C | Final | Mean | Calculated | 1 Day | QC_10817052_16840_Water_20250514_20250924 | 05/14/2025 | 09/24/2025 | 16840 | 20.7937 | Comment: ¦ Data Flags: P=24 X=0 F=0 S=0 | 08/04/2025 | 08/05/2025
CT_DEP01_WQX | HOBOtemperature | FieldMsr/Obs | Water | Probe/Sensor | Temperature, water | deg C | Final | Mean | Calculated | 1 Day | QC_10817052_16840_Water_20250514_20250924 | 05/14/2025 | 09/24/2025 | 16840 | 21.4283 | Comment: ¦ Data Flags: P=24 X=0 F=0 S=0 | 08/05/2025 | 08/06/2025
CT_DEP01_WQX | HOBOtemperature | FieldMsr/Obs | Water | Probe/Sensor | Temperature, water | deg C | Final | Mean | Calculated | 1 Day | QC_10817052_16840_Water_20250514_20250924 | 05/14/2025 | 09/24/2025 | 16840 | 21.185 | Comment: ¦ Data Flags: P=24 X=0 F=0 S=0 | 08/06/2025 | 08/07/2025
CT_DEP01_WQX | HOBOtemperature | FieldMsr/Obs | Water | Probe/Sensor | Temperature, water | deg C | Final | Mean | Calculated | 1 Day | QC_10817052_16840_Water_20250514_20250924 | 05/14/2025 | 09/24/2025 | 16840 | 21.1329 | Comment: ¦ Data Flags: P=24 X=0 F=0 S=0 | 08/07/2025 | 08/08/2025
CT_DEP01_WQX | HOBOtemperature | FieldMsr/Obs | Water | Probe/Sensor | Temperature, water | deg C | Final | Mean | Calculated | 1 Day | QC_10817052_16840_Water_20250514_20250924 | 05/14/2025 | 09/24/2025 | 16840 | 20.3612 | Comment: ¦ Data Flags: P=24 X=0 F=0 S=0 | 08/08/2025 | 08/09/2025
CT_DEP01_WQX | HOBOtemperature | FieldMsr/Obs | Water | Probe/Sensor | Temperature, water | deg C | Final | Mean | Calculated | 1 Day | QC_10817052_16840_Water_20250514_20250924 | 05/14/2025 | 09/24/2025 | 16840 | 20.3029 | Comment: ¦ Data Flags: P=23 X=0 F=0 S=1 | 08/09/2025 | 08/10/2025
CT_DEP01_WQX | HOBOtemperature | FieldMsr/Obs | Water | Probe/Sensor | Temperature, water | deg C | Final | Mean | Calculated | 1 Day | QC_10817052_16840_Water_20250514_20250924 | 05/14/2025 | 09/24/2025 | 16840 | 21.0833 | Comment: ¦ Data Flags: P=23 X=0 F=0 S=1 | 08/10/2025 | 08/11/2025
CT_DEP01_WQX | HOBOtemperature | FieldMsr/Obs | Water | Probe/Sensor | Temperature, water | deg C | Final | Mean | Calculated | 1 Day | QC_10817052_16840_Water_20250514_20250924 | 05/14/2025 | 09/24/2025 | 16840 | 22.0154 | Comment: ¦ Data Flags: P=23 X=0 F=0 S=1 | 08/11/2025 | 08/12/2025
CT_DEP01_WQX | HOBOtemperature | FieldMsr/Obs | Water | Probe/Sensor | Temperature, water | deg C | Final | Mean | Calculated | 1 Day | QC_10817052_16840_Water_20250514_20250924 | 05/14/2025 | 09/24/2025 | 16840 | 22.4462 | Comment: ¦ Data Flags: P=23 X=0 F=0 S=1 | 08/12/2025 | 08/13/2025
CT_DEP01_WQX | HOBOtemperature | FieldMsr/Obs | Water | Probe/Sensor | Temperature, water | deg C | Final | Mean | Calculated | 1 Day | QC_10817052_16840_Water_20250514_20250924 | 05/14/2025 | 09/24/2025 | 16840 | 22.4875 | Comment: ¦ Data Flags: P=24 X=0 F=0 S=0 | 08/13/2025 | 08/14/2025
CT_DEP01_WQX | HOBOtemperature | FieldMsr/Obs | Water | Probe/Sensor | Temperature, water | deg C | Final | Mean | Calculated | 1 Day | QC_10817052_16840_Water_20250514_20250924 | 05/14/2025 | 09/24/2025 | 16840 | 23.33 | Comment: ¦ Data Flags: P=24 X=0 F=0 S=0 | 08/14/2025 | 08/15/2025
CT_DEP01_WQX | HOBOtemperature | FieldMsr/Obs | Water | Probe/Sensor | Temperature, water | deg C | Final | Mean | Calculated | 1 Day | QC_10817052_16840_Water_20250514_20250924 | 05/14/2025 | 09/24/2025 | 16840 | 23.0758 | Comment: ¦ Data Flags: P=24 X=0 F=0 S=0 | 08/15/2025 | 08/16/2025
CT_DEP01_WQX | HOBOtemperature | FieldMsr/Obs | Water | Probe/Sensor | Temperature, water | deg C | Final | Mean | Calculated | 1 Day | QC_10817052_16840_Water_20250514_20250924 | 05/14/2025 | 09/24/2025 | 16840 | 22.7171 | Comment: ¦ Data Flags: P=24 X=0 F=0 S=0 | 08/16/2025 | 08/17/2025
CT_DEP01_WQX | HOBOtemperature | FieldMsr/Obs | Water | Probe/Sensor | Temperature, water | deg C | Final | Mean | Calculated | 1 Day | QC_10817052_16840_Water_20250514_20250924 | 05/14/2025 | 09/24/2025 | 16840 | 23.1088 | Comment: ¦ Data Flags: P=23 X=0 F=1 S=0 | 08/17/2025 | 08/18/2025
CT_DEP01_WQX | HOBOtemperature | FieldMsr/Obs | Water | Probe/Sensor | Temperature, water | deg C | Final | Mean | Calculated | 1 Day | QC_10817052_16840_Water_20250514_20250924 | 05/14/2025 | 09/24/2025 | 16840 | 22.7625 | Comment: ¦ Data Flags: P=23 X=0 F=0 S=1 | 08/18/2025 | 08/19/2025
CT_DEP01_WQX | HOBOtemperature | FieldMsr/Obs | Water | Probe/Sensor | Temperature, water | deg C | Final | Mean | Calculated | 1 Day | QC_10817052_16840_Water_20250514_20250924 | 05/14/2025 | 09/24/2025 | 16840 | 20.5892 | Comment: ¦ Data Flags: P=24 X=0 F=0 S=0 | 08/19/2025 | 08/20/2025
CT_DEP01_WQX | HOBOtemperature | FieldMsr/Obs | Water | Probe/Sensor | Temperature, water | deg C | Final | Mean | Calculated | 1 Day | QC_10817052_16840_Water_20250514_20250924 | 05/14/2025 | 09/24/2025 | 16840 | 18.2404 | Comment: ¦ Data Flags: P=23 X=0 F=0 S=1 | 08/20/2025 | 08/21/2025
CT_DEP01_WQX | HOBOtemperature | FieldMsr/Obs | Water | Probe/Sensor | Temperature, water | deg C | Final | Mean | Calculated | 1 Day | QC_10817052_16840_Water_20250514_20250924 | 05/14/2025 | 09/24/2025 | 16840 | 17.1933 | Comment: ¦ Data Flags: P=24 X=0 F=0 S=0 | 08/21/2025 | 08/22/2025
CT_DEP01_WQX | HOBOtemperature | FieldMsr/Obs | Water | Probe/Sensor | Temperature, water | deg C | Final | Mean | Calculated | 1 Day | QC_10817052_16840_Water_20250514_20250924 | 05/14/2025 | 09/24/2025 | 16840 | 17.8504 | Comment: ¦ Data Flags: P=24 X=0 F=0 S=0 | 08/22/2025 | 08/23/2025
CT_DEP01_WQX | HOBOtemperature | FieldMsr/Obs | Water | Probe/Sensor | Temperature, water | deg C | Final | Mean | Calculated | 1 Day | QC_10817052_16840_Water_20250514_20250924 | 05/14/2025 | 09/24/2025 | 16840 | 19.1529 | Comment: ¦ Data Flags: P=24 X=0 F=0 S=0 | 08/23/2025 | 08/24/2025
CT_DEP01_WQX | HOBOtemperature | FieldMsr/Obs | Water | Probe/Sensor | Temperature, water | deg C | Final | Mean | Calculated | 1 Day | QC_10817052_16840_Water_20250514_20250924 | 05/14/2025 | 09/24/2025 | 16840 | 19.5892 | Comment: ¦ Data Flags: P=24 X=0 F=0 S=0 | 08/24/2025 | 08/25/2025
CT_DEP01_WQX | HOBOtemperature | FieldMsr/Obs | Water | Probe/Sensor | Temperature, water | deg C | Final | Mean | Calculated | 1 Day | QC_10817052_16840_Water_20250514_20250924 | 05/14/2025 | 09/24/2025 | 16840 | 20.6525 | Comment: ¦ Data Flags: P=24 X=0 F=0 S=0 | 08/25/2025 | 08/26/2025
CT_DEP01_WQX | HOBOtemperature | FieldMsr/Obs | Water | Probe/Sensor | Temperature, water | deg C | Final | Mean | Calculated | 1 Day | QC_10817052_16840_Water_20250514_20250924 | 05/14/2025 | 09/24/2025 | 16840 | 19.6629 | Comment: ¦ Data Flags: P=24 X=0 F=0 S=0 | 08/26/2025 | 08/27/2025
CT_DEP01_WQX | HOBOtemperature | FieldMsr/Obs | Water | Probe/Sensor | Temperature, water | deg C | Final | Mean | Calculated | 1 Day | QC_10817052_16840_Water_20250514_20250924 | 05/14/2025 | 09/24/2025 | 16840 | 18.3954 | Comment: ¦ Data Flags: P=24 X=0 F=0 S=0 | 08/27/2025 | 08/28/2025
CT_DEP01_WQX | HOBOtemperature | FieldMsr/Obs | Water | Probe/Sensor | Temperature, water | deg C | Final | Mean | Calculated | 1 Day | QC_10817052_16840_Water_20250514_20250924 | 05/14/2025 | 09/24/2025 | 16840 | 17.3025 | Comment: ¦ Data Flags: P=24 X=0 F=0 S=0 | 08/28/2025 | 08/29/2025
CT_DEP01_WQX | HOBOtemperature | FieldMsr/Obs | Water | Probe/Sensor | Temperature, water | deg C | Final | Mean | Calculated | 1 Day | QC_10817052_16840_Water_20250514_20250924 | 05/14/2025 | 09/24/2025 | 16840 | 17.2613 | Comment: ¦ Data Flags: P=24 X=0 F=0 S=0 | 08/29/2025 | 08/30/2025
CT_DEP01_WQX | HOBOtemperature | FieldMsr/Obs | Water | Probe/Sensor | Temperature, water | deg C | Final | Mean | Calculated | 1 Day | QC_10817052_16840_Water_20250514_20250924 | 05/14/2025 | 09/24/2025 | 16840 | 17.085 | Comment: ¦ Data Flags: P=24 X=0 F=0 S=0 | 08/30/2025 | 08/31/2025
CT_DEP01_WQX | HOBOtemperature | FieldMsr/Obs | Water | Probe/Sensor | Temperature, water | deg C | Final | Mean | Calculated | 1 Day | QC_10817052_16840_Water_20250514_20250924 | 05/14/2025 | 09/24/2025 | 16840 | 17.3829 | Comment: ¦ Data Flags: P=24 X=0 F=0 S=0 | 08/31/2025 | 09/01/2025
CT_DEP01_WQX | HOBOtemperature | FieldMsr/Obs | Water | Probe/Sensor | Temperature, water | deg C | Final | Mean | Calculated | 1 Day | QC_10817052_16840_Water_20250514_20250924 | 05/14/2025 | 09/24/2025 | 16840 | 17.2904 | Comment: ¦ Data Flags: P=24 X=0 F=0 S=0 | 09/01/2025 | 09/02/2025
CT_DEP01_WQX | HOBOtemperature | FieldMsr/Obs | Water | Probe/Sensor | Temperature, water | deg C | Final | Mean | Calculated | 1 Day | QC_10817052_16840_Water_20250514_20250924 | 05/14/2025 | 09/24/2025 | 16840 | 17.2162 | Comment: ¦ Data Flags: P=24 X=0 F=0 S=0 | 09/02/2025 | 09/03/2025
CT_DEP01_WQX | HOBOtemperature | FieldMsr/Obs | Water | Probe/Sensor | Temperature, water | deg C | Final | Mean | Calculated | 1 Day | QC_10817052_16840_Water_20250514_20250924 | 05/14/2025 | 09/24/2025 | 16840 | 17.3904 | Comment: ¦ Data Flags: P=24 X=0 F=0 S=0 | 09/03/2025 | 09/04/2025
CT_DEP01_WQX | HOBOtemperature | FieldMsr/Obs | Water | Probe/Sensor | Temperature, water | deg C | Final | Mean | Calculated | 1 Day | QC_10817052_16840_Water_20250514_20250924 | 05/14/2025 | 09/24/2025 | 16840 | 17.6337 | Comment: ¦ Data Flags: P=24 X=0 F=0 S=0 | 09/04/2025 | 09/05/2025
CT_DEP01_WQX | HOBOtemperature | FieldMsr/Obs | Water | Probe/Sensor | Temperature, water | deg C | Final | Mean | Calculated | 1 Day | QC_10817052_16840_Water_20250514_20250924 | 05/14/2025 | 09/24/2025 | 16840 | 19.5317 | Comment: ¦ Data Flags: P=23 X=0 F=0 S=1 | 09/05/2025 | 09/06/2025
CT_DEP01_WQX | HOBOtemperature | FieldMsr/Obs | Water | Probe/Sensor | Temperature, water | deg C | Final | Mean | Calculated | 1 Day | QC_10817052_16840_Water_20250514_20250924 | 05/14/2025 | 09/24/2025 | 16840 | 20.5929 | Comment: ¦ Data Flags: P=23 X=0 F=0 S=1 | 09/06/2025 | 09/07/2025
CT_DEP01_WQX | HOBOtemperature | FieldMsr/Obs | Water | Probe/Sensor | Temperature, water | deg C | Final | Mean | Calculated | 1 Day | QC_10817052_16840_Water_20250514_20250924 | 05/14/2025 | 09/24/2025 | 16840 | 19.0233 | Comment: ¦ Data Flags: P=24 X=0 F=0 S=0 | 09/07/2025 | 09/08/2025
CT_DEP01_WQX | HOBOtemperature | FieldMsr/Obs | Water | Probe/Sensor | Temperature, water | deg C | Final | Mean | Calculated | 1 Day | QC_10817052_16840_Water_20250514_20250924 | 05/14/2025 | 09/24/2025 | 16840 | 17.1354 | Comment: ¦ Data Flags: P=24 X=0 F=0 S=0 | 09/08/2025 | 09/09/2025
CT_DEP01_WQX | HOBOtemperature | FieldMsr/Obs | Water | Probe/Sensor | Temperature, water | deg C | Final | Mean | Calculated | 1 Day | QC_10817052_16840_Water_20250514_20250924 | 05/14/2025 | 09/24/2025 | 16840 | 16.5083 | Comment: ¦ Data Flags: P=24 X=0 F=0 S=0 | 09/09/2025 | 09/10/2025
CT_DEP01_WQX | HOBOtemperature | FieldMsr/Obs | Water | Probe/Sensor | Temperature, water | deg C | Final | Mean | Calculated | 1 Day | QC_10817052_16840_Water_20250514_20250924 | 05/14/2025 | 09/24/2025 | 16840 | 16.9621 | Comment: ¦ Data Flags: P=24 X=0 F=0 S=0 | 09/10/2025 | 09/11/2025
CT_DEP01_WQX | HOBOtemperature | FieldMsr/Obs | Water | Probe/Sensor | Temperature, water | deg C | Final | Mean | Calculated | 1 Day | QC_10817052_16840_Water_20250514_20250924 | 05/14/2025 | 09/24/2025 | 16840 | 17.055 | Comment: ¦ Data Flags: P=24 X=0 F=0 S=0 | 09/11/2025 | 09/12/2025
CT_DEP01_WQX | HOBOtemperature | FieldMsr/Obs | Water | Probe/Sensor | Temperature, water | deg C | Final | Mean | Calculated | 1 Day | QC_10817052_16840_Water_20250514_20250924 | 05/14/2025 | 09/24/2025 | 16840 | 17.3796 | Comment: ¦ Data Flags: P=24 X=0 F=0 S=0 | 09/12/2025 | 09/13/2025
CT_DEP01_WQX | HOBOtemperature | FieldMsr/Obs | Water | Probe/Sensor | Temperature, water | deg C | Final | Mean | Calculated | 1 Day | QC_10817052_16840_Water_20250514_20250924 | 05/14/2025 | 09/24/2025 | 16840 | 17.0583 | Comment: ¦ Data Flags: P=24 X=0 F=0 S=0 | 09/13/2025 | 09/14/2025
CT_DEP01_WQX | HOBOtemperature | FieldMsr/Obs | Water | Probe/Sensor | Temperature, water | deg C | Final | Mean | Calculated | 1 Day | QC_10817052_16840_Water_20250514_20250924 | 05/14/2025 | 09/24/2025 | 16840 | 17.7838 | Comment: ¦ Data Flags: P=24 X=0 F=0 S=0 | 09/14/2025 | 09/15/2025
CT_DEP01_WQX | HOBOtemperature | FieldMsr/Obs | Water | Probe/Sensor | Temperature, water | deg C | Final | Mean | Calculated | 1 Day | QC_10817052_16840_Water_20250514_20250924 | 05/14/2025 | 09/24/2025 | 16840 | 17.9187 | Comment: ¦ Data Flags: P=24 X=0 F=0 S=0 | 09/15/2025 | 09/16/2025
CT_DEP01_WQX | HOBOtemperature | FieldMsr/Obs | Water | Probe/Sensor | Temperature, water | deg C | Final | Mean | Calculated | 1 Day | QC_10817052_16840_Water_20250514_20250924 | 05/14/2025 | 09/24/2025 | 16840 | 17.7317 | Comment: ¦ Data Flags: P=24 X=0 F=0 S=0 | 09/16/2025 | 09/17/2025
CT_DEP01_WQX | HOBOtemperature | FieldMsr/Obs | Water | Probe/Sensor | Temperature, water | deg C | Final | Mean | Calculated | 1 Day | QC_10817052_16840_Water_20250514_20250924 | 05/14/2025 | 09/24/2025 | 16840 | 17.5729 | Comment: ¦ Data Flags: P=24 X=0 F=0 S=0 | 09/17/2025 | 09/18/2025
CT_DEP01_WQX | HOBOtemperature | FieldMsr/Obs | Water | Probe/Sensor | Temperature, water | deg C | Final | Mean | Calculated | 1 Day | QC_10817052_16840_Water_20250514_20250924 | 05/14/2025 | 09/24/2025 | 16840 | 18.6925 | Comment: ¦ Data Flags: P=24 X=0 F=0 S=0 | 09/18/2025 | 09/19/2025
CT_DEP01_WQX | HOBOtemperature | FieldMsr/Obs | Water | Probe/Sensor | Temperature, water | deg C | Final | Mean | Calculated | 1 Day | QC_10817052_16840_Water_20250514_20250924 | 05/14/2025 | 09/24/2025 | 16840 | 18.3137 | Comment: ¦ Data Flags: P=24 X=0 F=0 S=0 | 09/19/2025 | 09/20/2025
CT_DEP01_WQX | HOBOtemperature | FieldMsr/Obs | Water | Probe/Sensor | Temperature, water | deg C | Final | Mean | Calculated | 1 Day | QC_10817052_16840_Water_20250514_20250924 | 05/14/2025 | 09/24/2025 | 16840 | 16.5383 | Comment: ¦ Data Flags: P=24 X=0 F=0 S=0 | 09/20/2025 | 09/21/2025
CT_DEP01_WQX | HOBOtemperature | FieldMsr/Obs | Water | Probe/Sensor | Temperature, water | deg C | Final | Mean | Calculated | 1 Day | QC_10817052_16840_Water_20250514_20250924 | 05/14/2025 | 09/24/2025 | 16840 | 15.0638 | Comment: ¦ Data Flags: P=24 X=0 F=0 S=0 | 09/21/2025 | 09/22/2025
CT_DEP01_WQX | HOBOtemperature | FieldMsr/Obs | Water | Probe/Sensor | Temperature, water | deg C | Final | Mean | Calculated | 1 Day | QC_10817052_16840_Water_20250514_20250924 | 05/14/2025 | 09/24/2025 | 16840 | 14.7708 | Comment: ¦ Data Flags: P=24 X=0 F=0 S=0 | 09/22/2025 | 09/23/2025
CT_DEP01_WQX | HOBOtemperature | FieldMsr/Obs | Water | Probe/Sensor | Temperature, water | deg C | Final | Mean | Calculated | 1 Day | QC_10817052_16840_Water_20250514_20250924 | 05/14/2025 | 09/24/2025 | 16840 | 16.7671 | Comment: ¦ Data Flags: P=24 X=0 F=0 S=0 | 09/23/2025 | 09/24/2025
CT_DEP01_WQX | HOBOtemperature | FieldMsr/Obs | Water | Probe/Sensor | Temperature, water | deg C | Final | Mean | Calculated | 1 Day | QC_10817052_16840_Water_20250514_20250924 | 05/14/2025 | 09/24/2025 | 16840 | 17.7888 | Comment: ¦ Data Flags: P=24 X=0 F=0 S=0 | 09/24/2025 | 09/25/2025