## Sheet1
OrganizationID | ProjectID | ActivityType | ActivityMediaName | SampleCollectionEquipmentName | CharacteristicName | ResultUnit | ResultStatusID | StatisticalBaseCode | ResultValueType | ResultTimeBasis | ActivityID | ActivityStartDate | ActivityEndDate | MonitoringLocationID | ResultValue | ResultCommentText | AnalysisStartDate | AnalysisEndDate
CT_DEP01_WQX | HOBOtemperature | FieldMsr/Obs | Water | Probe/Sensor | Temperature, water | deg C | Final | Mean | Calculated | 1 Day | QC_21082377_17707_Water_20240521_20240917 | 05/21/2024 | 09/17/2024 | 17707 | 18.7212 | Comment: ¦ Data Flags: P=24 X=0 F=0 S=0 | 05/21/2024 | 05/22/2024
CT_DEP01_WQX | HOBOtemperature | FieldMsr/Obs | Water | Probe/Sensor | Temperature, water | deg C | Final | Mean | Calculated | 1 Day | QC_21082377_17707_Water_20240521_20240917 | 05/21/2024 | 09/17/2024 | 17707 | 20.0854 | Comment: ¦ Data Flags: P=24 X=0 F=0 S=0 | 05/22/2024 | 05/23/2024
CT_DEP01_WQX | HOBOtemperature | FieldMsr/Obs | Water | Probe/Sensor | Temperature, water | deg C | Final | Mean | Calculated | 1 Day | QC_21082377_17707_Water_20240521_20240917 | 05/21/2024 | 09/17/2024 | 17707 | 21.0302 | Comment: ¦ Data Flags: P=24 X=0 F=0 S=0 | 05/23/2024 | 05/24/2024
CT_DEP01_WQX | HOBOtemperature | FieldMsr/Obs | Water | Probe/Sensor | Temperature, water | deg C | Final | Mean | Calculated | 1 Day | QC_21082377_17707_Water_20240521_20240917 | 05/21/2024 | 09/17/2024 | 17707 | 22.1414 | Comment: ¦ Data Flags: P=24 X=0 F=0 S=0 | 05/24/2024 | 05/25/2024
CT_DEP01_WQX | HOBOtemperature | FieldMsr/Obs | Water | Probe/Sensor | Temperature, water | deg C | Final | Mean | Calculated | 1 Day | QC_21082377_17707_Water_20240521_20240917 | 05/21/2024 | 09/17/2024 | 17707 | 22.0226 | Comment: ¦ Data Flags: P=24 X=0 F=0 S=0 | 05/25/2024 | 05/26/2024
CT_DEP01_WQX | HOBOtemperature | FieldMsr/Obs | Water | Probe/Sensor | Temperature, water | deg C | Final | Mean | Calculated | 1 Day | QC_21082377_17707_Water_20240521_20240917 | 05/21/2024 | 09/17/2024 | 17707 | 22.3366 | Comment: ¦ Data Flags: P=24 X=0 F=0 S=0 | 05/26/2024 | 05/27/2024
CT_DEP01_WQX | HOBOtemperature | FieldMsr/Obs | Water | Probe/Sensor | Temperature, water | deg C | Final | Mean | Calculated | 1 Day | QC_21082377_17707_Water_20240521_20240917 | 05/21/2024 | 09/17/2024 | 17707 | 22.1352 | Comment: ¦ Data Flags: P=24 X=0 F=0 S=0 | 05/27/2024 | 05/28/2024
CT_DEP01_WQX | HOBOtemperature | FieldMsr/Obs | Water | Probe/Sensor | Temperature, water | deg C | Final | Mean | Calculated | 1 Day | QC_21082377_17707_Water_20240521_20240917 | 05/21/2024 | 09/17/2024 | 17707 | 22.6631 | Comment: ¦ Data Flags: P=24 X=0 F=0 S=0 | 05/28/2024 | 05/29/2024
CT_DEP01_WQX | HOBOtemperature | FieldMsr/Obs | Water | Probe/Sensor | Temperature, water | deg C | Final | Mean | Calculated | 1 Day | QC_21082377_17707_Water_20240521_20240917 | 05/21/2024 | 09/17/2024 | 17707 | 22.7289 | Comment: ¦ Data Flags: P=24 X=0 F=0 S=0 | 05/29/2024 | 05/30/2024
CT_DEP01_WQX | HOBOtemperature | FieldMsr/Obs | Water | Probe/Sensor | Temperature, water | deg C | Final | Mean | Calculated | 1 Day | QC_21082377_17707_Water_20240521_20240917 | 05/21/2024 | 09/17/2024 | 17707 | 21.7865 | Comment: ¦ Data Flags: P=24 X=0 F=0 S=0 | 05/30/2024 | 05/31/2024
CT_DEP01_WQX | HOBOtemperature | FieldMsr/Obs | Water | Probe/Sensor | Temperature, water | deg C | Final | Mean | Calculated | 1 Day | QC_21082377_17707_Water_20240521_20240917 | 05/21/2024 | 09/17/2024 | 17707 | 21.4067 | Comment: ¦ Data Flags: P=24 X=0 F=0 S=0 | 05/31/2024 | 06/01/2024
CT_DEP01_WQX | HOBOtemperature | FieldMsr/Obs | Water | Probe/Sensor | Temperature, water | deg C | Final | Mean | Calculated | 1 Day | QC_21082377_17707_Water_20240521_20240917 | 05/21/2024 | 09/17/2024 | 17707 | 21.925 | Comment: ¦ Data Flags: P=24 X=0 F=0 S=0 | 06/01/2024 | 06/02/2024
CT_DEP01_WQX | HOBOtemperature | FieldMsr/Obs | Water | Probe/Sensor | Temperature, water | deg C | Final | Mean | Calculated | 1 Day | QC_21082377_17707_Water_20240521_20240917 | 05/21/2024 | 09/17/2024 | 17707 | 21.7243 | Comment: ¦ Data Flags: P=24 X=0 F=0 S=0 | 06/02/2024 | 06/03/2024
CT_DEP01_WQX | HOBOtemperature | FieldMsr/Obs | Water | Probe/Sensor | Temperature, water | deg C | Final | Mean | Calculated | 1 Day | QC_21082377_17707_Water_20240521_20240917 | 05/21/2024 | 09/17/2024 | 17707 | 23.5555 | Comment: ¦ Data Flags: P=18 X=0 F=0 S=6 | 06/03/2024 | 06/04/2024
CT_DEP01_WQX | HOBOtemperature | FieldMsr/Obs | Water | Probe/Sensor | Temperature, water | deg C | Final | Mean | Calculated | 1 Day | QC_21082377_17707_Water_20240521_20240917 | 05/21/2024 | 09/17/2024 | 17707 | 23.089 | Comment: ¦ Data Flags: P=24 X=0 F=0 S=0 | 06/04/2024 | 06/05/2024
CT_DEP01_WQX | HOBOtemperature | FieldMsr/Obs | Water | Probe/Sensor | Temperature, water | deg C | Final | Mean | Calculated | 1 Day | QC_21082377_17707_Water_20240521_20240917 | 05/21/2024 | 09/17/2024 | 17707 | 22.7051 | Comment: ¦ Data Flags: P=24 X=0 F=0 S=0 | 06/05/2024 | 06/06/2024
CT_DEP01_WQX | HOBOtemperature | FieldMsr/Obs | Water | Probe/Sensor | Temperature, water | deg C | Final | Mean | Calculated | 1 Day | QC_21082377_17707_Water_20240521_20240917 | 05/21/2024 | 09/17/2024 | 17707 | 23.5678 | Comment: ¦ Data Flags: P=23 X=0 F=0 S=1 | 06/06/2024 | 06/07/2024
CT_DEP01_WQX | HOBOtemperature | FieldMsr/Obs | Water | Probe/Sensor | Temperature, water | deg C | Final | Mean | Calculated | 1 Day | QC_21082377_17707_Water_20240521_20240917 | 05/21/2024 | 09/17/2024 | 17707 | 23.7564 | Comment: ¦ Data Flags: P=21 X=0 F=0 S=3 | 06/07/2024 | 06/08/2024
CT_DEP01_WQX | HOBOtemperature | FieldMsr/Obs | Water | Probe/Sensor | Temperature, water | deg C | Final | Mean | Calculated | 1 Day | QC_21082377_17707_Water_20240521_20240917 | 05/21/2024 | 09/17/2024 | 17707 | 23.1193 | Comment: ¦ Data Flags: P=24 X=0 F=0 S=0 | 06/08/2024 | 06/09/2024
CT_DEP01_WQX | HOBOtemperature | FieldMsr/Obs | Water | Probe/Sensor | Temperature, water | deg C | Final | Mean | Calculated | 1 Day | QC_21082377_17707_Water_20240521_20240917 | 05/21/2024 | 09/17/2024 | 17707 | 22.277 | Comment: ¦ Data Flags: P=24 X=0 F=0 S=0 | 06/09/2024 | 06/10/2024
CT_DEP01_WQX | HOBOtemperature | FieldMsr/Obs | Water | Probe/Sensor | Temperature, water | deg C | Final | Mean | Calculated | 1 Day | QC_21082377_17707_Water_20240521_20240917 | 05/21/2024 | 09/17/2024 | 17707 | 21.907 | Comment: ¦ Data Flags: P=24 X=0 F=0 S=0 | 06/10/2024 | 06/11/2024
CT_DEP01_WQX | HOBOtemperature | FieldMsr/Obs | Water | Probe/Sensor | Temperature, water | deg C | Final | Mean | Calculated | 1 Day | QC_21082377_17707_Water_20240521_20240917 | 05/21/2024 | 09/17/2024 | 17707 | 21.2098 | Comment: ¦ Data Flags: P=24 X=0 F=0 S=0 | 06/11/2024 | 06/12/2024
CT_DEP01_WQX | HOBOtemperature | FieldMsr/Obs | Water | Probe/Sensor | Temperature, water | deg C | Final | Mean | Calculated | 1 Day | QC_21082377_17707_Water_20240521_20240917 | 05/21/2024 | 09/17/2024 | 17707 | 21.8762 | Comment: ¦ Data Flags: P=24 X=0 F=0 S=0 | 06/12/2024 | 06/13/2024
CT_DEP01_WQX | HOBOtemperature | FieldMsr/Obs | Water | Probe/Sensor | Temperature, water | deg C | Final | Mean | Calculated | 1 Day | QC_21082377_17707_Water_20240521_20240917 | 05/21/2024 | 09/17/2024 | 17707 | 21.7059 | Comment: ¦ Data Flags: P=24 X=0 F=0 S=0 | 06/13/2024 | 06/14/2024
CT_DEP01_WQX | HOBOtemperature | FieldMsr/Obs | Water | Probe/Sensor | Temperature, water | deg C | Final | Mean | Calculated | 1 Day | QC_21082377_17707_Water_20240521_20240917 | 05/21/2024 | 09/17/2024 | 17707 | 22.0508 | Comment: ¦ Data Flags: P=24 X=0 F=0 S=0 | 06/14/2024 | 06/15/2024
CT_DEP01_WQX | HOBOtemperature | FieldMsr/Obs | Water | Probe/Sensor | Temperature, water | deg C | Final | Mean | Calculated | 1 Day | QC_21082377_17707_Water_20240521_20240917 | 05/21/2024 | 09/17/2024 | 17707 | 22.8441 | Comment: ¦ Data Flags: P=24 X=0 F=0 S=0 | 06/15/2024 | 06/16/2024
CT_DEP01_WQX | HOBOtemperature | FieldMsr/Obs | Water | Probe/Sensor | Temperature, water | deg C | Final | Mean | Calculated | 1 Day | QC_21082377_17707_Water_20240521_20240917 | 05/21/2024 | 09/17/2024 | 17707 | 21.9417 | Comment: ¦ Data Flags: P=24 X=0 F=0 S=0 | 06/16/2024 | 06/17/2024
CT_DEP01_WQX | HOBOtemperature | FieldMsr/Obs | Water | Probe/Sensor | Temperature, water | deg C | Final | Mean | Calculated | 1 Day | QC_21082377_17707_Water_20240521_20240917 | 05/21/2024 | 09/17/2024 | 17707 | 21.5979 | Comment: ¦ Data Flags: P=23 X=0 F=1 S=0 | 06/17/2024 | 06/18/2024
CT_DEP01_WQX | HOBOtemperature | FieldMsr/Obs | Water | Probe/Sensor | Temperature, water | deg C | Final | Mean | Calculated | 1 Day | QC_21082377_17707_Water_20240521_20240917 | 05/21/2024 | 09/17/2024 | 17707 | 23.2874 | Comment: ¦ Data Flags: P=24 X=0 F=0 S=0 | 06/18/2024 | 06/19/2024
CT_DEP01_WQX | HOBOtemperature | FieldMsr/Obs | Water | Probe/Sensor | Temperature, water | deg C | Final | Mean | Calculated | 1 Day | QC_21082377_17707_Water_20240521_20240917 | 05/21/2024 | 09/17/2024 | 17707 | 24.0422 | Comment: ¦ Data Flags: P=24 X=0 F=0 S=0 | 06/19/2024 | 06/20/2024
CT_DEP01_WQX | HOBOtemperature | FieldMsr/Obs | Water | Probe/Sensor | Temperature, water | deg C | Final | Mean | Calculated | 1 Day | QC_21082377_17707_Water_20240521_20240917 | 05/21/2024 | 09/17/2024 | 17707 | 24.794 | Comment: ¦ Data Flags: P=14 X=0 F=0 S=10 | 06/20/2024 | 06/21/2024
CT_DEP01_WQX | HOBOtemperature | FieldMsr/Obs | Water | Probe/Sensor | Temperature, water | deg C | Final | Mean | Calculated | 1 Day | QC_21082377_17707_Water_20240521_20240917 | 05/21/2024 | 09/17/2024 | 17707 | 25.4579 | Comment: ¦ Data Flags: P=3 X=0 F=0 S=21 | 06/21/2024 | 06/22/2024
CT_DEP01_WQX | HOBOtemperature | FieldMsr/Obs | Water | Probe/Sensor | Temperature, water | deg C | Final | Mean | Calculated | 1 Day | QC_21082377_17707_Water_20240521_20240917 | 05/21/2024 | 09/17/2024 | 17707 | 25.4872 | Comment: ¦ Data Flags: P=2 X=0 F=0 S=22 | 06/22/2024 | 06/23/2024
CT_DEP01_WQX | HOBOtemperature | FieldMsr/Obs | Water | Probe/Sensor | Temperature, water | deg C | Final | Mean | Calculated | 1 Day | QC_21082377_17707_Water_20240521_20240917 | 05/21/2024 | 09/17/2024 | 17707 | 26.3128 | Comment: ¦ Data Flags: P=2 X=0 F=0 S=22 | 06/23/2024 | 06/24/2024
CT_DEP01_WQX | HOBOtemperature | FieldMsr/Obs | Water | Probe/Sensor | Temperature, water | deg C | Final | Mean | Calculated | 1 Day | QC_21082377_17707_Water_20240521_20240917 | 05/21/2024 | 09/17/2024 | 17707 | 26.7918 | Comment: ¦ Data Flags: P=0 X=0 F=0 S=24 | 06/24/2024 | 06/25/2024
CT_DEP01_WQX | HOBOtemperature | FieldMsr/Obs | Water | Probe/Sensor | Temperature, water | deg C | Final | Mean | Calculated | 1 Day | QC_21082377_17707_Water_20240521_20240917 | 05/21/2024 | 09/17/2024 | 17707 | 25.6951 | Comment: ¦ Data Flags: P=5 X=0 F=0 S=19 | 06/25/2024 | 06/26/2024
CT_DEP01_WQX | HOBOtemperature | FieldMsr/Obs | Water | Probe/Sensor | Temperature, water | deg C | Final | Mean | Calculated | 1 Day | QC_21082377_17707_Water_20240521_20240917 | 05/21/2024 | 09/17/2024 | 17707 | 25.1517 | Comment: ¦ Data Flags: P=11 X=0 F=0 S=13 | 06/26/2024 | 06/27/2024
CT_DEP01_WQX | HOBOtemperature | FieldMsr/Obs | Water | Probe/Sensor | Temperature, water | deg C | Final | Mean | Calculated | 1 Day | QC_21082377_17707_Water_20240521_20240917 | 05/21/2024 | 09/17/2024 | 17707 | 26.2762 | Comment: ¦ Data Flags: P=0 X=0 F=0 S=24 | 06/27/2024 | 06/28/2024
CT_DEP01_WQX | HOBOtemperature | FieldMsr/Obs | Water | Probe/Sensor | Temperature, water | deg C | Final | Mean | Calculated | 1 Day | QC_21082377_17707_Water_20240521_20240917 | 05/21/2024 | 09/17/2024 | 17707 | 24.9257 | Comment: ¦ Data Flags: P=13 X=0 F=0 S=11 | 06/28/2024 | 06/29/2024
CT_DEP01_WQX | HOBOtemperature | FieldMsr/Obs | Water | Probe/Sensor | Temperature, water | deg C | Final | Mean | Calculated | 1 Day | QC_21082377_17707_Water_20240521_20240917 | 05/21/2024 | 09/17/2024 | 17707 | 23.4774 | Comment: ¦ Data Flags: P=24 X=0 F=0 S=0 | 06/29/2024 | 06/30/2024
CT_DEP01_WQX | HOBOtemperature | FieldMsr/Obs | Water | Probe/Sensor | Temperature, water | deg C | Final | Mean | Calculated | 1 Day | QC_21082377_17707_Water_20240521_20240917 | 05/21/2024 | 09/17/2024 | 17707 | 23.9875 | Comment: ¦ Data Flags: P=24 X=0 F=0 S=0 | 06/30/2024 | 07/01/2024
CT_DEP01_WQX | HOBOtemperature | FieldMsr/Obs | Water | Probe/Sensor | Temperature, water | deg C | Final | Mean | Calculated | 1 Day | QC_21082377_17707_Water_20240521_20240917 | 05/21/2024 | 09/17/2024 | 17707 | 24.6759 | Comment: ¦ Data Flags: P=17 X=0 F=0 S=7 | 07/01/2024 | 07/02/2024
CT_DEP01_WQX | HOBOtemperature | FieldMsr/Obs | Water | Probe/Sensor | Temperature, water | deg C | Final | Mean | Calculated | 1 Day | QC_21082377_17707_Water_20240521_20240917 | 05/21/2024 | 09/17/2024 | 17707 | 24.8787 | Comment: ¦ Data Flags: P=16 X=0 F=0 S=8 | 07/02/2024 | 07/03/2024
CT_DEP01_WQX | HOBOtemperature | FieldMsr/Obs | Water | Probe/Sensor | Temperature, water | deg C | Final | Mean | Calculated | 1 Day | QC_21082377_17707_Water_20240521_20240917 | 05/21/2024 | 09/17/2024 | 17707 | 24.2748 | Comment: ¦ Data Flags: P=20 X=0 F=0 S=4 | 07/03/2024 | 07/04/2024
CT_DEP01_WQX | HOBOtemperature | FieldMsr/Obs | Water | Probe/Sensor | Temperature, water | deg C | Final | Mean | Calculated | 1 Day | QC_21082377_17707_Water_20240521_20240917 | 05/21/2024 | 09/17/2024 | 17707 | 23.8513 | Comment: ¦ Data Flags: P=24 X=0 F=0 S=0 | 07/04/2024 | 07/05/2024
CT_DEP01_WQX | HOBOtemperature | FieldMsr/Obs | Water | Probe/Sensor | Temperature, water | deg C | Final | Mean | Calculated | 1 Day | QC_21082377_17707_Water_20240521_20240917 | 05/21/2024 | 09/17/2024 | 17707 | 24.4985 | Comment: ¦ Data Flags: P=18 X=0 F=0 S=6 | 07/05/2024 | 07/06/2024
CT_DEP01_WQX | HOBOtemperature | FieldMsr/Obs | Water | Probe/Sensor | Temperature, water | deg C | Final | Mean | Calculated | 1 Day | QC_21082377_17707_Water_20240521_20240917 | 05/21/2024 | 09/17/2024 | 17707 | 25.851 | Comment: ¦ Data Flags: P=0 X=0 F=0 S=24 | 07/06/2024 | 07/07/2024
CT_DEP01_WQX | HOBOtemperature | FieldMsr/Obs | Water | Probe/Sensor | Temperature, water | deg C | Final | Mean | Calculated | 1 Day | QC_21082377_17707_Water_20240521_20240917 | 05/21/2024 | 09/17/2024 | 17707 | 26.8144 | Comment: ¦ Data Flags: P=0 X=0 F=0 S=24 | 07/07/2024 | 07/08/2024
CT_DEP01_WQX | HOBOtemperature | FieldMsr/Obs | Water | Probe/Sensor | Temperature, water | deg C | Final | Mean | Calculated | 1 Day | QC_21082377_17707_Water_20240521_20240917 | 05/21/2024 | 09/17/2024 | 17707 | 27.4513 | Comment: ¦ Data Flags: P=0 X=0 F=0 S=24 | 07/08/2024 | 07/09/2024
CT_DEP01_WQX | HOBOtemperature | FieldMsr/Obs | Water | Probe/Sensor | Temperature, water | deg C | Final | Mean | Calculated | 1 Day | QC_21082377_17707_Water_20240521_20240917 | 05/21/2024 | 09/17/2024 | 17707 | 27.2175 | Comment: ¦ Data Flags: P=0 X=0 F=0 S=24 | 07/09/2024 | 07/10/2024
CT_DEP01_WQX | HOBOtemperature | FieldMsr/Obs | Water | Probe/Sensor | Temperature, water | deg C | Final | Mean | Calculated | 1 Day | QC_21082377_17707_Water_20240521_20240917 | 05/21/2024 | 09/17/2024 | 17707 | 26.633 | Comment: ¦ Data Flags: P=0 X=0 F=0 S=24 | 07/10/2024 | 07/11/2024
CT_DEP01_WQX | HOBOtemperature | FieldMsr/Obs | Water | Probe/Sensor | Temperature, water | deg C | Final | Mean | Calculated | 1 Day | QC_21082377_17707_Water_20240521_20240917 | 05/21/2024 | 09/17/2024 | 17707 | 26.075 | Comment: ¦ Data Flags: P=0 X=0 F=0 S=24 | 07/11/2024 | 07/12/2024
CT_DEP01_WQX | HOBOtemperature | FieldMsr/Obs | Water | Probe/Sensor | Temperature, water | deg C | Final | Mean | Calculated | 1 Day | QC_21082377_17707_Water_20240521_20240917 | 05/21/2024 | 09/17/2024 | 17707 | 25.8367 | Comment: ¦ Data Flags: P=0 X=0 F=0 S=24 | 07/12/2024 | 07/13/2024
CT_DEP01_WQX | HOBOtemperature | FieldMsr/Obs | Water | Probe/Sensor | Temperature, water | deg C | Final | Mean | Calculated | 1 Day | QC_21082377_17707_Water_20240521_20240917 | 05/21/2024 | 09/17/2024 | 17707 | 26.5283 | Comment: ¦ Data Flags: P=0 X=0 F=0 S=24 | 07/13/2024 | 07/14/2024
CT_DEP01_WQX | HOBOtemperature | FieldMsr/Obs | Water | Probe/Sensor | Temperature, water | deg C | Final | Mean | Calculated | 1 Day | QC_21082377_17707_Water_20240521_20240917 | 05/21/2024 | 09/17/2024 | 17707 | 27.8249 | Comment: ¦ Data Flags: P=0 X=0 F=0 S=24 | 07/14/2024 | 07/15/2024
CT_DEP01_WQX | HOBOtemperature | FieldMsr/Obs | Water | Probe/Sensor | Temperature, water | deg C | Final | Mean | Calculated | 1 Day | QC_21082377_17707_Water_20240521_20240917 | 05/21/2024 | 09/17/2024 | 17707 | 27.6725 | Comment: ¦ Data Flags: P=0 X=0 F=0 S=24 | 07/15/2024 | 07/16/2024
CT_DEP01_WQX | HOBOtemperature | FieldMsr/Obs | Water | Probe/Sensor | Temperature, water | deg C | Final | Mean | Calculated | 1 Day | QC_21082377_17707_Water_20240521_20240917 | 05/21/2024 | 09/17/2024 | 17707 | 27.1994 | Comment: ¦ Data Flags: P=0 X=0 F=0 S=24 | 07/16/2024 | 07/17/2024
CT_DEP01_WQX | HOBOtemperature | FieldMsr/Obs | Water | Probe/Sensor | Temperature, water | deg C | Final | Mean | Calculated | 1 Day | QC_21082377_17707_Water_20240521_20240917 | 05/21/2024 | 09/17/2024 | 17707 | 27.0166 | Comment: ¦ Data Flags: P=0 X=0 F=0 S=24 | 07/17/2024 | 07/18/2024
CT_DEP01_WQX | HOBOtemperature | FieldMsr/Obs | Water | Probe/Sensor | Temperature, water | deg C | Final | Mean | Calculated | 1 Day | QC_21082377_17707_Water_20240521_20240917 | 05/21/2024 | 09/17/2024 | 17707 | 28.6284 | Comment: ¦ Data Flags: P=0 X=0 F=0 S=24 | 07/18/2024 | 07/19/2024
CT_DEP01_WQX | HOBOtemperature | FieldMsr/Obs | Water | Probe/Sensor | Temperature, water | deg C | Final | Mean | Calculated | 1 Day | QC_21082377_17707_Water_20240521_20240917 | 05/21/2024 | 09/17/2024 | 17707 | 27.9897 | Comment: ¦ Data Flags: P=0 X=0 F=0 S=24 | 07/19/2024 | 07/20/2024
CT_DEP01_WQX | HOBOtemperature | FieldMsr/Obs | Water | Probe/Sensor | Temperature, water | deg C | Final | Mean | Calculated | 1 Day | QC_21082377_17707_Water_20240521_20240917 | 05/21/2024 | 09/17/2024 | 17707 | 26.469 | Comment: ¦ Data Flags: P=0 X=0 F=0 S=24 | 07/20/2024 | 07/21/2024
CT_DEP01_WQX | HOBOtemperature | FieldMsr/Obs | Water | Probe/Sensor | Temperature, water | deg C | Final | Mean | Calculated | 1 Day | QC_21082377_17707_Water_20240521_20240917 | 05/21/2024 | 09/17/2024 | 17707 | 26.1859 | Comment: ¦ Data Flags: P=0 X=0 F=0 S=24 | 07/21/2024 | 07/22/2024
CT_DEP01_WQX | HOBOtemperature | FieldMsr/Obs | Water | Probe/Sensor | Temperature, water | deg C | Final | Mean | Calculated | 1 Day | QC_21082377_17707_Water_20240521_20240917 | 05/21/2024 | 09/17/2024 | 17707 | 25.8821 | Comment: ¦ Data Flags: P=0 X=0 F=0 S=24 | 07/22/2024 | 07/23/2024
CT_DEP01_WQX | HOBOtemperature | FieldMsr/Obs | Water | Probe/Sensor | Temperature, water | deg C | Final | Mean | Calculated | 1 Day | QC_21082377_17707_Water_20240521_20240917 | 05/21/2024 | 09/17/2024 | 17707 | 25.768 | Comment: ¦ Data Flags: P=1 X=0 F=0 S=23 | 07/23/2024 | 07/24/2024
CT_DEP01_WQX | HOBOtemperature | FieldMsr/Obs | Water | Probe/Sensor | Temperature, water | deg C | Final | Mean | Calculated | 1 Day | QC_21082377_17707_Water_20240521_20240917 | 05/21/2024 | 09/17/2024 | 17707 | 25.3716 | Comment: ¦ Data Flags: P=0 X=0 F=0 S=24 | 07/24/2024 | 07/25/2024
CT_DEP01_WQX | HOBOtemperature | FieldMsr/Obs | Water | Probe/Sensor | Temperature, water | deg C | Final | Mean | Calculated | 1 Day | QC_21082377_17707_Water_20240521_20240917 | 05/21/2024 | 09/17/2024 | 17707 | 25.4527 | Comment: ¦ Data Flags: P=7 X=0 F=0 S=17 | 07/25/2024 | 07/26/2024
CT_DEP01_WQX | HOBOtemperature | FieldMsr/Obs | Water | Probe/Sensor | Temperature, water | deg C | Final | Mean | Calculated | 1 Day | QC_21082377_17707_Water_20240521_20240917 | 05/21/2024 | 09/17/2024 | 17707 | 24.8651 | Comment: ¦ Data Flags: P=15 X=0 F=0 S=9 | 07/26/2024 | 07/27/2024
CT_DEP01_WQX | HOBOtemperature | FieldMsr/Obs | Water | Probe/Sensor | Temperature, water | deg C | Final | Mean | Calculated | 1 Day | QC_21082377_17707_Water_20240521_20240917 | 05/21/2024 | 09/17/2024 | 17707 | 24.6497 | Comment: ¦ Data Flags: P=18 X=0 F=0 S=6 | 07/27/2024 | 07/28/2024
CT_DEP01_WQX | HOBOtemperature | FieldMsr/Obs | Water | Probe/Sensor | Temperature, water | deg C | Final | Mean | Calculated | 1 Day | QC_21082377_17707_Water_20240521_20240917 | 05/21/2024 | 09/17/2024 | 17707 | 24.6214 | Comment: ¦ Data Flags: P=20 X=0 F=0 S=4 | 07/28/2024 | 07/29/2024
CT_DEP01_WQX | HOBOtemperature | FieldMsr/Obs | Water | Probe/Sensor | Temperature, water | deg C | Final | Mean | Calculated | 1 Day | QC_21082377_17707_Water_20240521_20240917 | 05/21/2024 | 09/17/2024 | 17707 | 24.1978 | Comment: ¦ Data Flags: P=24 X=0 F=0 S=0 | 07/29/2024 | 07/30/2024
CT_DEP01_WQX | HOBOtemperature | FieldMsr/Obs | Water | Probe/Sensor | Temperature, water | deg C | Final | Mean | Calculated | 1 Day | QC_21082377_17707_Water_20240521_20240917 | 05/21/2024 | 09/17/2024 | 17707 | 24.3275 | Comment: ¦ Data Flags: P=24 X=0 F=0 S=0 | 07/30/2024 | 07/31/2024
CT_DEP01_WQX | HOBOtemperature | FieldMsr/Obs | Water | Probe/Sensor | Temperature, water | deg C | Final | Mean | Calculated | 1 Day | QC_21082377_17707_Water_20240521_20240917 | 05/21/2024 | 09/17/2024 | 17707 | 24.8208 | Comment: ¦ Data Flags: P=17 X=0 F=0 S=7 | 07/31/2024 | 08/01/2024
CT_DEP01_WQX | HOBOtemperature | FieldMsr/Obs | Water | Probe/Sensor | Temperature, water | deg C | Final | Mean | Calculated | 1 Day | QC_21082377_17707_Water_20240521_20240917 | 05/21/2024 | 09/17/2024 | 17707 | 25.7047 | Comment: ¦ Data Flags: P=10 X=0 F=0 S=14 | 08/01/2024 | 08/02/2024
CT_DEP01_WQX | HOBOtemperature | FieldMsr/Obs | Water | Probe/Sensor | Temperature, water | deg C | Final | Mean | Calculated | 1 Day | QC_21082377_17707_Water_20240521_20240917 | 05/21/2024 | 09/17/2024 | 17707 | 26.5531 | Comment: ¦ Data Flags: P=0 X=0 F=0 S=24 | 08/02/2024 | 08/03/2024
CT_DEP01_WQX | HOBOtemperature | FieldMsr/Obs | Water | Probe/Sensor | Temperature, water | deg C | Final | Mean | Calculated | 1 Day | QC_21082377_17707_Water_20240521_20240917 | 05/21/2024 | 09/17/2024 | 17707 | 26.5331 | Comment: ¦ Data Flags: P=0 X=0 F=0 S=24 | 08/03/2024 | 08/04/2024
CT_DEP01_WQX | HOBOtemperature | FieldMsr/Obs | Water | Probe/Sensor | Temperature, water | deg C | Final | Mean | Calculated | 1 Day | QC_21082377_17707_Water_20240521_20240917 | 05/21/2024 | 09/17/2024 | 17707 | 27.6643 | Comment: ¦ Data Flags: P=0 X=0 F=0 S=24 | 08/04/2024 | 08/05/2024
CT_DEP01_WQX | HOBOtemperature | FieldMsr/Obs | Water | Probe/Sensor | Temperature, water | deg C | Final | Mean | Calculated | 1 Day | QC_21082377_17707_Water_20240521_20240917 | 05/21/2024 | 09/17/2024 | 17707 | 27.8071 | Comment: ¦ Data Flags: P=0 X=0 F=0 S=24 | 08/05/2024 | 08/06/2024
CT_DEP01_WQX | HOBOtemperature | FieldMsr/Obs | Water | Probe/Sensor | Temperature, water | deg C | Final | Mean | Calculated | 1 Day | QC_21082377_17707_Water_20240521_20240917 | 05/21/2024 | 09/17/2024 | 17707 | 27.7819 | Comment: ¦ Data Flags: P=0 X=0 F=0 S=24 | 08/06/2024 | 08/07/2024
CT_DEP01_WQX | HOBOtemperature | FieldMsr/Obs | Water | Probe/Sensor | Temperature, water | deg C | Final | Mean | Calculated | 1 Day | QC_21082377_17707_Water_20240521_20240917 | 05/21/2024 | 09/17/2024 | 17707 | 26.1427 | Comment: ¦ Data Flags: P=0 X=0 F=0 S=24 | 08/07/2024 | 08/08/2024
CT_DEP01_WQX | HOBOtemperature | FieldMsr/Obs | Water | Probe/Sensor | Temperature, water | deg C | Final | Mean | Calculated | 1 Day | QC_21082377_17707_Water_20240521_20240917 | 05/21/2024 | 09/17/2024 | 17707 | 24.7904 | Comment: ¦ Data Flags: P=21 X=0 F=0 S=3 | 08/08/2024 | 08/09/2024
CT_DEP01_WQX | HOBOtemperature | FieldMsr/Obs | Water | Probe/Sensor | Temperature, water | deg C | Final | Mean | Calculated | 1 Day | QC_21082377_17707_Water_20240521_20240917 | 05/21/2024 | 09/17/2024 | 17707 | 24.3635 | Comment: ¦ Data Flags: P=24 X=0 F=0 S=0 | 08/09/2024 | 08/10/2024
CT_DEP01_WQX | HOBOtemperature | FieldMsr/Obs | Water | Probe/Sensor | Temperature, water | deg C | Final | Mean | Calculated | 1 Day | QC_21082377_17707_Water_20240521_20240917 | 05/21/2024 | 09/17/2024 | 17707 | 25.5008 | Comment: ¦ Data Flags: P=11 X=0 F=0 S=13 | 08/10/2024 | 08/11/2024
CT_DEP01_WQX | HOBOtemperature | FieldMsr/Obs | Water | Probe/Sensor | Temperature, water | deg C | Final | Mean | Calculated | 1 Day | QC_21082377_17707_Water_20240521_20240917 | 05/21/2024 | 09/17/2024 | 17707 | 25.0316 | Comment: ¦ Data Flags: P=13 X=0 F=0 S=11 | 08/11/2024 | 08/12/2024
CT_DEP01_WQX | HOBOtemperature | FieldMsr/Obs | Water | Probe/Sensor | Temperature, water | deg C | Final | Mean | Calculated | 1 Day | QC_21082377_17707_Water_20240521_20240917 | 05/21/2024 | 09/17/2024 | 17707 | 24.366 | Comment: ¦ Data Flags: P=21 X=0 F=0 S=3 | 08/12/2024 | 08/13/2024
CT_DEP01_WQX | HOBOtemperature | FieldMsr/Obs | Water | Probe/Sensor | Temperature, water | deg C | Final | Mean | Calculated | 1 Day | QC_21082377_17707_Water_20240521_20240917 | 05/21/2024 | 09/17/2024 | 17707 | 24.5678 | Comment: ¦ Data Flags: P=14 X=0 F=0 S=10 | 08/13/2024 | 08/14/2024
CT_DEP01_WQX | HOBOtemperature | FieldMsr/Obs | Water | Probe/Sensor | Temperature, water | deg C | Final | Mean | Calculated | 1 Day | QC_21082377_17707_Water_20240521_20240917 | 05/21/2024 | 09/17/2024 | 17707 | 24.8221 | Comment: ¦ Data Flags: P=14 X=0 F=0 S=10 | 08/14/2024 | 08/15/2024
CT_DEP01_WQX | HOBOtemperature | FieldMsr/Obs | Water | Probe/Sensor | Temperature, water | deg C | Final | Mean | Calculated | 1 Day | QC_21082377_17707_Water_20240521_20240917 | 05/21/2024 | 09/17/2024 | 17707 | 25.0071 | Comment: ¦ Data Flags: P=12 X=0 F=0 S=12 | 08/15/2024 | 08/16/2024
CT_DEP01_WQX | HOBOtemperature | FieldMsr/Obs | Water | Probe/Sensor | Temperature, water | deg C | Final | Mean | Calculated | 1 Day | QC_21082377_17707_Water_20240521_20240917 | 05/21/2024 | 09/17/2024 | 17707 | 24.9124 | Comment: ¦ Data Flags: P=16 X=0 F=0 S=8 | 08/16/2024 | 08/17/2024
CT_DEP01_WQX | HOBOtemperature | FieldMsr/Obs | Water | Probe/Sensor | Temperature, water | deg C | Final | Mean | Calculated | 1 Day | QC_21082377_17707_Water_20240521_20240917 | 05/21/2024 | 09/17/2024 | 17707 | 24.3517 | Comment: ¦ Data Flags: P=23 X=0 F=0 S=1 | 08/17/2024 | 08/18/2024
CT_DEP01_WQX | HOBOtemperature | FieldMsr/Obs | Water | Probe/Sensor | Temperature, water | deg C | Final | Mean | Calculated | 1 Day | QC_21082377_17707_Water_20240521_20240917 | 05/21/2024 | 09/17/2024 | 17707 | 24.0933 | Comment: ¦ Data Flags: P=24 X=0 F=0 S=0 | 08/18/2024 | 08/19/2024
CT_DEP01_WQX | HOBOtemperature | FieldMsr/Obs | Water | Probe/Sensor | Temperature, water | deg C | Final | Mean | Calculated | 1 Day | QC_21082377_17707_Water_20240521_20240917 | 05/21/2024 | 09/17/2024 | 17707 | 23.7683 | Comment: ¦ Data Flags: P=24 X=0 F=0 S=0 | 08/19/2024 | 08/20/2024
CT_DEP01_WQX | HOBOtemperature | FieldMsr/Obs | Water | Probe/Sensor | Temperature, water | deg C | Final | Mean | Calculated | 1 Day | QC_21082377_17707_Water_20240521_20240917 | 05/21/2024 | 09/17/2024 | 17707 | 23.6359 | Comment: ¦ Data Flags: P=24 X=0 F=0 S=0 | 08/20/2024 | 08/21/2024
CT_DEP01_WQX | HOBOtemperature | FieldMsr/Obs | Water | Probe/Sensor | Temperature, water | deg C | Final | Mean | Calculated | 1 Day | QC_21082377_17707_Water_20240521_20240917 | 05/21/2024 | 09/17/2024 | 17707 | 22.796 | Comment: ¦ Data Flags: P=24 X=0 F=0 S=0 | 08/21/2024 | 08/22/2024
CT_DEP01_WQX | HOBOtemperature | FieldMsr/Obs | Water | Probe/Sensor | Temperature, water | deg C | Final | Mean | Calculated | 1 Day | QC_21082377_17707_Water_20240521_20240917 | 05/21/2024 | 09/17/2024 | 17707 | 22.7058 | Comment: ¦ Data Flags: P=24 X=0 F=0 S=0 | 08/22/2024 | 08/23/2024
CT_DEP01_WQX | HOBOtemperature | FieldMsr/Obs | Water | Probe/Sensor | Temperature, water | deg C | Final | Mean | Calculated | 1 Day | QC_21082377_17707_Water_20240521_20240917 | 05/21/2024 | 09/17/2024 | 17707 | 23.0095 | Comment: ¦ Data Flags: P=23 X=0 F=0 S=1 | 08/23/2024 | 08/24/2024
CT_DEP01_WQX | HOBOtemperature | FieldMsr/Obs | Water | Probe/Sensor | Temperature, water | deg C | Final | Mean | Calculated | 1 Day | QC_21082377_17707_Water_20240521_20240917 | 05/21/2024 | 09/17/2024 | 17707 | 23.102 | Comment: ¦ Data Flags: P=24 X=0 F=0 S=0 | 08/24/2024 | 08/25/2024
CT_DEP01_WQX | HOBOtemperature | FieldMsr/Obs | Water | Probe/Sensor | Temperature, water | deg C | Final | Mean | Calculated | 1 Day | QC_21082377_17707_Water_20240521_20240917 | 05/21/2024 | 09/17/2024 | 17707 | 23.2076 | Comment: ¦ Data Flags: P=24 X=0 F=0 S=0 | 08/25/2024 | 08/26/2024
CT_DEP01_WQX | HOBOtemperature | FieldMsr/Obs | Water | Probe/Sensor | Temperature, water | deg C | Final | Mean | Calculated | 1 Day | QC_21082377_17707_Water_20240521_20240917 | 05/21/2024 | 09/17/2024 | 17707 | 24.0276 | Comment: ¦ Data Flags: P=21 X=0 F=0 S=3 | 08/26/2024 | 08/27/2024
CT_DEP01_WQX | HOBOtemperature | FieldMsr/Obs | Water | Probe/Sensor | Temperature, water | deg C | Final | Mean | Calculated | 1 Day | QC_21082377_17707_Water_20240521_20240917 | 05/21/2024 | 09/17/2024 | 17707 | 23.7495 | Comment: ¦ Data Flags: P=20 X=0 F=0 S=4 | 08/27/2024 | 08/28/2024
CT_DEP01_WQX | HOBOtemperature | FieldMsr/Obs | Water | Probe/Sensor | Temperature, water | deg C | Final | Mean | Calculated | 1 Day | QC_21082377_17707_Water_20240521_20240917 | 05/21/2024 | 09/17/2024 | 17707 | 25.1388 | Comment: ¦ Data Flags: P=13 X=0 F=0 S=11 | 08/28/2024 | 08/29/2024
CT_DEP01_WQX | HOBOtemperature | FieldMsr/Obs | Water | Probe/Sensor | Temperature, water | deg C | Final | Mean | Calculated | 1 Day | QC_21082377_17707_Water_20240521_20240917 | 05/21/2024 | 09/17/2024 | 17707 | 24.776 | Comment: ¦ Data Flags: P=18 X=0 F=0 S=6 | 08/29/2024 | 08/30/2024
CT_DEP01_WQX | HOBOtemperature | FieldMsr/Obs | Water | Probe/Sensor | Temperature, water | deg C | Final | Mean | Calculated | 1 Day | QC_21082377_17707_Water_20240521_20240917 | 05/21/2024 | 09/17/2024 | 17707 | 23.4498 | Comment: ¦ Data Flags: P=24 X=0 F=0 S=0 | 08/30/2024 | 08/31/2024
CT_DEP01_WQX | HOBOtemperature | FieldMsr/Obs | Water | Probe/Sensor | Temperature, water | deg C | Final | Mean | Calculated | 1 Day | QC_21082377_17707_Water_20240521_20240917 | 05/21/2024 | 09/17/2024 | 17707 | 23.0226 | Comment: ¦ Data Flags: P=24 X=0 F=0 S=0 | 08/31/2024 | 09/01/2024
CT_DEP01_WQX | HOBOtemperature | FieldMsr/Obs | Water | Probe/Sensor | Temperature, water | deg C | Final | Mean | Calculated | 1 Day | QC_21082377_17707_Water_20240521_20240917 | 05/21/2024 | 09/17/2024 | 17707 | 23.4435 | Comment: ¦ Data Flags: P=24 X=0 F=0 S=0 | 09/01/2024 | 09/02/2024
CT_DEP01_WQX | HOBOtemperature | FieldMsr/Obs | Water | Probe/Sensor | Temperature, water | deg C | Final | Mean | Calculated | 1 Day | QC_21082377_17707_Water_20240521_20240917 | 05/21/2024 | 09/17/2024 | 17707 | 23.4249 | Comment: ¦ Data Flags: P=24 X=0 F=0 S=0 | 09/02/2024 | 09/03/2024
CT_DEP01_WQX | HOBOtemperature | FieldMsr/Obs | Water | Probe/Sensor | Temperature, water | deg C | Final | Mean | Calculated | 1 Day | QC_21082377_17707_Water_20240521_20240917 | 05/21/2024 | 09/17/2024 | 17707 | 22.5168 | Comment: ¦ Data Flags: P=24 X=0 F=0 S=0 | 09/03/2024 | 09/04/2024
CT_DEP01_WQX | HOBOtemperature | FieldMsr/Obs | Water | Probe/Sensor | Temperature, water | deg C | Final | Mean | Calculated | 1 Day | QC_21082377_17707_Water_20240521_20240917 | 05/21/2024 | 09/17/2024 | 17707 | 22.0564 | Comment: ¦ Data Flags: P=24 X=0 F=0 S=0 | 09/04/2024 | 09/05/2024
CT_DEP01_WQX | HOBOtemperature | FieldMsr/Obs | Water | Probe/Sensor | Temperature, water | deg C | Final | Mean | Calculated | 1 Day | QC_21082377_17707_Water_20240521_20240917 | 05/21/2024 | 09/17/2024 | 17707 | 21.889 | Comment: ¦ Data Flags: P=24 X=0 F=0 S=0 | 09/05/2024 | 09/06/2024
CT_DEP01_WQX | HOBOtemperature | FieldMsr/Obs | Water | Probe/Sensor | Temperature, water | deg C | Final | Mean | Calculated | 1 Day | QC_21082377_17707_Water_20240521_20240917 | 05/21/2024 | 09/17/2024 | 17707 | 21.9469 | Comment: ¦ Data Flags: P=24 X=0 F=0 S=0 | 09/06/2024 | 09/07/2024
CT_DEP01_WQX | HOBOtemperature | FieldMsr/Obs | Water | Probe/Sensor | Temperature, water | deg C | Final | Mean | Calculated | 1 Day | QC_21082377_17707_Water_20240521_20240917 | 05/21/2024 | 09/17/2024 | 17707 | 21.7258 | Comment: ¦ Data Flags: P=24 X=0 F=0 S=0 | 09/07/2024 | 09/08/2024
CT_DEP01_WQX | HOBOtemperature | FieldMsr/Obs | Water | Probe/Sensor | Temperature, water | deg C | Final | Mean | Calculated | 1 Day | QC_21082377_17707_Water_20240521_20240917 | 05/21/2024 | 09/17/2024 | 17707 | 21.0709 | Comment: ¦ Data Flags: P=24 X=0 F=0 S=0 | 09/08/2024 | 09/09/2024
CT_DEP01_WQX | HOBOtemperature | FieldMsr/Obs | Water | Probe/Sensor | Temperature, water | deg C | Final | Mean | Calculated | 1 Day | QC_21082377_17707_Water_20240521_20240917 | 05/21/2024 | 09/17/2024 | 17707 | 20.6325 | Comment: ¦ Data Flags: P=24 X=0 F=0 S=0 | 09/09/2024 | 09/10/2024
CT_DEP01_WQX | HOBOtemperature | FieldMsr/Obs | Water | Probe/Sensor | Temperature, water | deg C | Final | Mean | Calculated | 1 Day | QC_21082377_17707_Water_20240521_20240917 | 05/21/2024 | 09/17/2024 | 17707 | 20.988 | Comment: ¦ Data Flags: P=24 X=0 F=0 S=0 | 09/10/2024 | 09/11/2024
CT_DEP01_WQX | HOBOtemperature | FieldMsr/Obs | Water | Probe/Sensor | Temperature, water | deg C | Final | Mean | Calculated | 1 Day | QC_21082377_17707_Water_20240521_20240917 | 05/21/2024 | 09/17/2024 | 17707 | 20.8985 | Comment: ¦ Data Flags: P=24 X=0 F=0 S=0 | 09/11/2024 | 09/12/2024
CT_DEP01_WQX | HOBOtemperature | FieldMsr/Obs | Water | Probe/Sensor | Temperature, water | deg C | Final | Mean | Calculated | 1 Day | QC_21082377_17707_Water_20240521_20240917 | 05/21/2024 | 09/17/2024 | 17707 | 20.7155 | Comment: ¦ Data Flags: P=24 X=0 F=0 S=0 | 09/12/2024 | 09/13/2024
CT_DEP01_WQX | HOBOtemperature | FieldMsr/Obs | Water | Probe/Sensor | Temperature, water | deg C | Final | Mean | Calculated | 1 Day | QC_21082377_17707_Water_20240521_20240917 | 05/21/2024 | 09/17/2024 | 17707 | 20.795 | Comment: ¦ Data Flags: P=24 X=0 F=0 S=0 | 09/13/2024 | 09/14/2024
CT_DEP01_WQX | HOBOtemperature | FieldMsr/Obs | Water | Probe/Sensor | Temperature, water | deg C | Final | Mean | Calculated | 1 Day | QC_21082377_17707_Water_20240521_20240917 | 05/21/2024 | 09/17/2024 | 17707 | 21.4078 | Comment: ¦ Data Flags: P=24 X=0 F=0 S=0 | 09/14/2024 | 09/15/2024
CT_DEP01_WQX | HOBOtemperature | FieldMsr/Obs | Water | Probe/Sensor | Temperature, water | deg C | Final | Mean | Calculated | 1 Day | QC_21082377_17707_Water_20240521_20240917 | 05/21/2024 | 09/17/2024 | 17707 | 21.4198 | Comment: ¦ Data Flags: P=24 X=0 F=0 S=0 | 09/15/2024 | 09/16/2024
CT_DEP01_WQX | HOBOtemperature | FieldMsr/Obs | Water | Probe/Sensor | Temperature, water | deg C | Final | Mean | Calculated | 1 Day | QC_21082377_17707_Water_20240521_20240917 | 05/21/2024 | 09/17/2024 | 17707 | 20.8676 | Comment: ¦ Data Flags: P=24 X=0 F=0 S=0 | 09/16/2024 | 09/17/2024
CT_DEP01_WQX | HOBOtemperature | FieldMsr/Obs | Water | Probe/Sensor | Temperature, water | deg C | Final | Mean | Calculated | 1 Day | QC_21082377_17707_Water_20240521_20240917 | 05/21/2024 | 09/17/2024 | 17707 | 21.081 | Comment: ¦ Data Flags: P=24 X=0 F=0 S=0 | 09/17/2024 | 09/18/2024