## Sheet1
OrganizationID | ProjectID | ActivityType | ActivityMediaName | SampleCollectionEquipmentName | CharacteristicName | ResultUnit | ResultStatusID | StatisticalBaseCode | ResultValueType | ResultTimeBasis | ActivityID | ActivityStartDate | ActivityEndDate | MonitoringLocationID | ResultValue | ResultCommentText | AnalysisStartDate | AnalysisEndDate
CT_DEP01_WQX | HOBOtemperature | FieldMsr/Obs | Water | Probe/Sensor | Temperature, water | deg C | Final | Mean | Calculated | 1 Day | QC_21109936_20532_Water_20240417_20240916 | 04/17/2024 | 09/16/2024 | 20532 | 11.4086 | Comment: ¦ Data Flags: P=24 X=0 F=0 S=0 | 04/17/2024 | 04/18/2024
CT_DEP01_WQX | HOBOtemperature | FieldMsr/Obs | Water | Probe/Sensor | Temperature, water | deg C | Final | Mean | Calculated | 1 Day | QC_21109936_20532_Water_20240417_20240916 | 04/17/2024 | 09/16/2024 | 20532 | 9.6071 | Comment: ¦ Data Flags: P=24 X=0 F=0 S=0 | 04/18/2024 | 04/19/2024
CT_DEP01_WQX | HOBOtemperature | FieldMsr/Obs | Water | Probe/Sensor | Temperature, water | deg C | Final | Mean | Calculated | 1 Day | QC_21109936_20532_Water_20240417_20240916 | 04/17/2024 | 09/16/2024 | 20532 | 10.468 | Comment: ¦ Data Flags: P=23 X=0 F=0 S=1 | 04/19/2024 | 04/20/2024
CT_DEP01_WQX | HOBOtemperature | FieldMsr/Obs | Water | Probe/Sensor | Temperature, water | deg C | Final | Mean | Calculated | 1 Day | QC_21109936_20532_Water_20240417_20240916 | 04/17/2024 | 09/16/2024 | 20532 | 10.8602 | Comment: ¦ Data Flags: P=24 X=0 F=0 S=0 | 04/20/2024 | 04/21/2024
CT_DEP01_WQX | HOBOtemperature | FieldMsr/Obs | Water | Probe/Sensor | Temperature, water | deg C | Final | Mean | Calculated | 1 Day | QC_21109936_20532_Water_20240417_20240916 | 04/17/2024 | 09/16/2024 | 20532 | 9.5061 | Comment: ¦ Data Flags: P=24 X=0 F=0 S=0 | 04/21/2024 | 04/22/2024
CT_DEP01_WQX | HOBOtemperature | FieldMsr/Obs | Water | Probe/Sensor | Temperature, water | deg C | Final | Mean | Calculated | 1 Day | QC_21109936_20532_Water_20240417_20240916 | 04/17/2024 | 09/16/2024 | 20532 | 9.7181 | Comment: ¦ Data Flags: P=21 X=0 F=1 S=2 | 04/22/2024 | 04/23/2024
CT_DEP01_WQX | HOBOtemperature | FieldMsr/Obs | Water | Probe/Sensor | Temperature, water | deg C | Final | Mean | Calculated | 1 Day | QC_21109936_20532_Water_20240417_20240916 | 04/17/2024 | 09/16/2024 | 20532 | 10.468 | Comment: ¦ Data Flags: P=21 X=0 F=1 S=2 | 04/23/2024 | 04/24/2024
CT_DEP01_WQX | HOBOtemperature | FieldMsr/Obs | Water | Probe/Sensor | Temperature, water | deg C | Final | Mean | Calculated | 1 Day | QC_21109936_20532_Water_20240417_20240916 | 04/17/2024 | 09/16/2024 | 20532 | 11.2064 | Comment: ¦ Data Flags: P=22 X=0 F=1 S=1 | 04/24/2024 | 04/25/2024
CT_DEP01_WQX | HOBOtemperature | FieldMsr/Obs | Water | Probe/Sensor | Temperature, water | deg C | Final | Mean | Calculated | 1 Day | QC_21109936_20532_Water_20240417_20240916 | 04/17/2024 | 09/16/2024 | 20532 | 10.5652 | Comment: ¦ Data Flags: P=22 X=0 F=1 S=1 | 04/25/2024 | 04/26/2024
CT_DEP01_WQX | HOBOtemperature | FieldMsr/Obs | Water | Probe/Sensor | Temperature, water | deg C | Final | Mean | Calculated | 1 Day | QC_21109936_20532_Water_20240417_20240916 | 04/17/2024 | 09/16/2024 | 20532 | 10.2958 | Comment: ¦ Data Flags: P=21 X=0 F=1 S=2 | 04/26/2024 | 04/27/2024
CT_DEP01_WQX | HOBOtemperature | FieldMsr/Obs | Water | Probe/Sensor | Temperature, water | deg C | Final | Mean | Calculated | 1 Day | QC_21109936_20532_Water_20240417_20240916 | 04/17/2024 | 09/16/2024 | 20532 | 10.698 | Comment: ¦ Data Flags: P=22 X=0 F=0 S=2 | 04/27/2024 | 04/28/2024
CT_DEP01_WQX | HOBOtemperature | FieldMsr/Obs | Water | Probe/Sensor | Temperature, water | deg C | Final | Mean | Calculated | 1 Day | QC_21109936_20532_Water_20240417_20240916 | 04/17/2024 | 09/16/2024 | 20532 | 12.1343 | Comment: ¦ Data Flags: P=23 X=0 F=1 S=0 | 04/28/2024 | 04/29/2024
CT_DEP01_WQX | HOBOtemperature | FieldMsr/Obs | Water | Probe/Sensor | Temperature, water | deg C | Final | Mean | Calculated | 1 Day | QC_21109936_20532_Water_20240417_20240916 | 04/17/2024 | 09/16/2024 | 20532 | 14.5837 | Comment: ¦ Data Flags: P=23 X=0 F=0 S=1 | 04/29/2024 | 04/30/2024
CT_DEP01_WQX | HOBOtemperature | FieldMsr/Obs | Water | Probe/Sensor | Temperature, water | deg C | Final | Mean | Calculated | 1 Day | QC_21109936_20532_Water_20240417_20240916 | 04/17/2024 | 09/16/2024 | 20532 | 13.5924 | Comment: ¦ Data Flags: P=24 X=0 F=0 S=0 | 04/30/2024 | 05/01/2024
CT_DEP01_WQX | HOBOtemperature | FieldMsr/Obs | Water | Probe/Sensor | Temperature, water | deg C | Final | Mean | Calculated | 1 Day | QC_21109936_20532_Water_20240417_20240916 | 04/17/2024 | 09/16/2024 | 20532 | 13.6195 | Comment: ¦ Data Flags: P=22 X=0 F=0 S=2 | 05/01/2024 | 05/02/2024
CT_DEP01_WQX | HOBOtemperature | FieldMsr/Obs | Water | Probe/Sensor | Temperature, water | deg C | Final | Mean | Calculated | 1 Day | QC_21109936_20532_Water_20240417_20240916 | 04/17/2024 | 09/16/2024 | 20532 | 13.5527 | Comment: ¦ Data Flags: P=23 X=0 F=1 S=0 | 05/02/2024 | 05/03/2024
CT_DEP01_WQX | HOBOtemperature | FieldMsr/Obs | Water | Probe/Sensor | Temperature, water | deg C | Final | Mean | Calculated | 1 Day | QC_21109936_20532_Water_20240417_20240916 | 04/17/2024 | 09/16/2024 | 20532 | 13.7953 | Comment: ¦ Data Flags: P=24 X=0 F=0 S=0 | 05/03/2024 | 05/04/2024
CT_DEP01_WQX | HOBOtemperature | FieldMsr/Obs | Water | Probe/Sensor | Temperature, water | deg C | Final | Mean | Calculated | 1 Day | QC_21109936_20532_Water_20240417_20240916 | 04/17/2024 | 09/16/2024 | 20532 | 13.4434 | Comment: ¦ Data Flags: P=23 X=0 F=0 S=1 | 05/04/2024 | 05/05/2024
CT_DEP01_WQX | HOBOtemperature | FieldMsr/Obs | Water | Probe/Sensor | Temperature, water | deg C | Final | Mean | Calculated | 1 Day | QC_21109936_20532_Water_20240417_20240916 | 04/17/2024 | 09/16/2024 | 20532 | 11.8828 | Comment: ¦ Data Flags: P=24 X=0 F=0 S=0 | 05/05/2024 | 05/06/2024
CT_DEP01_WQX | HOBOtemperature | FieldMsr/Obs | Water | Probe/Sensor | Temperature, water | deg C | Final | Mean | Calculated | 1 Day | QC_21109936_20532_Water_20240417_20240916 | 04/17/2024 | 09/16/2024 | 20532 | 13.7536 | Comment: ¦ Data Flags: P=22 X=0 F=0 S=2 | 05/06/2024 | 05/07/2024
CT_DEP01_WQX | HOBOtemperature | FieldMsr/Obs | Water | Probe/Sensor | Temperature, water | deg C | Final | Mean | Calculated | 1 Day | QC_21109936_20532_Water_20240417_20240916 | 04/17/2024 | 09/16/2024 | 20532 | 16.4265 | Comment: ¦ Data Flags: P=21 X=0 F=1 S=2 | 05/07/2024 | 05/08/2024
CT_DEP01_WQX | HOBOtemperature | FieldMsr/Obs | Water | Probe/Sensor | Temperature, water | deg C | Final | Mean | Calculated | 1 Day | QC_21109936_20532_Water_20240417_20240916 | 04/17/2024 | 09/16/2024 | 20532 | 15.6953 | Comment: ¦ Data Flags: P=23 X=0 F=0 S=1 | 05/08/2024 | 05/09/2024
CT_DEP01_WQX | HOBOtemperature | FieldMsr/Obs | Water | Probe/Sensor | Temperature, water | deg C | Final | Mean | Calculated | 1 Day | QC_21109936_20532_Water_20240417_20240916 | 04/17/2024 | 09/16/2024 | 20532 | 15.5677 | Comment: ¦ Data Flags: P=24 X=0 F=0 S=0 | 05/09/2024 | 05/10/2024
CT_DEP01_WQX | HOBOtemperature | FieldMsr/Obs | Water | Probe/Sensor | Temperature, water | deg C | Final | Mean | Calculated | 1 Day | QC_21109936_20532_Water_20240417_20240916 | 04/17/2024 | 09/16/2024 | 20532 | 13.249 | Comment: ¦ Data Flags: P=24 X=0 F=0 S=0 | 05/10/2024 | 05/11/2024
CT_DEP01_WQX | HOBOtemperature | FieldMsr/Obs | Water | Probe/Sensor | Temperature, water | deg C | Final | Mean | Calculated | 1 Day | QC_21109936_20532_Water_20240417_20240916 | 04/17/2024 | 09/16/2024 | 20532 | 11.6078 | Comment: ¦ Data Flags: P=24 X=0 F=0 S=0 | 05/11/2024 | 05/12/2024
CT_DEP01_WQX | HOBOtemperature | FieldMsr/Obs | Water | Probe/Sensor | Temperature, water | deg C | Final | Mean | Calculated | 1 Day | QC_21109936_20532_Water_20240417_20240916 | 04/17/2024 | 09/16/2024 | 20532 | 11.4935 | Comment: ¦ Data Flags: P=24 X=0 F=0 S=0 | 05/12/2024 | 05/13/2024
CT_DEP01_WQX | HOBOtemperature | FieldMsr/Obs | Water | Probe/Sensor | Temperature, water | deg C | Final | Mean | Calculated | 1 Day | QC_21109936_20532_Water_20240417_20240916 | 04/17/2024 | 09/16/2024 | 20532 | 13.0407 | Comment: ¦ Data Flags: P=21 X=0 F=1 S=2 | 05/13/2024 | 05/14/2024
CT_DEP01_WQX | HOBOtemperature | FieldMsr/Obs | Water | Probe/Sensor | Temperature, water | deg C | Final | Mean | Calculated | 1 Day | QC_21109936_20532_Water_20240417_20240916 | 04/17/2024 | 09/16/2024 | 20532 | 15.1993 | Comment: ¦ Data Flags: P=21 X=0 F=1 S=2 | 05/14/2024 | 05/15/2024
CT_DEP01_WQX | HOBOtemperature | FieldMsr/Obs | Water | Probe/Sensor | Temperature, water | deg C | Final | Mean | Calculated | 1 Day | QC_21109936_20532_Water_20240417_20240916 | 04/17/2024 | 09/16/2024 | 20532 | 14.9406 | Comment: ¦ Data Flags: P=24 X=0 F=0 S=0 | 05/15/2024 | 05/16/2024
CT_DEP01_WQX | HOBOtemperature | FieldMsr/Obs | Water | Probe/Sensor | Temperature, water | deg C | Final | Mean | Calculated | 1 Day | QC_21109936_20532_Water_20240417_20240916 | 04/17/2024 | 09/16/2024 | 20532 | 14.5318 | Comment: ¦ Data Flags: P=24 X=0 F=0 S=0 | 05/16/2024 | 05/17/2024
CT_DEP01_WQX | HOBOtemperature | FieldMsr/Obs | Water | Probe/Sensor | Temperature, water | deg C | Final | Mean | Calculated | 1 Day | QC_21109936_20532_Water_20240417_20240916 | 04/17/2024 | 09/16/2024 | 20532 | 15.6014 | Comment: ¦ Data Flags: P=23 X=0 F=0 S=1 | 05/17/2024 | 05/18/2024
CT_DEP01_WQX | HOBOtemperature | FieldMsr/Obs | Water | Probe/Sensor | Temperature, water | deg C | Final | Mean | Calculated | 1 Day | QC_21109936_20532_Water_20240417_20240916 | 04/17/2024 | 09/16/2024 | 20532 | 14.5549 | Comment: ¦ Data Flags: P=24 X=0 F=0 S=0 | 05/18/2024 | 05/19/2024
CT_DEP01_WQX | HOBOtemperature | FieldMsr/Obs | Water | Probe/Sensor | Temperature, water | deg C | Final | Mean | Calculated | 1 Day | QC_21109936_20532_Water_20240417_20240916 | 04/17/2024 | 09/16/2024 | 20532 | 14.8178 | Comment: ¦ Data Flags: P=24 X=0 F=0 S=0 | 05/19/2024 | 05/20/2024
CT_DEP01_WQX | HOBOtemperature | FieldMsr/Obs | Water | Probe/Sensor | Temperature, water | deg C | Final | Mean | Calculated | 1 Day | QC_21109936_20532_Water_20240417_20240916 | 04/17/2024 | 09/16/2024 | 20532 | 15.797 | Comment: ¦ Data Flags: P=21 X=0 F=0 S=3 | 05/20/2024 | 05/21/2024
CT_DEP01_WQX | HOBOtemperature | FieldMsr/Obs | Water | Probe/Sensor | Temperature, water | deg C | Final | Mean | Calculated | 1 Day | QC_21109936_20532_Water_20240417_20240916 | 04/17/2024 | 09/16/2024 | 20532 | 16.9734 | Comment: ¦ Data Flags: P=21 X=0 F=0 S=3 | 05/21/2024 | 05/22/2024
CT_DEP01_WQX | HOBOtemperature | FieldMsr/Obs | Water | Probe/Sensor | Temperature, water | deg C | Final | Mean | Calculated | 1 Day | QC_21109936_20532_Water_20240417_20240916 | 04/17/2024 | 09/16/2024 | 20532 | 17.9515 | Comment: ¦ Data Flags: P=21 X=0 F=0 S=3 | 05/22/2024 | 05/23/2024
CT_DEP01_WQX | HOBOtemperature | FieldMsr/Obs | Water | Probe/Sensor | Temperature, water | deg C | Final | Mean | Calculated | 1 Day | QC_21109936_20532_Water_20240417_20240916 | 04/17/2024 | 09/16/2024 | 20532 | 17.4279 | Comment: ¦ Data Flags: P=24 X=0 F=0 S=0 | 05/23/2024 | 05/24/2024
CT_DEP01_WQX | HOBOtemperature | FieldMsr/Obs | Water | Probe/Sensor | Temperature, water | deg C | Final | Mean | Calculated | 1 Day | QC_21109936_20532_Water_20240417_20240916 | 04/17/2024 | 09/16/2024 | 20532 | 18.3883 | Comment: ¦ Data Flags: P=22 X=0 F=0 S=2 | 05/24/2024 | 05/25/2024
CT_DEP01_WQX | HOBOtemperature | FieldMsr/Obs | Water | Probe/Sensor | Temperature, water | deg C | Final | Mean | Calculated | 1 Day | QC_21109936_20532_Water_20240417_20240916 | 04/17/2024 | 09/16/2024 | 20532 | 17.9468 | Comment: ¦ Data Flags: P=21 X=0 F=0 S=3 | 05/25/2024 | 05/26/2024
CT_DEP01_WQX | HOBOtemperature | FieldMsr/Obs | Water | Probe/Sensor | Temperature, water | deg C | Final | Mean | Calculated | 1 Day | QC_21109936_20532_Water_20240417_20240916 | 04/17/2024 | 09/16/2024 | 20532 | 18.2641 | Comment: ¦ Data Flags: P=21 X=0 F=0 S=3 | 05/26/2024 | 05/27/2024
CT_DEP01_WQX | HOBOtemperature | FieldMsr/Obs | Water | Probe/Sensor | Temperature, water | deg C | Final | Mean | Calculated | 1 Day | QC_21109936_20532_Water_20240417_20240916 | 04/17/2024 | 09/16/2024 | 20532 | 17.9799 | Comment: ¦ Data Flags: P=24 X=0 F=0 S=0 | 05/27/2024 | 05/28/2024
CT_DEP01_WQX | HOBOtemperature | FieldMsr/Obs | Water | Probe/Sensor | Temperature, water | deg C | Final | Mean | Calculated | 1 Day | QC_21109936_20532_Water_20240417_20240916 | 04/17/2024 | 09/16/2024 | 20532 | 18.5915 | Comment: ¦ Data Flags: P=24 X=0 F=0 S=0 | 05/28/2024 | 05/29/2024
CT_DEP01_WQX | HOBOtemperature | FieldMsr/Obs | Water | Probe/Sensor | Temperature, water | deg C | Final | Mean | Calculated | 1 Day | QC_21109936_20532_Water_20240417_20240916 | 04/17/2024 | 09/16/2024 | 20532 | 17.9916 | Comment: ¦ Data Flags: P=24 X=0 F=0 S=0 | 05/29/2024 | 05/30/2024
CT_DEP01_WQX | HOBOtemperature | FieldMsr/Obs | Water | Probe/Sensor | Temperature, water | deg C | Final | Mean | Calculated | 1 Day | QC_21109936_20532_Water_20240417_20240916 | 04/17/2024 | 09/16/2024 | 20532 | 16.6631 | Comment: ¦ Data Flags: P=24 X=0 F=0 S=0 | 05/30/2024 | 05/31/2024
CT_DEP01_WQX | HOBOtemperature | FieldMsr/Obs | Water | Probe/Sensor | Temperature, water | deg C | Final | Mean | Calculated | 1 Day | QC_21109936_20532_Water_20240417_20240916 | 04/17/2024 | 09/16/2024 | 20532 | 16.2958 | Comment: ¦ Data Flags: P=21 X=0 F=0 S=3 | 05/31/2024 | 06/01/2024
CT_DEP01_WQX | HOBOtemperature | FieldMsr/Obs | Water | Probe/Sensor | Temperature, water | deg C | Final | Mean | Calculated | 1 Day | QC_21109936_20532_Water_20240417_20240916 | 04/17/2024 | 09/16/2024 | 20532 | 16.9183 | Comment: ¦ Data Flags: P=21 X=0 F=0 S=3 | 06/01/2024 | 06/02/2024
CT_DEP01_WQX | HOBOtemperature | FieldMsr/Obs | Water | Probe/Sensor | Temperature, water | deg C | Final | Mean | Calculated | 1 Day | QC_21109936_20532_Water_20240417_20240916 | 04/17/2024 | 09/16/2024 | 20532 | 17.6158 | Comment: ¦ Data Flags: P=21 X=0 F=0 S=3 | 06/02/2024 | 06/03/2024
CT_DEP01_WQX | HOBOtemperature | FieldMsr/Obs | Water | Probe/Sensor | Temperature, water | deg C | Final | Mean | Calculated | 1 Day | QC_21109936_20532_Water_20240417_20240916 | 04/17/2024 | 09/16/2024 | 20532 | 19.1366 | Comment: ¦ Data Flags: P=22 X=0 F=0 S=2 | 06/03/2024 | 06/04/2024
CT_DEP01_WQX | HOBOtemperature | FieldMsr/Obs | Water | Probe/Sensor | Temperature, water | deg C | Final | Mean | Calculated | 1 Day | QC_21109936_20532_Water_20240417_20240916 | 04/17/2024 | 09/16/2024 | 20532 | 18.4932 | Comment: ¦ Data Flags: P=22 X=0 F=0 S=2 | 06/04/2024 | 06/05/2024
CT_DEP01_WQX | HOBOtemperature | FieldMsr/Obs | Water | Probe/Sensor | Temperature, water | deg C | Final | Mean | Calculated | 1 Day | QC_21109936_20532_Water_20240417_20240916 | 04/17/2024 | 09/16/2024 | 20532 | 18.8399 | Comment: ¦ Data Flags: P=22 X=0 F=0 S=2 | 06/05/2024 | 06/06/2024
CT_DEP01_WQX | HOBOtemperature | FieldMsr/Obs | Water | Probe/Sensor | Temperature, water | deg C | Final | Mean | Calculated | 1 Day | QC_21109936_20532_Water_20240417_20240916 | 04/17/2024 | 09/16/2024 | 20532 | 18.7903 | Comment: ¦ Data Flags: P=24 X=0 F=0 S=0 | 06/06/2024 | 06/07/2024
CT_DEP01_WQX | HOBOtemperature | FieldMsr/Obs | Water | Probe/Sensor | Temperature, water | deg C | Final | Mean | Calculated | 1 Day | QC_21109936_20532_Water_20240417_20240916 | 04/17/2024 | 09/16/2024 | 20532 | 19.2284 | Comment: ¦ Data Flags: P=22 X=0 F=0 S=2 | 06/07/2024 | 06/08/2024
CT_DEP01_WQX | HOBOtemperature | FieldMsr/Obs | Water | Probe/Sensor | Temperature, water | deg C | Final | Mean | Calculated | 1 Day | QC_21109936_20532_Water_20240417_20240916 | 04/17/2024 | 09/16/2024 | 20532 | 18.0352 | Comment: ¦ Data Flags: P=24 X=0 F=0 S=0 | 06/08/2024 | 06/09/2024
CT_DEP01_WQX | HOBOtemperature | FieldMsr/Obs | Water | Probe/Sensor | Temperature, water | deg C | Final | Mean | Calculated | 1 Day | QC_21109936_20532_Water_20240417_20240916 | 04/17/2024 | 09/16/2024 | 20532 | 16.4865 | Comment: ¦ Data Flags: P=24 X=0 F=0 S=0 | 06/09/2024 | 06/10/2024
CT_DEP01_WQX | HOBOtemperature | FieldMsr/Obs | Water | Probe/Sensor | Temperature, water | deg C | Final | Mean | Calculated | 1 Day | QC_21109936_20532_Water_20240417_20240916 | 04/17/2024 | 09/16/2024 | 20532 | 16.5988 | Comment: ¦ Data Flags: P=24 X=0 F=0 S=0 | 06/10/2024 | 06/11/2024
CT_DEP01_WQX | HOBOtemperature | FieldMsr/Obs | Water | Probe/Sensor | Temperature, water | deg C | Final | Mean | Calculated | 1 Day | QC_21109936_20532_Water_20240417_20240916 | 04/17/2024 | 09/16/2024 | 20532 | 16.3225 | Comment: ¦ Data Flags: P=23 X=0 F=0 S=1 | 06/11/2024 | 06/12/2024
CT_DEP01_WQX | HOBOtemperature | FieldMsr/Obs | Water | Probe/Sensor | Temperature, water | deg C | Final | Mean | Calculated | 1 Day | QC_21109936_20532_Water_20240417_20240916 | 04/17/2024 | 09/16/2024 | 20532 | 16.8995 | Comment: ¦ Data Flags: P=23 X=0 F=0 S=1 | 06/12/2024 | 06/13/2024
CT_DEP01_WQX | HOBOtemperature | FieldMsr/Obs | Water | Probe/Sensor | Temperature, water | deg C | Final | Mean | Calculated | 1 Day | QC_21109936_20532_Water_20240417_20240916 | 04/17/2024 | 09/16/2024 | 20532 | 17.9951 | Comment: ¦ Data Flags: P=22 X=0 F=0 S=2 | 06/13/2024 | 06/14/2024
CT_DEP01_WQX | HOBOtemperature | FieldMsr/Obs | Water | Probe/Sensor | Temperature, water | deg C | Final | Mean | Calculated | 1 Day | QC_21109936_20532_Water_20240417_20240916 | 04/17/2024 | 09/16/2024 | 20532 | 18.853 | Comment: ¦ Data Flags: P=24 X=0 F=0 S=0 | 06/14/2024 | 06/15/2024
CT_DEP01_WQX | HOBOtemperature | FieldMsr/Obs | Water | Probe/Sensor | Temperature, water | deg C | Final | Mean | Calculated | 1 Day | QC_21109936_20532_Water_20240417_20240916 | 04/17/2024 | 09/16/2024 | 20532 | 19.1896 | Comment: ¦ Data Flags: P=22 X=0 F=0 S=2 | 06/15/2024 | 06/16/2024
CT_DEP01_WQX | HOBOtemperature | FieldMsr/Obs | Water | Probe/Sensor | Temperature, water | deg C | Final | Mean | Calculated | 1 Day | QC_21109936_20532_Water_20240417_20240916 | 04/17/2024 | 09/16/2024 | 20532 | 17.5757 | Comment: ¦ Data Flags: P=22 X=0 F=1 S=1 | 06/16/2024 | 06/17/2024
CT_DEP01_WQX | HOBOtemperature | FieldMsr/Obs | Water | Probe/Sensor | Temperature, water | deg C | Final | Mean | Calculated | 1 Day | QC_21109936_20532_Water_20240417_20240916 | 04/17/2024 | 09/16/2024 | 20532 | 18.3257 | Comment: ¦ Data Flags: P=22 X=0 F=1 S=1 | 06/17/2024 | 06/18/2024
CT_DEP01_WQX | HOBOtemperature | FieldMsr/Obs | Water | Probe/Sensor | Temperature, water | deg C | Final | Mean | Calculated | 1 Day | QC_21109936_20532_Water_20240417_20240916 | 04/17/2024 | 09/16/2024 | 20532 | 20.6007 | Comment: ¦ Data Flags: P=21 X=0 F=1 S=2 | 06/18/2024 | 06/19/2024
CT_DEP01_WQX | HOBOtemperature | FieldMsr/Obs | Water | Probe/Sensor | Temperature, water | deg C | Final | Mean | Calculated | 1 Day | QC_21109936_20532_Water_20240417_20240916 | 04/17/2024 | 09/16/2024 | 20532 | 21.3362 | Comment: ¦ Data Flags: P=22 X=0 F=0 S=2 | 06/19/2024 | 06/20/2024
CT_DEP01_WQX | HOBOtemperature | FieldMsr/Obs | Water | Probe/Sensor | Temperature, water | deg C | Final | Mean | Calculated | 1 Day | QC_21109936_20532_Water_20240417_20240916 | 04/17/2024 | 09/16/2024 | 20532 | 21.8845 | Comment: ¦ Data Flags: P=21 X=0 F=1 S=2 | 06/20/2024 | 06/21/2024
CT_DEP01_WQX | HOBOtemperature | FieldMsr/Obs | Water | Probe/Sensor | Temperature, water | deg C | Final | Mean | Calculated | 1 Day | QC_21109936_20532_Water_20240417_20240916 | 04/17/2024 | 09/16/2024 | 20532 | 22.4071 | Comment: ¦ Data Flags: P=15 X=0 F=1 S=8 | 06/21/2024 | 06/22/2024
CT_DEP01_WQX | HOBOtemperature | FieldMsr/Obs | Water | Probe/Sensor | Temperature, water | deg C | Final | Mean | Calculated | 1 Day | QC_21109936_20532_Water_20240417_20240916 | 04/17/2024 | 09/16/2024 | 20532 | 21.4275 | Comment: ¦ Data Flags: P=24 X=0 F=0 S=0 | 06/22/2024 | 06/23/2024
CT_DEP01_WQX | HOBOtemperature | FieldMsr/Obs | Water | Probe/Sensor | Temperature, water | deg C | Final | Mean | Calculated | 1 Day | QC_21109936_20532_Water_20240417_20240916 | 04/17/2024 | 09/16/2024 | 20532 | 21.4246 | Comment: ¦ Data Flags: P=24 X=0 F=0 S=0 | 06/23/2024 | 06/24/2024
CT_DEP01_WQX | HOBOtemperature | FieldMsr/Obs | Water | Probe/Sensor | Temperature, water | deg C | Final | Mean | Calculated | 1 Day | QC_21109936_20532_Water_20240417_20240916 | 04/17/2024 | 09/16/2024 | 20532 | 21.3907 | Comment: ¦ Data Flags: P=24 X=0 F=0 S=0 | 06/24/2024 | 06/25/2024
CT_DEP01_WQX | HOBOtemperature | FieldMsr/Obs | Water | Probe/Sensor | Temperature, water | deg C | Final | Mean | Calculated | 1 Day | QC_21109936_20532_Water_20240417_20240916 | 04/17/2024 | 09/16/2024 | 20532 | 20.6303 | Comment: ¦ Data Flags: P=22 X=0 F=1 S=1 | 06/25/2024 | 06/26/2024
CT_DEP01_WQX | HOBOtemperature | FieldMsr/Obs | Water | Probe/Sensor | Temperature, water | deg C | Final | Mean | Calculated | 1 Day | QC_21109936_20532_Water_20240417_20240916 | 04/17/2024 | 09/16/2024 | 20532 | 21.4773 | Comment: ¦ Data Flags: P=21 X=0 F=1 S=2 | 06/26/2024 | 06/27/2024
CT_DEP01_WQX | HOBOtemperature | FieldMsr/Obs | Water | Probe/Sensor | Temperature, water | deg C | Final | Mean | Calculated | 1 Day | QC_21109936_20532_Water_20240417_20240916 | 04/17/2024 | 09/16/2024 | 20532 | 21.3662 | Comment: ¦ Data Flags: P=23 X=0 F=0 S=1 | 06/27/2024 | 06/28/2024
CT_DEP01_WQX | HOBOtemperature | FieldMsr/Obs | Water | Probe/Sensor | Temperature, water | deg C | Final | Mean | Calculated | 1 Day | QC_21109936_20532_Water_20240417_20240916 | 04/17/2024 | 09/16/2024 | 20532 | 18.9724 | Comment: ¦ Data Flags: P=22 X=0 F=1 S=1 | 06/28/2024 | 06/29/2024
CT_DEP01_WQX | HOBOtemperature | FieldMsr/Obs | Water | Probe/Sensor | Temperature, water | deg C | Final | Mean | Calculated | 1 Day | QC_21109936_20532_Water_20240417_20240916 | 04/17/2024 | 09/16/2024 | 20532 | 17.7122 | Comment: ¦ Data Flags: P=24 X=0 F=0 S=0 | 06/29/2024 | 06/30/2024
CT_DEP01_WQX | HOBOtemperature | FieldMsr/Obs | Water | Probe/Sensor | Temperature, water | deg C | Final | Mean | Calculated | 1 Day | QC_21109936_20532_Water_20240417_20240916 | 04/17/2024 | 09/16/2024 | 20532 | 19.8641 | Comment: ¦ Data Flags: P=24 X=0 F=0 S=0 | 06/30/2024 | 07/01/2024
CT_DEP01_WQX | HOBOtemperature | FieldMsr/Obs | Water | Probe/Sensor | Temperature, water | deg C | Final | Mean | Calculated | 1 Day | QC_21109936_20532_Water_20240417_20240916 | 04/17/2024 | 09/16/2024 | 20532 | 19.7874 | Comment: ¦ Data Flags: P=22 X=0 F=0 S=2 | 07/01/2024 | 07/02/2024
CT_DEP01_WQX | HOBOtemperature | FieldMsr/Obs | Water | Probe/Sensor | Temperature, water | deg C | Final | Mean | Calculated | 1 Day | QC_21109936_20532_Water_20240417_20240916 | 04/17/2024 | 09/16/2024 | 20532 | 19.7485 | Comment: ¦ Data Flags: P=21 X=0 F=1 S=2 | 07/02/2024 | 07/03/2024
CT_DEP01_WQX | HOBOtemperature | FieldMsr/Obs | Water | Probe/Sensor | Temperature, water | deg C | Final | Mean | Calculated | 1 Day | QC_21109936_20532_Water_20240417_20240916 | 04/17/2024 | 09/16/2024 | 20532 | 19.5058 | Comment: ¦ Data Flags: P=21 X=0 F=0 S=3 | 07/03/2024 | 07/04/2024
CT_DEP01_WQX | HOBOtemperature | FieldMsr/Obs | Water | Probe/Sensor | Temperature, water | deg C | Final | Mean | Calculated | 1 Day | QC_21109936_20532_Water_20240417_20240916 | 04/17/2024 | 09/16/2024 | 20532 | 19.9913 | Comment: ¦ Data Flags: P=23 X=0 F=0 S=1 | 07/04/2024 | 07/05/2024
CT_DEP01_WQX | HOBOtemperature | FieldMsr/Obs | Water | Probe/Sensor | Temperature, water | deg C | Final | Mean | Calculated | 1 Day | QC_21109936_20532_Water_20240417_20240916 | 04/17/2024 | 09/16/2024 | 20532 | 21.0789 | Comment: ¦ Data Flags: P=24 X=0 F=0 S=0 | 07/05/2024 | 07/06/2024
CT_DEP01_WQX | HOBOtemperature | FieldMsr/Obs | Water | Probe/Sensor | Temperature, water | deg C | Final | Mean | Calculated | 1 Day | QC_21109936_20532_Water_20240417_20240916 | 04/17/2024 | 09/16/2024 | 20532 | 21.1175 | Comment: ¦ Data Flags: P=24 X=0 F=0 S=0 | 07/06/2024 | 07/07/2024
CT_DEP01_WQX | HOBOtemperature | FieldMsr/Obs | Water | Probe/Sensor | Temperature, water | deg C | Final | Mean | Calculated | 1 Day | QC_21109936_20532_Water_20240417_20240916 | 04/17/2024 | 09/16/2024 | 20532 | 21.7527 | Comment: ¦ Data Flags: P=24 X=0 F=0 S=0 | 07/07/2024 | 07/08/2024
CT_DEP01_WQX | HOBOtemperature | FieldMsr/Obs | Water | Probe/Sensor | Temperature, water | deg C | Final | Mean | Calculated | 1 Day | QC_21109936_20532_Water_20240417_20240916 | 04/17/2024 | 09/16/2024 | 20532 | 22.9123 | Comment: ¦ Data Flags: P=17 X=0 F=0 S=7 | 07/08/2024 | 07/09/2024
CT_DEP01_WQX | HOBOtemperature | FieldMsr/Obs | Water | Probe/Sensor | Temperature, water | deg C | Final | Mean | Calculated | 1 Day | QC_21109936_20532_Water_20240417_20240916 | 04/17/2024 | 09/16/2024 | 20532 | 23.6123 | Comment: ¦ Data Flags: P=17 X=0 F=0 S=7 | 07/09/2024 | 07/10/2024
CT_DEP01_WQX | HOBOtemperature | FieldMsr/Obs | Water | Probe/Sensor | Temperature, water | deg C | Final | Mean | Calculated | 1 Day | QC_21109936_20532_Water_20240417_20240916 | 04/17/2024 | 09/16/2024 | 20532 | 23.2925 | Comment: ¦ Data Flags: P=24 X=0 F=0 S=0 | 07/10/2024 | 07/11/2024
CT_DEP01_WQX | HOBOtemperature | FieldMsr/Obs | Water | Probe/Sensor | Temperature, water | deg C | Final | Mean | Calculated | 1 Day | QC_21109936_20532_Water_20240417_20240916 | 04/17/2024 | 09/16/2024 | 20532 | 23.531 | Comment: ¦ Data Flags: P=17 X=0 F=1 S=6 | 07/11/2024 | 07/12/2024
CT_DEP01_WQX | HOBOtemperature | FieldMsr/Obs | Water | Probe/Sensor | Temperature, water | deg C | Final | Mean | Calculated | 1 Day | QC_21109936_20532_Water_20240417_20240916 | 04/17/2024 | 09/16/2024 | 20532 | 22.0958 | Comment: ¦ Data Flags: P=24 X=0 F=0 S=0 | 07/12/2024 | 07/13/2024
CT_DEP01_WQX | HOBOtemperature | FieldMsr/Obs | Water | Probe/Sensor | Temperature, water | deg C | Final | Mean | Calculated | 1 Day | QC_21109936_20532_Water_20240417_20240916 | 04/17/2024 | 09/16/2024 | 20532 | 21.9176 | Comment: ¦ Data Flags: P=24 X=0 F=0 S=0 | 07/13/2024 | 07/14/2024
CT_DEP01_WQX | HOBOtemperature | FieldMsr/Obs | Water | Probe/Sensor | Temperature, water | deg C | Final | Mean | Calculated | 1 Day | QC_21109936_20532_Water_20240417_20240916 | 04/17/2024 | 09/16/2024 | 20532 | 22.7975 | Comment: ¦ Data Flags: P=17 X=0 F=1 S=6 | 07/14/2024 | 07/15/2024
CT_DEP01_WQX | HOBOtemperature | FieldMsr/Obs | Water | Probe/Sensor | Temperature, water | deg C | Final | Mean | Calculated | 1 Day | QC_21109936_20532_Water_20240417_20240916 | 04/17/2024 | 09/16/2024 | 20532 | 23.6497 | Comment: ¦ Data Flags: P=15 X=0 F=1 S=8 | 07/15/2024 | 07/16/2024
CT_DEP01_WQX | HOBOtemperature | FieldMsr/Obs | Water | Probe/Sensor | Temperature, water | deg C | Final | Mean | Calculated | 1 Day | QC_21109936_20532_Water_20240417_20240916 | 04/17/2024 | 09/16/2024 | 20532 | 24.1314 | Comment: ¦ Data Flags: P=15 X=0 F=1 S=8 | 07/16/2024 | 07/17/2024
CT_DEP01_WQX | HOBOtemperature | FieldMsr/Obs | Water | Probe/Sensor | Temperature, water | deg C | Final | Mean | Calculated | 1 Day | QC_21109936_20532_Water_20240417_20240916 | 04/17/2024 | 09/16/2024 | 20532 | 23.7971 | Comment: ¦ Data Flags: P=17 X=0 F=0 S=7 | 07/17/2024 | 07/18/2024
CT_DEP01_WQX | HOBOtemperature | FieldMsr/Obs | Water | Probe/Sensor | Temperature, water | deg C | Final | Mean | Calculated | 1 Day | QC_21109936_20532_Water_20240417_20240916 | 04/17/2024 | 09/16/2024 | 20532 | 23.0443 | Comment: ¦ Data Flags: P=21 X=0 F=0 S=3 | 07/18/2024 | 07/19/2024
CT_DEP01_WQX | HOBOtemperature | FieldMsr/Obs | Water | Probe/Sensor | Temperature, water | deg C | Final | Mean | Calculated | 1 Day | QC_21109936_20532_Water_20240417_20240916 | 04/17/2024 | 09/16/2024 | 20532 | 21.2072 | Comment: ¦ Data Flags: P=21 X=0 F=0 S=3 | 07/19/2024 | 07/20/2024
CT_DEP01_WQX | HOBOtemperature | FieldMsr/Obs | Water | Probe/Sensor | Temperature, water | deg C | Final | Mean | Calculated | 1 Day | QC_21109936_20532_Water_20240417_20240916 | 04/17/2024 | 09/16/2024 | 20532 | 20.7865 | Comment: ¦ Data Flags: P=24 X=0 F=0 S=0 | 07/20/2024 | 07/21/2024
CT_DEP01_WQX | HOBOtemperature | FieldMsr/Obs | Water | Probe/Sensor | Temperature, water | deg C | Final | Mean | Calculated | 1 Day | QC_21109936_20532_Water_20240417_20240916 | 04/17/2024 | 09/16/2024 | 20532 | 22.0876 | Comment: ¦ Data Flags: P=20 X=0 F=0 S=4 | 07/21/2024 | 07/22/2024
CT_DEP01_WQX | HOBOtemperature | FieldMsr/Obs | Water | Probe/Sensor | Temperature, water | deg C | Final | Mean | Calculated | 1 Day | QC_21109936_20532_Water_20240417_20240916 | 04/17/2024 | 09/16/2024 | 20532 | 21.517 | Comment: ¦ Data Flags: P=24 X=0 F=0 S=0 | 07/22/2024 | 07/23/2024
CT_DEP01_WQX | HOBOtemperature | FieldMsr/Obs | Water | Probe/Sensor | Temperature, water | deg C | Final | Mean | Calculated | 1 Day | QC_21109936_20532_Water_20240417_20240916 | 04/17/2024 | 09/16/2024 | 20532 | 20.9654 | Comment: ¦ Data Flags: P=24 X=0 F=0 S=0 | 07/23/2024 | 07/24/2024
CT_DEP01_WQX | HOBOtemperature | FieldMsr/Obs | Water | Probe/Sensor | Temperature, water | deg C | Final | Mean | Calculated | 1 Day | QC_21109936_20532_Water_20240417_20240916 | 04/17/2024 | 09/16/2024 | 20532 | 20.343 | Comment: ¦ Data Flags: P=24 X=0 F=0 S=0 | 07/24/2024 | 07/25/2024
CT_DEP01_WQX | HOBOtemperature | FieldMsr/Obs | Water | Probe/Sensor | Temperature, water | deg C | Final | Mean | Calculated | 1 Day | QC_21109936_20532_Water_20240417_20240916 | 04/17/2024 | 09/16/2024 | 20532 | 21.2168 | Comment: ¦ Data Flags: P=24 X=0 F=0 S=0 | 07/25/2024 | 07/26/2024
CT_DEP01_WQX | HOBOtemperature | FieldMsr/Obs | Water | Probe/Sensor | Temperature, water | deg C | Final | Mean | Calculated | 1 Day | QC_21109936_20532_Water_20240417_20240916 | 04/17/2024 | 09/16/2024 | 20532 | 20.4525 | Comment: ¦ Data Flags: P=22 X=0 F=1 S=1 | 07/26/2024 | 07/27/2024
CT_DEP01_WQX | HOBOtemperature | FieldMsr/Obs | Water | Probe/Sensor | Temperature, water | deg C | Final | Mean | Calculated | 1 Day | QC_21109936_20532_Water_20240417_20240916 | 04/17/2024 | 09/16/2024 | 20532 | 19.989 | Comment: ¦ Data Flags: P=22 X=0 F=0 S=2 | 07/27/2024 | 07/28/2024
CT_DEP01_WQX | HOBOtemperature | FieldMsr/Obs | Water | Probe/Sensor | Temperature, water | deg C | Final | Mean | Calculated | 1 Day | QC_21109936_20532_Water_20240417_20240916 | 04/17/2024 | 09/16/2024 | 20532 | 19.8038 | Comment: ¦ Data Flags: P=24 X=0 F=0 S=0 | 07/28/2024 | 07/29/2024
CT_DEP01_WQX | HOBOtemperature | FieldMsr/Obs | Water | Probe/Sensor | Temperature, water | deg C | Final | Mean | Calculated | 1 Day | QC_21109936_20532_Water_20240417_20240916 | 04/17/2024 | 09/16/2024 | 20532 | 18.7428 | Comment: ¦ Data Flags: P=24 X=0 F=0 S=0 | 07/29/2024 | 07/30/2024
CT_DEP01_WQX | HOBOtemperature | FieldMsr/Obs | Water | Probe/Sensor | Temperature, water | deg C | Final | Mean | Calculated | 1 Day | QC_21109936_20532_Water_20240417_20240916 | 04/17/2024 | 09/16/2024 | 20532 | 21.0846 | Comment: ¦ Data Flags: P=22 X=0 F=1 S=1 | 07/30/2024 | 07/31/2024
CT_DEP01_WQX | HOBOtemperature | FieldMsr/Obs | Water | Probe/Sensor | Temperature, water | deg C | Final | Mean | Calculated | 1 Day | QC_21109936_20532_Water_20240417_20240916 | 04/17/2024 | 09/16/2024 | 20532 | 22.1579 | Comment: ¦ Data Flags: P=24 X=0 F=0 S=0 | 07/31/2024 | 08/01/2024
CT_DEP01_WQX | HOBOtemperature | FieldMsr/Obs | Water | Probe/Sensor | Temperature, water | deg C | Final | Mean | Calculated | 1 Day | QC_21109936_20532_Water_20240417_20240916 | 04/17/2024 | 09/16/2024 | 20532 | 22.9658 | Comment: ¦ Data Flags: P=16 X=0 F=1 S=7 | 08/01/2024 | 08/02/2024
CT_DEP01_WQX | HOBOtemperature | FieldMsr/Obs | Water | Probe/Sensor | Temperature, water | deg C | Final | Mean | Calculated | 1 Day | QC_21109936_20532_Water_20240417_20240916 | 04/17/2024 | 09/16/2024 | 20532 | 23.3908 | Comment: ¦ Data Flags: P=16 X=0 F=0 S=8 | 08/02/2024 | 08/03/2024
CT_DEP01_WQX | HOBOtemperature | FieldMsr/Obs | Water | Probe/Sensor | Temperature, water | deg C | Final | Mean | Calculated | 1 Day | QC_21109936_20532_Water_20240417_20240916 | 04/17/2024 | 09/16/2024 | 20532 | 24.1777 | Comment: ¦ Data Flags: P=17 X=0 F=0 S=7 | 08/03/2024 | 08/04/2024
CT_DEP01_WQX | HOBOtemperature | FieldMsr/Obs | Water | Probe/Sensor | Temperature, water | deg C | Final | Mean | Calculated | 1 Day | QC_21109936_20532_Water_20240417_20240916 | 04/17/2024 | 09/16/2024 | 20532 | 22.7203 | Comment: ¦ Data Flags: P=24 X=0 F=0 S=0 | 08/04/2024 | 08/05/2024
CT_DEP01_WQX | HOBOtemperature | FieldMsr/Obs | Water | Probe/Sensor | Temperature, water | deg C | Final | Mean | Calculated | 1 Day | QC_21109936_20532_Water_20240417_20240916 | 04/17/2024 | 09/16/2024 | 20532 | 22.3642 | Comment: ¦ Data Flags: P=18 X=0 F=0 S=6 | 08/05/2024 | 08/06/2024
CT_DEP01_WQX | HOBOtemperature | FieldMsr/Obs | Water | Probe/Sensor | Temperature, water | deg C | Final | Mean | Calculated | 1 Day | QC_21109936_20532_Water_20240417_20240916 | 04/17/2024 | 09/16/2024 | 20532 | 21.8446 | Comment: ¦ Data Flags: P=24 X=0 F=0 S=0 | 08/06/2024 | 08/07/2024
CT_DEP01_WQX | HOBOtemperature | FieldMsr/Obs | Water | Probe/Sensor | Temperature, water | deg C | Final | Mean | Calculated | 1 Day | QC_21109936_20532_Water_20240417_20240916 | 04/17/2024 | 09/16/2024 | 20532 | 18.9341 | Comment: ¦ Data Flags: P=24 X=0 F=0 S=0 | 08/07/2024 | 08/08/2024
CT_DEP01_WQX | HOBOtemperature | FieldMsr/Obs | Water | Probe/Sensor | Temperature, water | deg C | Final | Mean | Calculated | 1 Day | QC_21109936_20532_Water_20240417_20240916 | 04/17/2024 | 09/16/2024 | 20532 | 18.0621 | Comment: ¦ Data Flags: P=24 X=0 F=0 S=0 | 08/08/2024 | 08/09/2024
CT_DEP01_WQX | HOBOtemperature | FieldMsr/Obs | Water | Probe/Sensor | Temperature, water | deg C | Final | Mean | Calculated | 1 Day | QC_21109936_20532_Water_20240417_20240916 | 04/17/2024 | 09/16/2024 | 20532 | 20.2263 | Comment: ¦ Data Flags: P=24 X=0 F=0 S=0 | 08/09/2024 | 08/10/2024
CT_DEP01_WQX | HOBOtemperature | FieldMsr/Obs | Water | Probe/Sensor | Temperature, water | deg C | Final | Mean | Calculated | 1 Day | QC_21109936_20532_Water_20240417_20240916 | 04/17/2024 | 09/16/2024 | 20532 | 22.3492 | Comment: ¦ Data Flags: P=23 X=0 F=0 S=1 | 08/10/2024 | 08/11/2024
CT_DEP01_WQX | HOBOtemperature | FieldMsr/Obs | Water | Probe/Sensor | Temperature, water | deg C | Final | Mean | Calculated | 1 Day | QC_21109936_20532_Water_20240417_20240916 | 04/17/2024 | 09/16/2024 | 20532 | 20.4777 | Comment: ¦ Data Flags: P=24 X=0 F=0 S=0 | 08/11/2024 | 08/12/2024
CT_DEP01_WQX | HOBOtemperature | FieldMsr/Obs | Water | Probe/Sensor | Temperature, water | deg C | Final | Mean | Calculated | 1 Day | QC_21109936_20532_Water_20240417_20240916 | 04/17/2024 | 09/16/2024 | 20532 | 19.2401 | Comment: ¦ Data Flags: P=21 X=0 F=0 S=3 | 08/12/2024 | 08/13/2024
CT_DEP01_WQX | HOBOtemperature | FieldMsr/Obs | Water | Probe/Sensor | Temperature, water | deg C | Final | Mean | Calculated | 1 Day | QC_21109936_20532_Water_20240417_20240916 | 04/17/2024 | 09/16/2024 | 20532 | 19.1767 | Comment: ¦ Data Flags: P=21 X=0 F=1 S=2 | 08/13/2024 | 08/14/2024
CT_DEP01_WQX | HOBOtemperature | FieldMsr/Obs | Water | Probe/Sensor | Temperature, water | deg C | Final | Mean | Calculated | 1 Day | QC_21109936_20532_Water_20240417_20240916 | 04/17/2024 | 09/16/2024 | 20532 | 19.7612 | Comment: ¦ Data Flags: P=21 X=0 F=0 S=3 | 08/14/2024 | 08/15/2024
CT_DEP01_WQX | HOBOtemperature | FieldMsr/Obs | Water | Probe/Sensor | Temperature, water | deg C | Final | Mean | Calculated | 1 Day | QC_21109936_20532_Water_20240417_20240916 | 04/17/2024 | 09/16/2024 | 20532 | 20.1217 | Comment: ¦ Data Flags: P=22 X=0 F=0 S=2 | 08/15/2024 | 08/16/2024
CT_DEP01_WQX | HOBOtemperature | FieldMsr/Obs | Water | Probe/Sensor | Temperature, water | deg C | Final | Mean | Calculated | 1 Day | QC_21109936_20532_Water_20240417_20240916 | 04/17/2024 | 09/16/2024 | 20532 | 20.2362 | Comment: ¦ Data Flags: P=23 X=0 F=0 S=1 | 08/16/2024 | 08/17/2024
CT_DEP01_WQX | HOBOtemperature | FieldMsr/Obs | Water | Probe/Sensor | Temperature, water | deg C | Final | Mean | Calculated | 1 Day | QC_21109936_20532_Water_20240417_20240916 | 04/17/2024 | 09/16/2024 | 20532 | 20.0495 | Comment: ¦ Data Flags: P=24 X=0 F=0 S=0 | 08/17/2024 | 08/18/2024
CT_DEP01_WQX | HOBOtemperature | FieldMsr/Obs | Water | Probe/Sensor | Temperature, water | deg C | Final | Mean | Calculated | 1 Day | QC_21109936_20532_Water_20240417_20240916 | 04/17/2024 | 09/16/2024 | 20532 | 19.2907 | Comment: ¦ Data Flags: P=24 X=0 F=0 S=0 | 08/18/2024 | 08/19/2024
CT_DEP01_WQX | HOBOtemperature | FieldMsr/Obs | Water | Probe/Sensor | Temperature, water | deg C | Final | Mean | Calculated | 1 Day | QC_21109936_20532_Water_20240417_20240916 | 04/17/2024 | 09/16/2024 | 20532 | 20.127 | Comment: ¦ Data Flags: P=24 X=0 F=0 S=0 | 08/19/2024 | 08/20/2024
CT_DEP01_WQX | HOBOtemperature | FieldMsr/Obs | Water | Probe/Sensor | Temperature, water | deg C | Final | Mean | Calculated | 1 Day | QC_21109936_20532_Water_20240417_20240916 | 04/17/2024 | 09/16/2024 | 20532 | 19.2413 | Comment: ¦ Data Flags: P=24 X=0 F=0 S=0 | 08/20/2024 | 08/21/2024
CT_DEP01_WQX | HOBOtemperature | FieldMsr/Obs | Water | Probe/Sensor | Temperature, water | deg C | Final | Mean | Calculated | 1 Day | QC_21109936_20532_Water_20240417_20240916 | 04/17/2024 | 09/16/2024 | 20532 | 16.856 | Comment: ¦ Data Flags: P=22 X=0 F=0 S=2 | 08/21/2024 | 08/22/2024
CT_DEP01_WQX | HOBOtemperature | FieldMsr/Obs | Water | Probe/Sensor | Temperature, water | deg C | Final | Mean | Calculated | 1 Day | QC_21109936_20532_Water_20240417_20240916 | 04/17/2024 | 09/16/2024 | 20532 | 16.7132 | Comment: ¦ Data Flags: P=22 X=0 F=0 S=2 | 08/22/2024 | 08/23/2024
CT_DEP01_WQX | HOBOtemperature | FieldMsr/Obs | Water | Probe/Sensor | Temperature, water | deg C | Final | Mean | Calculated | 1 Day | QC_21109936_20532_Water_20240417_20240916 | 04/17/2024 | 09/16/2024 | 20532 | 17.5961 | Comment: ¦ Data Flags: P=21 X=0 F=1 S=2 | 08/23/2024 | 08/24/2024
CT_DEP01_WQX | HOBOtemperature | FieldMsr/Obs | Water | Probe/Sensor | Temperature, water | deg C | Final | Mean | Calculated | 1 Day | QC_21109936_20532_Water_20240417_20240916 | 04/17/2024 | 09/16/2024 | 20532 | 18.5085 | Comment: ¦ Data Flags: P=21 X=0 F=1 S=2 | 08/24/2024 | 08/25/2024
CT_DEP01_WQX | HOBOtemperature | FieldMsr/Obs | Water | Probe/Sensor | Temperature, water | deg C | Final | Mean | Calculated | 1 Day | QC_21109936_20532_Water_20240417_20240916 | 04/17/2024 | 09/16/2024 | 20532 | 19.1992 | Comment: ¦ Data Flags: P=22 X=0 F=0 S=2 | 08/25/2024 | 08/26/2024
CT_DEP01_WQX | HOBOtemperature | FieldMsr/Obs | Water | Probe/Sensor | Temperature, water | deg C | Final | Mean | Calculated | 1 Day | QC_21109936_20532_Water_20240417_20240916 | 04/17/2024 | 09/16/2024 | 20532 | 19.7675 | Comment: ¦ Data Flags: P=23 X=0 F=0 S=1 | 08/26/2024 | 08/27/2024
CT_DEP01_WQX | HOBOtemperature | FieldMsr/Obs | Water | Probe/Sensor | Temperature, water | deg C | Final | Mean | Calculated | 1 Day | QC_21109936_20532_Water_20240417_20240916 | 04/17/2024 | 09/16/2024 | 20532 | 19.2459 | Comment: ¦ Data Flags: P=22 X=0 F=1 S=1 | 08/27/2024 | 08/28/2024
CT_DEP01_WQX | HOBOtemperature | FieldMsr/Obs | Water | Probe/Sensor | Temperature, water | deg C | Final | Mean | Calculated | 1 Day | QC_21109936_20532_Water_20240417_20240916 | 04/17/2024 | 09/16/2024 | 20532 | 20.7176 | Comment: ¦ Data Flags: P=24 X=0 F=0 S=0 | 08/28/2024 | 08/29/2024
CT_DEP01_WQX | HOBOtemperature | FieldMsr/Obs | Water | Probe/Sensor | Temperature, water | deg C | Final | Mean | Calculated | 1 Day | QC_21109936_20532_Water_20240417_20240916 | 04/17/2024 | 09/16/2024 | 20532 | 19.7699 | Comment: ¦ Data Flags: P=24 X=0 F=0 S=0 | 08/29/2024 | 08/30/2024
CT_DEP01_WQX | HOBOtemperature | FieldMsr/Obs | Water | Probe/Sensor | Temperature, water | deg C | Final | Mean | Calculated | 1 Day | QC_21109936_20532_Water_20240417_20240916 | 04/17/2024 | 09/16/2024 | 20532 | 18.1532 | Comment: ¦ Data Flags: P=23 X=0 F=0 S=1 | 08/30/2024 | 08/31/2024
CT_DEP01_WQX | HOBOtemperature | FieldMsr/Obs | Water | Probe/Sensor | Temperature, water | deg C | Final | Mean | Calculated | 1 Day | QC_21109936_20532_Water_20240417_20240916 | 04/17/2024 | 09/16/2024 | 20532 | 18.8119 | Comment: ¦ Data Flags: P=23 X=0 F=0 S=1 | 08/31/2024 | 09/01/2024
CT_DEP01_WQX | HOBOtemperature | FieldMsr/Obs | Water | Probe/Sensor | Temperature, water | deg C | Final | Mean | Calculated | 1 Day | QC_21109936_20532_Water_20240417_20240916 | 04/17/2024 | 09/16/2024 | 20532 | 20.2578 | Comment: ¦ Data Flags: P=24 X=0 F=0 S=0 | 09/01/2024 | 09/02/2024
CT_DEP01_WQX | HOBOtemperature | FieldMsr/Obs | Water | Probe/Sensor | Temperature, water | deg C | Final | Mean | Calculated | 1 Day | QC_21109936_20532_Water_20240417_20240916 | 04/17/2024 | 09/16/2024 | 20532 | 19.6361 | Comment: ¦ Data Flags: P=24 X=0 F=0 S=0 | 09/02/2024 | 09/03/2024
CT_DEP01_WQX | HOBOtemperature | FieldMsr/Obs | Water | Probe/Sensor | Temperature, water | deg C | Final | Mean | Calculated | 1 Day | QC_21109936_20532_Water_20240417_20240916 | 04/17/2024 | 09/16/2024 | 20532 | 16.7675 | Comment: ¦ Data Flags: P=24 X=0 F=0 S=0 | 09/03/2024 | 09/04/2024
CT_DEP01_WQX | HOBOtemperature | FieldMsr/Obs | Water | Probe/Sensor | Temperature, water | deg C | Final | Mean | Calculated | 1 Day | QC_21109936_20532_Water_20240417_20240916 | 04/17/2024 | 09/16/2024 | 20532 | 15.9982 | Comment: ¦ Data Flags: P=23 X=0 F=0 S=1 | 09/04/2024 | 09/05/2024
CT_DEP01_WQX | HOBOtemperature | FieldMsr/Obs | Water | Probe/Sensor | Temperature, water | deg C | Final | Mean | Calculated | 1 Day | QC_21109936_20532_Water_20240417_20240916 | 04/17/2024 | 09/16/2024 | 20532 | 16.2701 | Comment: ¦ Data Flags: P=24 X=0 F=0 S=0 | 09/05/2024 | 09/06/2024
CT_DEP01_WQX | HOBOtemperature | FieldMsr/Obs | Water | Probe/Sensor | Temperature, water | deg C | Final | Mean | Calculated | 1 Day | QC_21109936_20532_Water_20240417_20240916 | 04/17/2024 | 09/16/2024 | 20532 | 16.7935 | Comment: ¦ Data Flags: P=24 X=0 F=0 S=0 | 09/06/2024 | 09/07/2024
CT_DEP01_WQX | HOBOtemperature | FieldMsr/Obs | Water | Probe/Sensor | Temperature, water | deg C | Final | Mean | Calculated | 1 Day | QC_21109936_20532_Water_20240417_20240916 | 04/17/2024 | 09/16/2024 | 20532 | 17.1125 | Comment: ¦ Data Flags: P=24 X=0 F=0 S=0 | 09/07/2024 | 09/08/2024
CT_DEP01_WQX | HOBOtemperature | FieldMsr/Obs | Water | Probe/Sensor | Temperature, water | deg C | Final | Mean | Calculated | 1 Day | QC_21109936_20532_Water_20240417_20240916 | 04/17/2024 | 09/16/2024 | 20532 | 15.7207 | Comment: ¦ Data Flags: P=23 X=0 F=0 S=1 | 09/08/2024 | 09/09/2024
CT_DEP01_WQX | HOBOtemperature | FieldMsr/Obs | Water | Probe/Sensor | Temperature, water | deg C | Final | Mean | Calculated | 1 Day | QC_21109936_20532_Water_20240417_20240916 | 04/17/2024 | 09/16/2024 | 20532 | 14.937 | Comment: ¦ Data Flags: P=24 X=0 F=0 S=0 | 09/09/2024 | 09/10/2024
CT_DEP01_WQX | HOBOtemperature | FieldMsr/Obs | Water | Probe/Sensor | Temperature, water | deg C | Final | Mean | Calculated | 1 Day | QC_21109936_20532_Water_20240417_20240916 | 04/17/2024 | 09/16/2024 | 20532 | 16.2511 | Comment: ¦ Data Flags: P=24 X=0 F=0 S=0 | 09/10/2024 | 09/11/2024
CT_DEP01_WQX | HOBOtemperature | FieldMsr/Obs | Water | Probe/Sensor | Temperature, water | deg C | Final | Mean | Calculated | 1 Day | QC_21109936_20532_Water_20240417_20240916 | 04/17/2024 | 09/16/2024 | 20532 | 15.4077 | Comment: ¦ Data Flags: P=24 X=0 F=0 S=0 | 09/11/2024 | 09/12/2024
CT_DEP01_WQX | HOBOtemperature | FieldMsr/Obs | Water | Probe/Sensor | Temperature, water | deg C | Final | Mean | Calculated | 1 Day | QC_21109936_20532_Water_20240417_20240916 | 04/17/2024 | 09/16/2024 | 20532 | 15.8533 | Comment: ¦ Data Flags: P=24 X=0 F=0 S=0 | 09/12/2024 | 09/13/2024
CT_DEP01_WQX | HOBOtemperature | FieldMsr/Obs | Water | Probe/Sensor | Temperature, water | deg C | Final | Mean | Calculated | 1 Day | QC_21109936_20532_Water_20240417_20240916 | 04/17/2024 | 09/16/2024 | 20532 | 16.4567 | Comment: ¦ Data Flags: P=24 X=0 F=0 S=0 | 09/13/2024 | 09/14/2024
CT_DEP01_WQX | HOBOtemperature | FieldMsr/Obs | Water | Probe/Sensor | Temperature, water | deg C | Final | Mean | Calculated | 1 Day | QC_21109936_20532_Water_20240417_20240916 | 04/17/2024 | 09/16/2024 | 20532 | 17.4638 | Comment: ¦ Data Flags: P=24 X=0 F=0 S=0 | 09/14/2024 | 09/15/2024
CT_DEP01_WQX | HOBOtemperature | FieldMsr/Obs | Water | Probe/Sensor | Temperature, water | deg C | Final | Mean | Calculated | 1 Day | QC_21109936_20532_Water_20240417_20240916 | 04/17/2024 | 09/16/2024 | 20532 | 17.7391 | Comment: ¦ Data Flags: P=24 X=0 F=0 S=0 | 09/15/2024 | 09/16/2024
CT_DEP01_WQX | HOBOtemperature | FieldMsr/Obs | Water | Probe/Sensor | Temperature, water | deg C | Final | Mean | Calculated | 1 Day | QC_21109936_20532_Water_20240417_20240916 | 04/17/2024 | 09/16/2024 | 20532 | 16.0548 | Comment: ¦ Data Flags: P=24 X=0 F=0 S=0 | 09/16/2024 | 09/17/2024