## Sheet1
OrganizationID | ProjectID | ActivityType | ActivityMediaName | SampleCollectionEquipmentName | CharacteristicName | ResultUnit | ResultStatusID | StatisticalBaseCode | ResultValueType | ResultTimeBasis | ActivityID | ActivityStartDate | ActivityEndDate | MonitoringLocationID | ResultValue | ResultCommentText | AnalysisStartDate | AnalysisEndDate
CT_DEP01_WQX | HOBOtemperature | FieldMsr/Obs | Water | Probe/Sensor | Temperature, water | deg C | Final | Mean | Calculated | 1 Day | QC_21151258_17365_Water_20240514_20240904 | 05/14/2024 | 09/04/2024 | 17365 | 14.0478 | Comment: ¦ Data Flags: P=24 X=0 F=0 S=0 | 05/14/2024 | 05/15/2024
CT_DEP01_WQX | HOBOtemperature | FieldMsr/Obs | Water | Probe/Sensor | Temperature, water | deg C | Final | Mean | Calculated | 1 Day | QC_21151258_17365_Water_20240514_20240904 | 05/14/2024 | 09/04/2024 | 17365 | 15.087 | Comment: ¦ Data Flags: P=24 X=0 F=0 S=0 | 05/15/2024 | 05/16/2024
CT_DEP01_WQX | HOBOtemperature | FieldMsr/Obs | Water | Probe/Sensor | Temperature, water | deg C | Final | Mean | Calculated | 1 Day | QC_21151258_17365_Water_20240514_20240904 | 05/14/2024 | 09/04/2024 | 17365 | 13.1541 | Comment: ¦ Data Flags: P=24 X=0 F=0 S=0 | 05/16/2024 | 05/17/2024
CT_DEP01_WQX | HOBOtemperature | FieldMsr/Obs | Water | Probe/Sensor | Temperature, water | deg C | Final | Mean | Calculated | 1 Day | QC_21151258_17365_Water_20240514_20240904 | 05/14/2024 | 09/04/2024 | 17365 | 13.3156 | Comment: ¦ Data Flags: P=24 X=0 F=0 S=0 | 05/17/2024 | 05/18/2024
CT_DEP01_WQX | HOBOtemperature | FieldMsr/Obs | Water | Probe/Sensor | Temperature, water | deg C | Final | Mean | Calculated | 1 Day | QC_21151258_17365_Water_20240514_20240904 | 05/14/2024 | 09/04/2024 | 17365 | 13.8898 | Comment: ¦ Data Flags: P=24 X=0 F=0 S=0 | 05/18/2024 | 05/19/2024
CT_DEP01_WQX | HOBOtemperature | FieldMsr/Obs | Water | Probe/Sensor | Temperature, water | deg C | Final | Mean | Calculated | 1 Day | QC_21151258_17365_Water_20240514_20240904 | 05/14/2024 | 09/04/2024 | 17365 | 13.659 | Comment: ¦ Data Flags: P=24 X=0 F=0 S=0 | 05/19/2024 | 05/20/2024
CT_DEP01_WQX | HOBOtemperature | FieldMsr/Obs | Water | Probe/Sensor | Temperature, water | deg C | Final | Mean | Calculated | 1 Day | QC_21151258_17365_Water_20240514_20240904 | 05/14/2024 | 09/04/2024 | 17365 | 14.0031 | Comment: ¦ Data Flags: P=24 X=0 F=0 S=0 | 05/20/2024 | 05/21/2024
CT_DEP01_WQX | HOBOtemperature | FieldMsr/Obs | Water | Probe/Sensor | Temperature, water | deg C | Final | Mean | Calculated | 1 Day | QC_21151258_17365_Water_20240514_20240904 | 05/14/2024 | 09/04/2024 | 17365 | 16.3564 | Comment: ¦ Data Flags: P=24 X=0 F=0 S=0 | 05/21/2024 | 05/22/2024
CT_DEP01_WQX | HOBOtemperature | FieldMsr/Obs | Water | Probe/Sensor | Temperature, water | deg C | Final | Mean | Calculated | 1 Day | QC_21151258_17365_Water_20240514_20240904 | 05/14/2024 | 09/04/2024 | 17365 | 17.7817 | Comment: ¦ Data Flags: P=24 X=0 F=0 S=0 | 05/22/2024 | 05/23/2024
CT_DEP01_WQX | HOBOtemperature | FieldMsr/Obs | Water | Probe/Sensor | Temperature, water | deg C | Final | Mean | Calculated | 1 Day | QC_21151258_17365_Water_20240514_20240904 | 05/14/2024 | 09/04/2024 | 17365 | 17.9155 | Comment: ¦ Data Flags: P=24 X=0 F=0 S=0 | 05/23/2024 | 05/24/2024
CT_DEP01_WQX | HOBOtemperature | FieldMsr/Obs | Water | Probe/Sensor | Temperature, water | deg C | Final | Mean | Calculated | 1 Day | QC_21151258_17365_Water_20240514_20240904 | 05/14/2024 | 09/04/2024 | 17365 | 17.1274 | Comment: ¦ Data Flags: P=24 X=0 F=0 S=0 | 05/24/2024 | 05/25/2024
CT_DEP01_WQX | HOBOtemperature | FieldMsr/Obs | Water | Probe/Sensor | Temperature, water | deg C | Final | Mean | Calculated | 1 Day | QC_21151258_17365_Water_20240514_20240904 | 05/14/2024 | 09/04/2024 | 17365 | 17.9254 | Comment: ¦ Data Flags: P=24 X=0 F=0 S=0 | 05/25/2024 | 05/26/2024
CT_DEP01_WQX | HOBOtemperature | FieldMsr/Obs | Water | Probe/Sensor | Temperature, water | deg C | Final | Mean | Calculated | 1 Day | QC_21151258_17365_Water_20240514_20240904 | 05/14/2024 | 09/04/2024 | 17365 | 18.0105 | Comment: ¦ Data Flags: P=24 X=0 F=0 S=0 | 05/26/2024 | 05/27/2024
CT_DEP01_WQX | HOBOtemperature | FieldMsr/Obs | Water | Probe/Sensor | Temperature, water | deg C | Final | Mean | Calculated | 1 Day | QC_21151258_17365_Water_20240514_20240904 | 05/14/2024 | 09/04/2024 | 17365 | 17.8391 | Comment: ¦ Data Flags: P=24 X=0 F=0 S=0 | 05/27/2024 | 05/28/2024
CT_DEP01_WQX | HOBOtemperature | FieldMsr/Obs | Water | Probe/Sensor | Temperature, water | deg C | Final | Mean | Calculated | 1 Day | QC_21151258_17365_Water_20240514_20240904 | 05/14/2024 | 09/04/2024 | 17365 | 16.8485 | Comment: ¦ Data Flags: P=24 X=0 F=0 S=0 | 05/28/2024 | 05/29/2024
CT_DEP01_WQX | HOBOtemperature | FieldMsr/Obs | Water | Probe/Sensor | Temperature, water | deg C | Final | Mean | Calculated | 1 Day | QC_21151258_17365_Water_20240514_20240904 | 05/14/2024 | 09/04/2024 | 17365 | 18.3802 | Comment: ¦ Data Flags: P=24 X=0 F=0 S=0 | 05/29/2024 | 05/30/2024
CT_DEP01_WQX | HOBOtemperature | FieldMsr/Obs | Water | Probe/Sensor | Temperature, water | deg C | Final | Mean | Calculated | 1 Day | QC_21151258_17365_Water_20240514_20240904 | 05/14/2024 | 09/04/2024 | 17365 | 16.7872 | Comment: ¦ Data Flags: P=24 X=0 F=0 S=0 | 05/30/2024 | 05/31/2024
CT_DEP01_WQX | HOBOtemperature | FieldMsr/Obs | Water | Probe/Sensor | Temperature, water | deg C | Final | Mean | Calculated | 1 Day | QC_21151258_17365_Water_20240514_20240904 | 05/14/2024 | 09/04/2024 | 17365 | 15.0273 | Comment: ¦ Data Flags: P=24 X=0 F=0 S=0 | 05/31/2024 | 06/01/2024
CT_DEP01_WQX | HOBOtemperature | FieldMsr/Obs | Water | Probe/Sensor | Temperature, water | deg C | Final | Mean | Calculated | 1 Day | QC_21151258_17365_Water_20240514_20240904 | 05/14/2024 | 09/04/2024 | 17365 | 16.161 | Comment: ¦ Data Flags: P=24 X=0 F=0 S=0 | 06/01/2024 | 06/02/2024
CT_DEP01_WQX | HOBOtemperature | FieldMsr/Obs | Water | Probe/Sensor | Temperature, water | deg C | Final | Mean | Calculated | 1 Day | QC_21151258_17365_Water_20240514_20240904 | 05/14/2024 | 09/04/2024 | 17365 | 16.9093 | Comment: ¦ Data Flags: P=24 X=0 F=0 S=0 | 06/02/2024 | 06/03/2024
CT_DEP01_WQX | HOBOtemperature | FieldMsr/Obs | Water | Probe/Sensor | Temperature, water | deg C | Final | Mean | Calculated | 1 Day | QC_21151258_17365_Water_20240514_20240904 | 05/14/2024 | 09/04/2024 | 17365 | 17.7718 | Comment: ¦ Data Flags: P=24 X=0 F=0 S=0 | 06/03/2024 | 06/04/2024
CT_DEP01_WQX | HOBOtemperature | FieldMsr/Obs | Water | Probe/Sensor | Temperature, water | deg C | Final | Mean | Calculated | 1 Day | QC_21151258_17365_Water_20240514_20240904 | 05/14/2024 | 09/04/2024 | 17365 | 18.1067 | Comment: ¦ Data Flags: P=24 X=0 F=0 S=0 | 06/04/2024 | 06/05/2024
CT_DEP01_WQX | HOBOtemperature | FieldMsr/Obs | Water | Probe/Sensor | Temperature, water | deg C | Final | Mean | Calculated | 1 Day | QC_21151258_17365_Water_20240514_20240904 | 05/14/2024 | 09/04/2024 | 17365 | 18.0432 | Comment: ¦ Data Flags: P=24 X=0 F=0 S=0 | 06/05/2024 | 06/06/2024
CT_DEP01_WQX | HOBOtemperature | FieldMsr/Obs | Water | Probe/Sensor | Temperature, water | deg C | Final | Mean | Calculated | 1 Day | QC_21151258_17365_Water_20240514_20240904 | 05/14/2024 | 09/04/2024 | 17365 | 18.508 | Comment: ¦ Data Flags: P=24 X=0 F=0 S=0 | 06/06/2024 | 06/07/2024
CT_DEP01_WQX | HOBOtemperature | FieldMsr/Obs | Water | Probe/Sensor | Temperature, water | deg C | Final | Mean | Calculated | 1 Day | QC_21151258_17365_Water_20240514_20240904 | 05/14/2024 | 09/04/2024 | 17365 | 17.2981 | Comment: ¦ Data Flags: P=24 X=0 F=0 S=0 | 06/07/2024 | 06/08/2024
CT_DEP01_WQX | HOBOtemperature | FieldMsr/Obs | Water | Probe/Sensor | Temperature, water | deg C | Final | Mean | Calculated | 1 Day | QC_21151258_17365_Water_20240514_20240904 | 05/14/2024 | 09/04/2024 | 17365 | 17.3683 | Comment: ¦ Data Flags: P=24 X=0 F=0 S=0 | 06/08/2024 | 06/09/2024
CT_DEP01_WQX | HOBOtemperature | FieldMsr/Obs | Water | Probe/Sensor | Temperature, water | deg C | Final | Mean | Calculated | 1 Day | QC_21151258_17365_Water_20240514_20240904 | 05/14/2024 | 09/04/2024 | 17365 | 16.5781 | Comment: ¦ Data Flags: P=24 X=0 F=0 S=0 | 06/09/2024 | 06/10/2024
CT_DEP01_WQX | HOBOtemperature | FieldMsr/Obs | Water | Probe/Sensor | Temperature, water | deg C | Final | Mean | Calculated | 1 Day | QC_21151258_17365_Water_20240514_20240904 | 05/14/2024 | 09/04/2024 | 17365 | 15.5357 | Comment: ¦ Data Flags: P=24 X=0 F=0 S=0 | 06/10/2024 | 06/11/2024
CT_DEP01_WQX | HOBOtemperature | FieldMsr/Obs | Water | Probe/Sensor | Temperature, water | deg C | Final | Mean | Calculated | 1 Day | QC_21151258_17365_Water_20240514_20240904 | 05/14/2024 | 09/04/2024 | 17365 | 15.5289 | Comment: ¦ Data Flags: P=24 X=0 F=0 S=0 | 06/11/2024 | 06/12/2024
CT_DEP01_WQX | HOBOtemperature | FieldMsr/Obs | Water | Probe/Sensor | Temperature, water | deg C | Final | Mean | Calculated | 1 Day | QC_21151258_17365_Water_20240514_20240904 | 05/14/2024 | 09/04/2024 | 17365 | 15.6748 | Comment: ¦ Data Flags: P=24 X=0 F=0 S=0 | 06/12/2024 | 06/13/2024
CT_DEP01_WQX | HOBOtemperature | FieldMsr/Obs | Water | Probe/Sensor | Temperature, water | deg C | Final | Mean | Calculated | 1 Day | QC_21151258_17365_Water_20240514_20240904 | 05/14/2024 | 09/04/2024 | 17365 | 16.6526 | Comment: ¦ Data Flags: P=24 X=0 F=0 S=0 | 06/13/2024 | 06/14/2024
CT_DEP01_WQX | HOBOtemperature | FieldMsr/Obs | Water | Probe/Sensor | Temperature, water | deg C | Final | Mean | Calculated | 1 Day | QC_21151258_17365_Water_20240514_20240904 | 05/14/2024 | 09/04/2024 | 17365 | 17.6717 | Comment: ¦ Data Flags: P=24 X=0 F=0 S=0 | 06/14/2024 | 06/15/2024
CT_DEP01_WQX | HOBOtemperature | FieldMsr/Obs | Water | Probe/Sensor | Temperature, water | deg C | Final | Mean | Calculated | 1 Day | QC_21151258_17365_Water_20240514_20240904 | 05/14/2024 | 09/04/2024 | 17365 | 17.4508 | Comment: ¦ Data Flags: P=24 X=0 F=0 S=0 | 06/15/2024 | 06/16/2024
CT_DEP01_WQX | HOBOtemperature | FieldMsr/Obs | Water | Probe/Sensor | Temperature, water | deg C | Final | Mean | Calculated | 1 Day | QC_21151258_17365_Water_20240514_20240904 | 05/14/2024 | 09/04/2024 | 17365 | 17.614 | Comment: ¦ Data Flags: P=24 X=0 F=0 S=0 | 06/16/2024 | 06/17/2024
CT_DEP01_WQX | HOBOtemperature | FieldMsr/Obs | Water | Probe/Sensor | Temperature, water | deg C | Final | Mean | Calculated | 1 Day | QC_21151258_17365_Water_20240514_20240904 | 05/14/2024 | 09/04/2024 | 17365 | 17.9708 | Comment: ¦ Data Flags: P=24 X=0 F=0 S=0 | 06/17/2024 | 06/18/2024
CT_DEP01_WQX | HOBOtemperature | FieldMsr/Obs | Water | Probe/Sensor | Temperature, water | deg C | Final | Mean | Calculated | 1 Day | QC_21151258_17365_Water_20240514_20240904 | 05/14/2024 | 09/04/2024 | 17365 | 19.2684 | Comment: ¦ Data Flags: P=24 X=0 F=0 S=0 | 06/18/2024 | 06/19/2024
CT_DEP01_WQX | HOBOtemperature | FieldMsr/Obs | Water | Probe/Sensor | Temperature, water | deg C | Final | Mean | Calculated | 1 Day | QC_21151258_17365_Water_20240514_20240904 | 05/14/2024 | 09/04/2024 | 17365 | 20.8195 | Comment: ¦ Data Flags: P=24 X=0 F=0 S=0 | 06/19/2024 | 06/20/2024
CT_DEP01_WQX | HOBOtemperature | FieldMsr/Obs | Water | Probe/Sensor | Temperature, water | deg C | Final | Mean | Calculated | 1 Day | QC_21151258_17365_Water_20240514_20240904 | 05/14/2024 | 09/04/2024 | 17365 | 21.4941 | Comment: ¦ Data Flags: P=24 X=0 F=0 S=0 | 06/20/2024 | 06/21/2024
CT_DEP01_WQX | HOBOtemperature | FieldMsr/Obs | Water | Probe/Sensor | Temperature, water | deg C | Final | Mean | Calculated | 1 Day | QC_21151258_17365_Water_20240514_20240904 | 05/14/2024 | 09/04/2024 | 17365 | 21.3365 | Comment: ¦ Data Flags: P=24 X=0 F=0 S=0 | 06/21/2024 | 06/22/2024
CT_DEP01_WQX | HOBOtemperature | FieldMsr/Obs | Water | Probe/Sensor | Temperature, water | deg C | Final | Mean | Calculated | 1 Day | QC_21151258_17365_Water_20240514_20240904 | 05/14/2024 | 09/04/2024 | 17365 | 20.4442 | Comment: ¦ Data Flags: P=24 X=0 F=0 S=0 | 06/22/2024 | 06/23/2024
CT_DEP01_WQX | HOBOtemperature | FieldMsr/Obs | Water | Probe/Sensor | Temperature, water | deg C | Final | Mean | Calculated | 1 Day | QC_21151258_17365_Water_20240514_20240904 | 05/14/2024 | 09/04/2024 | 17365 | 19.5981 | Comment: ¦ Data Flags: P=24 X=0 F=0 S=0 | 06/23/2024 | 06/24/2024
CT_DEP01_WQX | HOBOtemperature | FieldMsr/Obs | Water | Probe/Sensor | Temperature, water | deg C | Final | Mean | Calculated | 1 Day | QC_21151258_17365_Water_20240514_20240904 | 05/14/2024 | 09/04/2024 | 17365 | 20.2962 | Comment: ¦ Data Flags: P=24 X=0 F=0 S=0 | 06/24/2024 | 06/25/2024
CT_DEP01_WQX | HOBOtemperature | FieldMsr/Obs | Water | Probe/Sensor | Temperature, water | deg C | Final | Mean | Calculated | 1 Day | QC_21151258_17365_Water_20240514_20240904 | 05/14/2024 | 09/04/2024 | 17365 | 19.8282 | Comment: ¦ Data Flags: P=24 X=0 F=0 S=0 | 06/25/2024 | 06/26/2024
CT_DEP01_WQX | HOBOtemperature | FieldMsr/Obs | Water | Probe/Sensor | Temperature, water | deg C | Final | Mean | Calculated | 1 Day | QC_21151258_17365_Water_20240514_20240904 | 05/14/2024 | 09/04/2024 | 17365 | 20.0672 | Comment: ¦ Data Flags: P=24 X=0 F=0 S=0 | 06/26/2024 | 06/27/2024
CT_DEP01_WQX | HOBOtemperature | FieldMsr/Obs | Water | Probe/Sensor | Temperature, water | deg C | Final | Mean | Calculated | 1 Day | QC_21151258_17365_Water_20240514_20240904 | 05/14/2024 | 09/04/2024 | 17365 | 19.498 | Comment: ¦ Data Flags: P=24 X=0 F=0 S=0 | 06/27/2024 | 06/28/2024
CT_DEP01_WQX | HOBOtemperature | FieldMsr/Obs | Water | Probe/Sensor | Temperature, water | deg C | Final | Mean | Calculated | 1 Day | QC_21151258_17365_Water_20240514_20240904 | 05/14/2024 | 09/04/2024 | 17365 | 18.7686 | Comment: ¦ Data Flags: P=24 X=0 F=0 S=0 | 06/28/2024 | 06/29/2024
CT_DEP01_WQX | HOBOtemperature | FieldMsr/Obs | Water | Probe/Sensor | Temperature, water | deg C | Final | Mean | Calculated | 1 Day | QC_21151258_17365_Water_20240514_20240904 | 05/14/2024 | 09/04/2024 | 17365 | 17.4239 | Comment: ¦ Data Flags: P=24 X=0 F=0 S=0 | 06/29/2024 | 06/30/2024
CT_DEP01_WQX | HOBOtemperature | FieldMsr/Obs | Water | Probe/Sensor | Temperature, water | deg C | Final | Mean | Calculated | 1 Day | QC_21151258_17365_Water_20240514_20240904 | 05/14/2024 | 09/04/2024 | 17365 | 16.5433 | Comment: ¦ Data Flags: P=24 X=0 F=0 S=0 | 06/30/2024 | 07/01/2024
CT_DEP01_WQX | HOBOtemperature | FieldMsr/Obs | Water | Probe/Sensor | Temperature, water | deg C | Final | Mean | Calculated | 1 Day | QC_21151258_17365_Water_20240514_20240904 | 05/14/2024 | 09/04/2024 | 17365 | 16.6492 | Comment: ¦ Data Flags: P=24 X=0 F=0 S=0 | 07/01/2024 | 07/02/2024
CT_DEP01_WQX | HOBOtemperature | FieldMsr/Obs | Water | Probe/Sensor | Temperature, water | deg C | Final | Mean | Calculated | 1 Day | QC_21151258_17365_Water_20240514_20240904 | 05/14/2024 | 09/04/2024 | 17365 | 18.0988 | Comment: ¦ Data Flags: P=24 X=0 F=0 S=0 | 07/02/2024 | 07/03/2024
CT_DEP01_WQX | HOBOtemperature | FieldMsr/Obs | Water | Probe/Sensor | Temperature, water | deg C | Final | Mean | Calculated | 1 Day | QC_21151258_17365_Water_20240514_20240904 | 05/14/2024 | 09/04/2024 | 17365 | 17.8332 | Comment: ¦ Data Flags: P=24 X=0 F=0 S=0 | 07/03/2024 | 07/04/2024
CT_DEP01_WQX | HOBOtemperature | FieldMsr/Obs | Water | Probe/Sensor | Temperature, water | deg C | Final | Mean | Calculated | 1 Day | QC_21151258_17365_Water_20240514_20240904 | 05/14/2024 | 09/04/2024 | 17365 | 17.4863 | Comment: ¦ Data Flags: P=24 X=0 F=0 S=0 | 07/04/2024 | 07/05/2024
CT_DEP01_WQX | HOBOtemperature | FieldMsr/Obs | Water | Probe/Sensor | Temperature, water | deg C | Final | Mean | Calculated | 1 Day | QC_21151258_17365_Water_20240514_20240904 | 05/14/2024 | 09/04/2024 | 17365 | 16.0328 | Comment: ¦ Data Flags: P=24 X=0 F=0 S=0 | 07/05/2024 | 07/06/2024
CT_DEP01_WQX | HOBOtemperature | FieldMsr/Obs | Water | Probe/Sensor | Temperature, water | deg C | Final | Mean | Calculated | 1 Day | QC_21151258_17365_Water_20240514_20240904 | 05/14/2024 | 09/04/2024 | 17365 | 16.7019 | Comment: ¦ Data Flags: P=24 X=0 F=0 S=0 | 07/06/2024 | 07/07/2024
CT_DEP01_WQX | HOBOtemperature | FieldMsr/Obs | Water | Probe/Sensor | Temperature, water | deg C | Final | Mean | Calculated | 1 Day | QC_21151258_17365_Water_20240514_20240904 | 05/14/2024 | 09/04/2024 | 17365 | 18.296 | Comment: ¦ Data Flags: P=24 X=0 F=0 S=0 | 07/07/2024 | 07/08/2024
CT_DEP01_WQX | HOBOtemperature | FieldMsr/Obs | Water | Probe/Sensor | Temperature, water | deg C | Final | Mean | Calculated | 1 Day | QC_21151258_17365_Water_20240514_20240904 | 05/14/2024 | 09/04/2024 | 17365 | 19.0789 | Comment: ¦ Data Flags: P=24 X=0 F=0 S=0 | 07/08/2024 | 07/09/2024
CT_DEP01_WQX | HOBOtemperature | FieldMsr/Obs | Water | Probe/Sensor | Temperature, water | deg C | Final | Mean | Calculated | 1 Day | QC_21151258_17365_Water_20240514_20240904 | 05/14/2024 | 09/04/2024 | 17365 | 19.0559 | Comment: ¦ Data Flags: P=24 X=0 F=0 S=0 | 07/09/2024 | 07/10/2024
CT_DEP01_WQX | HOBOtemperature | FieldMsr/Obs | Water | Probe/Sensor | Temperature, water | deg C | Final | Mean | Calculated | 1 Day | QC_21151258_17365_Water_20240514_20240904 | 05/14/2024 | 09/04/2024 | 17365 | 19.1928 | Comment: ¦ Data Flags: P=24 X=0 F=0 S=0 | 07/10/2024 | 07/11/2024
CT_DEP01_WQX | HOBOtemperature | FieldMsr/Obs | Water | Probe/Sensor | Temperature, water | deg C | Final | Mean | Calculated | 1 Day | QC_21151258_17365_Water_20240514_20240904 | 05/14/2024 | 09/04/2024 | 17365 | 20.7937 | Comment: ¦ Data Flags: P=24 X=0 F=0 S=0 | 07/11/2024 | 07/12/2024
CT_DEP01_WQX | HOBOtemperature | FieldMsr/Obs | Water | Probe/Sensor | Temperature, water | deg C | Final | Mean | Calculated | 1 Day | QC_21151258_17365_Water_20240514_20240904 | 05/14/2024 | 09/04/2024 | 17365 | 20.2963 | Comment: ¦ Data Flags: P=24 X=0 F=0 S=0 | 07/12/2024 | 07/13/2024
CT_DEP01_WQX | HOBOtemperature | FieldMsr/Obs | Water | Probe/Sensor | Temperature, water | deg C | Final | Mean | Calculated | 1 Day | QC_21151258_17365_Water_20240514_20240904 | 05/14/2024 | 09/04/2024 | 17365 | 18.8716 | Comment: ¦ Data Flags: P=24 X=0 F=0 S=0 | 07/13/2024 | 07/14/2024
CT_DEP01_WQX | HOBOtemperature | FieldMsr/Obs | Water | Probe/Sensor | Temperature, water | deg C | Final | Mean | Calculated | 1 Day | QC_21151258_17365_Water_20240514_20240904 | 05/14/2024 | 09/04/2024 | 17365 | 19.2514 | Comment: ¦ Data Flags: P=24 X=0 F=0 S=0 | 07/14/2024 | 07/15/2024
CT_DEP01_WQX | HOBOtemperature | FieldMsr/Obs | Water | Probe/Sensor | Temperature, water | deg C | Final | Mean | Calculated | 1 Day | QC_21151258_17365_Water_20240514_20240904 | 05/14/2024 | 09/04/2024 | 17365 | 19.7272 | Comment: ¦ Data Flags: P=24 X=0 F=0 S=0 | 07/15/2024 | 07/16/2024
CT_DEP01_WQX | HOBOtemperature | FieldMsr/Obs | Water | Probe/Sensor | Temperature, water | deg C | Final | Mean | Calculated | 1 Day | QC_21151258_17365_Water_20240514_20240904 | 05/14/2024 | 09/04/2024 | 17365 | 20.0535 | Comment: ¦ Data Flags: P=24 X=0 F=0 S=0 | 07/16/2024 | 07/17/2024
CT_DEP01_WQX | HOBOtemperature | FieldMsr/Obs | Water | Probe/Sensor | Temperature, water | deg C | Final | Mean | Calculated | 1 Day | QC_21151258_17365_Water_20240514_20240904 | 05/14/2024 | 09/04/2024 | 17365 | 20.9249 | Comment: ¦ Data Flags: P=24 X=0 F=0 S=0 | 07/17/2024 | 07/18/2024
CT_DEP01_WQX | HOBOtemperature | FieldMsr/Obs | Water | Probe/Sensor | Temperature, water | deg C | Final | Mean | Calculated | 1 Day | QC_21151258_17365_Water_20240514_20240904 | 05/14/2024 | 09/04/2024 | 17365 | 20.0085 | Comment: ¦ Data Flags: P=24 X=0 F=0 S=0 | 07/18/2024 | 07/19/2024
CT_DEP01_WQX | HOBOtemperature | FieldMsr/Obs | Water | Probe/Sensor | Temperature, water | deg C | Final | Mean | Calculated | 1 Day | QC_21151258_17365_Water_20240514_20240904 | 05/14/2024 | 09/04/2024 | 17365 | 20.4461 | Comment: ¦ Data Flags: P=24 X=0 F=0 S=0 | 07/19/2024 | 07/20/2024
CT_DEP01_WQX | HOBOtemperature | FieldMsr/Obs | Water | Probe/Sensor | Temperature, water | deg C | Final | Mean | Calculated | 1 Day | QC_21151258_17365_Water_20240514_20240904 | 05/14/2024 | 09/04/2024 | 17365 | 19.8032 | Comment: ¦ Data Flags: P=24 X=0 F=0 S=0 | 07/20/2024 | 07/21/2024
CT_DEP01_WQX | HOBOtemperature | FieldMsr/Obs | Water | Probe/Sensor | Temperature, water | deg C | Final | Mean | Calculated | 1 Day | QC_21151258_17365_Water_20240514_20240904 | 05/14/2024 | 09/04/2024 | 17365 | 18.9876 | Comment: ¦ Data Flags: P=24 X=0 F=0 S=0 | 07/21/2024 | 07/22/2024
CT_DEP01_WQX | HOBOtemperature | FieldMsr/Obs | Water | Probe/Sensor | Temperature, water | deg C | Final | Mean | Calculated | 1 Day | QC_21151258_17365_Water_20240514_20240904 | 05/14/2024 | 09/04/2024 | 17365 | 19.5585 | Comment: ¦ Data Flags: P=24 X=0 F=0 S=0 | 07/22/2024 | 07/23/2024
CT_DEP01_WQX | HOBOtemperature | FieldMsr/Obs | Water | Probe/Sensor | Temperature, water | deg C | Final | Mean | Calculated | 1 Day | QC_21151258_17365_Water_20240514_20240904 | 05/14/2024 | 09/04/2024 | 17365 | 18.9112 | Comment: ¦ Data Flags: P=24 X=0 F=0 S=0 | 07/23/2024 | 07/24/2024
CT_DEP01_WQX | HOBOtemperature | FieldMsr/Obs | Water | Probe/Sensor | Temperature, water | deg C | Final | Mean | Calculated | 1 Day | QC_21151258_17365_Water_20240514_20240904 | 05/14/2024 | 09/04/2024 | 17365 | 17.8185 | Comment: ¦ Data Flags: P=24 X=0 F=0 S=0 | 07/24/2024 | 07/25/2024
CT_DEP01_WQX | HOBOtemperature | FieldMsr/Obs | Water | Probe/Sensor | Temperature, water | deg C | Final | Mean | Calculated | 1 Day | QC_21151258_17365_Water_20240514_20240904 | 05/14/2024 | 09/04/2024 | 17365 | 17.5459 | Comment: ¦ Data Flags: P=24 X=0 F=0 S=0 | 07/25/2024 | 07/26/2024
CT_DEP01_WQX | HOBOtemperature | FieldMsr/Obs | Water | Probe/Sensor | Temperature, water | deg C | Final | Mean | Calculated | 1 Day | QC_21151258_17365_Water_20240514_20240904 | 05/14/2024 | 09/04/2024 | 17365 | 18.6181 | Comment: ¦ Data Flags: P=24 X=0 F=0 S=0 | 07/26/2024 | 07/27/2024
CT_DEP01_WQX | HOBOtemperature | FieldMsr/Obs | Water | Probe/Sensor | Temperature, water | deg C | Final | Mean | Calculated | 1 Day | QC_21151258_17365_Water_20240514_20240904 | 05/14/2024 | 09/04/2024 | 17365 | 19.2086 | Comment: ¦ Data Flags: P=24 X=0 F=0 S=0 | 07/27/2024 | 07/28/2024
CT_DEP01_WQX | HOBOtemperature | FieldMsr/Obs | Water | Probe/Sensor | Temperature, water | deg C | Final | Mean | Calculated | 1 Day | QC_21151258_17365_Water_20240514_20240904 | 05/14/2024 | 09/04/2024 | 17365 | 19.2661 | Comment: ¦ Data Flags: P=24 X=0 F=0 S=0 | 07/28/2024 | 07/29/2024
CT_DEP01_WQX | HOBOtemperature | FieldMsr/Obs | Water | Probe/Sensor | Temperature, water | deg C | Final | Mean | Calculated | 1 Day | QC_21151258_17365_Water_20240514_20240904 | 05/14/2024 | 09/04/2024 | 17365 | 18.3049 | Comment: ¦ Data Flags: P=24 X=0 F=0 S=0 | 07/29/2024 | 07/30/2024
CT_DEP01_WQX | HOBOtemperature | FieldMsr/Obs | Water | Probe/Sensor | Temperature, water | deg C | Final | Mean | Calculated | 1 Day | QC_21151258_17365_Water_20240514_20240904 | 05/14/2024 | 09/04/2024 | 17365 | 17.7946 | Comment: ¦ Data Flags: P=24 X=0 F=0 S=0 | 07/30/2024 | 07/31/2024
CT_DEP01_WQX | HOBOtemperature | FieldMsr/Obs | Water | Probe/Sensor | Temperature, water | deg C | Final | Mean | Calculated | 1 Day | QC_21151258_17365_Water_20240514_20240904 | 05/14/2024 | 09/04/2024 | 17365 | 19.6502 | Comment: ¦ Data Flags: P=24 X=0 F=0 S=0 | 07/31/2024 | 08/01/2024
CT_DEP01_WQX | HOBOtemperature | FieldMsr/Obs | Water | Probe/Sensor | Temperature, water | deg C | Final | Mean | Calculated | 1 Day | QC_21151258_17365_Water_20240514_20240904 | 05/14/2024 | 09/04/2024 | 17365 | 21.0848 | Comment: ¦ Data Flags: P=24 X=0 F=0 S=0 | 08/01/2024 | 08/02/2024
CT_DEP01_WQX | HOBOtemperature | FieldMsr/Obs | Water | Probe/Sensor | Temperature, water | deg C | Final | Mean | Calculated | 1 Day | QC_21151258_17365_Water_20240514_20240904 | 05/14/2024 | 09/04/2024 | 17365 | 21.4159 | Comment: ¦ Data Flags: P=24 X=0 F=0 S=0 | 08/02/2024 | 08/03/2024
CT_DEP01_WQX | HOBOtemperature | FieldMsr/Obs | Water | Probe/Sensor | Temperature, water | deg C | Final | Mean | Calculated | 1 Day | QC_21151258_17365_Water_20240514_20240904 | 05/14/2024 | 09/04/2024 | 17365 | 21.4058 | Comment: ¦ Data Flags: P=24 X=0 F=0 S=0 | 08/03/2024 | 08/04/2024
CT_DEP01_WQX | HOBOtemperature | FieldMsr/Obs | Water | Probe/Sensor | Temperature, water | deg C | Final | Mean | Calculated | 1 Day | QC_21151258_17365_Water_20240514_20240904 | 05/14/2024 | 09/04/2024 | 17365 | 20.8094 | Comment: ¦ Data Flags: P=24 X=0 F=0 S=0 | 08/04/2024 | 08/05/2024
CT_DEP01_WQX | HOBOtemperature | FieldMsr/Obs | Water | Probe/Sensor | Temperature, water | deg C | Final | Mean | Calculated | 1 Day | QC_21151258_17365_Water_20240514_20240904 | 05/14/2024 | 09/04/2024 | 17365 | 20.3687 | Comment: ¦ Data Flags: P=24 X=0 F=0 S=0 | 08/05/2024 | 08/06/2024
CT_DEP01_WQX | HOBOtemperature | FieldMsr/Obs | Water | Probe/Sensor | Temperature, water | deg C | Final | Mean | Calculated | 1 Day | QC_21151258_17365_Water_20240514_20240904 | 05/14/2024 | 09/04/2024 | 17365 | 21.4852 | Comment: ¦ Data Flags: P=24 X=0 F=0 S=0 | 08/06/2024 | 08/07/2024
CT_DEP01_WQX | HOBOtemperature | FieldMsr/Obs | Water | Probe/Sensor | Temperature, water | deg C | Final | Mean | Calculated | 1 Day | QC_21151258_17365_Water_20240514_20240904 | 05/14/2024 | 09/04/2024 | 17365 | 19.5824 | Comment: ¦ Data Flags: P=24 X=0 F=0 S=0 | 08/07/2024 | 08/08/2024
CT_DEP01_WQX | HOBOtemperature | FieldMsr/Obs | Water | Probe/Sensor | Temperature, water | deg C | Final | Mean | Calculated | 1 Day | QC_21151258_17365_Water_20240514_20240904 | 05/14/2024 | 09/04/2024 | 17365 | 19.06 | Comment: ¦ Data Flags: P=24 X=0 F=0 S=0 | 08/08/2024 | 08/09/2024
CT_DEP01_WQX | HOBOtemperature | FieldMsr/Obs | Water | Probe/Sensor | Temperature, water | deg C | Final | Mean | Calculated | 1 Day | QC_21151258_17365_Water_20240514_20240904 | 05/14/2024 | 09/04/2024 | 17365 | 19.4027 | Comment: ¦ Data Flags: P=24 X=0 F=0 S=0 | 08/09/2024 | 08/10/2024
CT_DEP01_WQX | HOBOtemperature | FieldMsr/Obs | Water | Probe/Sensor | Temperature, water | deg C | Final | Mean | Calculated | 1 Day | QC_21151258_17365_Water_20240514_20240904 | 05/14/2024 | 09/04/2024 | 17365 | 21.3288 | Comment: ¦ Data Flags: P=24 X=0 F=0 S=0 | 08/10/2024 | 08/11/2024
CT_DEP01_WQX | HOBOtemperature | FieldMsr/Obs | Water | Probe/Sensor | Temperature, water | deg C | Final | Mean | Calculated | 1 Day | QC_21151258_17365_Water_20240514_20240904 | 05/14/2024 | 09/04/2024 | 17365 | 21.8145 | Comment: ¦ Data Flags: P=24 X=0 F=0 S=0 | 08/11/2024 | 08/12/2024
CT_DEP01_WQX | HOBOtemperature | FieldMsr/Obs | Water | Probe/Sensor | Temperature, water | deg C | Final | Mean | Calculated | 1 Day | QC_21151258_17365_Water_20240514_20240904 | 05/14/2024 | 09/04/2024 | 17365 | 21.3958 | Comment: ¦ Data Flags: P=24 X=0 F=0 S=0 | 08/12/2024 | 08/13/2024
CT_DEP01_WQX | HOBOtemperature | FieldMsr/Obs | Water | Probe/Sensor | Temperature, water | deg C | Final | Mean | Calculated | 1 Day | QC_21151258_17365_Water_20240514_20240904 | 05/14/2024 | 09/04/2024 | 17365 | 20.5572 | Comment: ¦ Data Flags: P=24 X=0 F=0 S=0 | 08/13/2024 | 08/14/2024
CT_DEP01_WQX | HOBOtemperature | FieldMsr/Obs | Water | Probe/Sensor | Temperature, water | deg C | Final | Mean | Calculated | 1 Day | QC_21151258_17365_Water_20240514_20240904 | 05/14/2024 | 09/04/2024 | 17365 | 20.593 | Comment: ¦ Data Flags: P=24 X=0 F=0 S=0 | 08/14/2024 | 08/15/2024
CT_DEP01_WQX | HOBOtemperature | FieldMsr/Obs | Water | Probe/Sensor | Temperature, water | deg C | Final | Mean | Calculated | 1 Day | QC_21151258_17365_Water_20240514_20240904 | 05/14/2024 | 09/04/2024 | 17365 | 20.5922 | Comment: ¦ Data Flags: P=24 X=0 F=0 S=0 | 08/15/2024 | 08/16/2024
CT_DEP01_WQX | HOBOtemperature | FieldMsr/Obs | Water | Probe/Sensor | Temperature, water | deg C | Final | Mean | Calculated | 1 Day | QC_21151258_17365_Water_20240514_20240904 | 05/14/2024 | 09/04/2024 | 17365 | 20.8832 | Comment: ¦ Data Flags: P=24 X=0 F=0 S=0 | 08/16/2024 | 08/17/2024
CT_DEP01_WQX | HOBOtemperature | FieldMsr/Obs | Water | Probe/Sensor | Temperature, water | deg C | Final | Mean | Calculated | 1 Day | QC_21151258_17365_Water_20240514_20240904 | 05/14/2024 | 09/04/2024 | 17365 | 21.1521 | Comment: ¦ Data Flags: P=24 X=0 F=0 S=0 | 08/17/2024 | 08/18/2024
CT_DEP01_WQX | HOBOtemperature | FieldMsr/Obs | Water | Probe/Sensor | Temperature, water | deg C | Final | Mean | Calculated | 1 Day | QC_21151258_17365_Water_20240514_20240904 | 05/14/2024 | 09/04/2024 | 17365 | 20.1655 | Comment: ¦ Data Flags: P=24 X=0 F=0 S=0 | 08/18/2024 | 08/19/2024
CT_DEP01_WQX | HOBOtemperature | FieldMsr/Obs | Water | Probe/Sensor | Temperature, water | deg C | Final | Mean | Calculated | 1 Day | QC_21151258_17365_Water_20240514_20240904 | 05/14/2024 | 09/04/2024 | 17365 | 19.8245 | Comment: ¦ Data Flags: P=24 X=0 F=0 S=0 | 08/19/2024 | 08/20/2024
CT_DEP01_WQX | HOBOtemperature | FieldMsr/Obs | Water | Probe/Sensor | Temperature, water | deg C | Final | Mean | Calculated | 1 Day | QC_21151258_17365_Water_20240514_20240904 | 05/14/2024 | 09/04/2024 | 17365 | 20.4797 | Comment: ¦ Data Flags: P=24 X=0 F=0 S=0 | 08/20/2024 | 08/21/2024
CT_DEP01_WQX | HOBOtemperature | FieldMsr/Obs | Water | Probe/Sensor | Temperature, water | deg C | Final | Mean | Calculated | 1 Day | QC_21151258_17365_Water_20240514_20240904 | 05/14/2024 | 09/04/2024 | 17365 | 18.8924 | Comment: ¦ Data Flags: P=24 X=0 F=0 S=0 | 08/21/2024 | 08/22/2024
CT_DEP01_WQX | HOBOtemperature | FieldMsr/Obs | Water | Probe/Sensor | Temperature, water | deg C | Final | Mean | Calculated | 1 Day | QC_21151258_17365_Water_20240514_20240904 | 05/14/2024 | 09/04/2024 | 17365 | 18.3644 | Comment: ¦ Data Flags: P=24 X=0 F=0 S=0 | 08/22/2024 | 08/23/2024
CT_DEP01_WQX | HOBOtemperature | FieldMsr/Obs | Water | Probe/Sensor | Temperature, water | deg C | Final | Mean | Calculated | 1 Day | QC_21151258_17365_Water_20240514_20240904 | 05/14/2024 | 09/04/2024 | 17365 | 18.3158 | Comment: ¦ Data Flags: P=24 X=0 F=0 S=0 | 08/23/2024 | 08/24/2024
CT_DEP01_WQX | HOBOtemperature | FieldMsr/Obs | Water | Probe/Sensor | Temperature, water | deg C | Final | Mean | Calculated | 1 Day | QC_21151258_17365_Water_20240514_20240904 | 05/14/2024 | 09/04/2024 | 17365 | 18.7746 | Comment: ¦ Data Flags: P=24 X=0 F=0 S=0 | 08/24/2024 | 08/25/2024
CT_DEP01_WQX | HOBOtemperature | FieldMsr/Obs | Water | Probe/Sensor | Temperature, water | deg C | Final | Mean | Calculated | 1 Day | QC_21151258_17365_Water_20240514_20240904 | 05/14/2024 | 09/04/2024 | 17365 | 19.2175 | Comment: ¦ Data Flags: P=24 X=0 F=0 S=0 | 08/25/2024 | 08/26/2024
CT_DEP01_WQX | HOBOtemperature | FieldMsr/Obs | Water | Probe/Sensor | Temperature, water | deg C | Final | Mean | Calculated | 1 Day | QC_21151258_17365_Water_20240514_20240904 | 05/14/2024 | 09/04/2024 | 17365 | 19.4623 | Comment: ¦ Data Flags: P=24 X=0 F=0 S=0 | 08/26/2024 | 08/27/2024
CT_DEP01_WQX | HOBOtemperature | FieldMsr/Obs | Water | Probe/Sensor | Temperature, water | deg C | Final | Mean | Calculated | 1 Day | QC_21151258_17365_Water_20240514_20240904 | 05/14/2024 | 09/04/2024 | 17365 | 19.7787 | Comment: ¦ Data Flags: P=24 X=0 F=0 S=0 | 08/27/2024 | 08/28/2024
CT_DEP01_WQX | HOBOtemperature | FieldMsr/Obs | Water | Probe/Sensor | Temperature, water | deg C | Final | Mean | Calculated | 1 Day | QC_21151258_17365_Water_20240514_20240904 | 05/14/2024 | 09/04/2024 | 17365 | 20.7987 | Comment: ¦ Data Flags: P=24 X=0 F=0 S=0 | 08/28/2024 | 08/29/2024
CT_DEP01_WQX | HOBOtemperature | FieldMsr/Obs | Water | Probe/Sensor | Temperature, water | deg C | Final | Mean | Calculated | 1 Day | QC_21151258_17365_Water_20240514_20240904 | 05/14/2024 | 09/04/2024 | 17365 | 20.9544 | Comment: ¦ Data Flags: P=24 X=0 F=0 S=0 | 08/29/2024 | 08/30/2024
CT_DEP01_WQX | HOBOtemperature | FieldMsr/Obs | Water | Probe/Sensor | Temperature, water | deg C | Final | Mean | Calculated | 1 Day | QC_21151258_17365_Water_20240514_20240904 | 05/14/2024 | 09/04/2024 | 17365 | 20.1384 | Comment: ¦ Data Flags: P=24 X=0 F=0 S=0 | 08/30/2024 | 08/31/2024
CT_DEP01_WQX | HOBOtemperature | FieldMsr/Obs | Water | Probe/Sensor | Temperature, water | deg C | Final | Mean | Calculated | 1 Day | QC_21151258_17365_Water_20240514_20240904 | 05/14/2024 | 09/04/2024 | 17365 | 19.7566 | Comment: ¦ Data Flags: P=24 X=0 F=0 S=0 | 08/31/2024 | 09/01/2024
CT_DEP01_WQX | HOBOtemperature | FieldMsr/Obs | Water | Probe/Sensor | Temperature, water | deg C | Final | Mean | Calculated | 1 Day | QC_21151258_17365_Water_20240514_20240904 | 05/14/2024 | 09/04/2024 | 17365 | 19.6168 | Comment: ¦ Data Flags: P=24 X=0 F=0 S=0 | 09/01/2024 | 09/02/2024
CT_DEP01_WQX | HOBOtemperature | FieldMsr/Obs | Water | Probe/Sensor | Temperature, water | deg C | Final | Mean | Calculated | 1 Day | QC_21151258_17365_Water_20240514_20240904 | 05/14/2024 | 09/04/2024 | 17365 | 20.3858 | Comment: ¦ Data Flags: P=24 X=0 F=0 S=0 | 09/02/2024 | 09/03/2024
CT_DEP01_WQX | HOBOtemperature | FieldMsr/Obs | Water | Probe/Sensor | Temperature, water | deg C | Final | Mean | Calculated | 1 Day | QC_21151258_17365_Water_20240514_20240904 | 05/14/2024 | 09/04/2024 | 17365 | 19.8062 | Comment: ¦ Data Flags: P=24 X=0 F=0 S=0 | 09/03/2024 | 09/04/2024
CT_DEP01_WQX | HOBOtemperature | FieldMsr/Obs | Water | Probe/Sensor | Temperature, water | deg C | Final | Mean | Calculated | 1 Day | QC_21151258_17365_Water_20240514_20240904 | 05/14/2024 | 09/04/2024 | 17365 | 19.0918 | Comment: ¦ Data Flags: P=24 X=0 F=0 S=0 | 09/04/2024 | 09/05/2024