## Sheet1
OrganizationID | ProjectID | ActivityType | ActivityMediaName | SampleCollectionEquipmentName | CharacteristicName | ResultUnit | ResultStatusID | StatisticalBaseCode | ResultValueType | ResultTimeBasis | ActivityID | ActivityStartDate | ActivityEndDate | MonitoringLocationID | ResultValue | ResultCommentText | AnalysisStartDate | AnalysisEndDate
CT_DEP01_WQX | HOBOtemperature | FieldMsr/Obs | Water | Probe/Sensor | Temperature, water | deg C | Final | Mean | Calculated | 1 Day | QC_2238842_14147_Water_20140519_20140910 | 05/20/2014 | 09/09/2014 | 14147 | 15.5977 | Comment: ¦ Data Flags: P=23 X=0 F=0 S=1 | 05/20/2014 | 05/21/2014
CT_DEP01_WQX | HOBOtemperature | FieldMsr/Obs | Water | Probe/Sensor | Temperature, water | deg C | Final | Mean | Calculated | 1 Day | QC_2238842_14147_Water_20140519_20140910 | 05/20/2014 | 09/09/2014 | 14147 | 16.0351 | Comment: ¦ Data Flags: P=24 X=0 F=0 S=0 | 05/21/2014 | 05/22/2014
CT_DEP01_WQX | HOBOtemperature | FieldMsr/Obs | Water | Probe/Sensor | Temperature, water | deg C | Final | Mean | Calculated | 1 Day | QC_2238842_14147_Water_20140519_20140910 | 05/20/2014 | 09/09/2014 | 14147 | 15.4433 | Comment: ¦ Data Flags: P=24 X=0 F=0 S=0 | 05/22/2014 | 05/23/2014
CT_DEP01_WQX | HOBOtemperature | FieldMsr/Obs | Water | Probe/Sensor | Temperature, water | deg C | Final | Mean | Calculated | 1 Day | QC_2238842_14147_Water_20140519_20140910 | 05/20/2014 | 09/09/2014 | 14147 | 14.3921 | Comment: ¦ Data Flags: P=24 X=0 F=0 S=0 | 05/23/2014 | 05/24/2014
CT_DEP01_WQX | HOBOtemperature | FieldMsr/Obs | Water | Probe/Sensor | Temperature, water | deg C | Final | Mean | Calculated | 1 Day | QC_2238842_14147_Water_20140519_20140910 | 05/20/2014 | 09/09/2014 | 14147 | 14.7528 | Comment: ¦ Data Flags: P=24 X=0 F=0 S=0 | 05/24/2014 | 05/25/2014
CT_DEP01_WQX | HOBOtemperature | FieldMsr/Obs | Water | Probe/Sensor | Temperature, water | deg C | Final | Mean | Calculated | 1 Day | QC_2238842_14147_Water_20140519_20140910 | 05/20/2014 | 09/09/2014 | 14147 | 15.7032 | Comment: ¦ Data Flags: P=22 X=0 F=0 S=2 | 05/25/2014 | 05/26/2014
CT_DEP01_WQX | HOBOtemperature | FieldMsr/Obs | Water | Probe/Sensor | Temperature, water | deg C | Final | Mean | Calculated | 1 Day | QC_2238842_14147_Water_20140519_20140910 | 05/20/2014 | 09/09/2014 | 14147 | 16.0456 | Comment: ¦ Data Flags: P=23 X=0 F=0 S=1 | 05/26/2014 | 05/27/2014
CT_DEP01_WQX | HOBOtemperature | FieldMsr/Obs | Water | Probe/Sensor | Temperature, water | deg C | Final | Mean | Calculated | 1 Day | QC_2238842_14147_Water_20140519_20140910 | 05/20/2014 | 09/09/2014 | 14147 | 16.5981 | Comment: ¦ Data Flags: P=24 X=0 F=0 S=0 | 05/27/2014 | 05/28/2014
CT_DEP01_WQX | HOBOtemperature | FieldMsr/Obs | Water | Probe/Sensor | Temperature, water | deg C | Final | Mean | Calculated | 1 Day | QC_2238842_14147_Water_20140519_20140910 | 05/20/2014 | 09/09/2014 | 14147 | 15.2001 | Comment: ¦ Data Flags: P=24 X=0 F=0 S=0 | 05/28/2014 | 05/29/2014
CT_DEP01_WQX | HOBOtemperature | FieldMsr/Obs | Water | Probe/Sensor | Temperature, water | deg C | Final | Mean | Calculated | 1 Day | QC_2238842_14147_Water_20140519_20140910 | 05/20/2014 | 09/09/2014 | 14147 | 13.7078 | Comment: ¦ Data Flags: P=24 X=0 F=0 S=0 | 05/29/2014 | 05/30/2014
CT_DEP01_WQX | HOBOtemperature | FieldMsr/Obs | Water | Probe/Sensor | Temperature, water | deg C | Final | Mean | Calculated | 1 Day | QC_2238842_14147_Water_20140519_20140910 | 05/20/2014 | 09/09/2014 | 14147 | 15.4433 | Comment: ¦ Data Flags: P=21 X=0 F=0 S=3 | 05/30/2014 | 05/31/2014
CT_DEP01_WQX | HOBOtemperature | FieldMsr/Obs | Water | Probe/Sensor | Temperature, water | deg C | Final | Mean | Calculated | 1 Day | QC_2238842_14147_Water_20140519_20140910 | 05/20/2014 | 09/09/2014 | 14147 | 15.8547 | Comment: ¦ Data Flags: P=24 X=0 F=0 S=0 | 05/31/2014 | 06/01/2014
CT_DEP01_WQX | HOBOtemperature | FieldMsr/Obs | Water | Probe/Sensor | Temperature, water | deg C | Final | Mean | Calculated | 1 Day | QC_2238842_14147_Water_20140519_20140910 | 05/20/2014 | 09/09/2014 | 14147 | 15.5168 | Comment: ¦ Data Flags: P=23 X=0 F=0 S=1 | 06/01/2014 | 06/02/2014
CT_DEP01_WQX | HOBOtemperature | FieldMsr/Obs | Water | Probe/Sensor | Temperature, water | deg C | Final | Mean | Calculated | 1 Day | QC_2238842_14147_Water_20140519_20140910 | 05/20/2014 | 09/09/2014 | 14147 | 16.6177 | Comment: ¦ Data Flags: P=24 X=0 F=0 S=0 | 06/02/2014 | 06/03/2014
CT_DEP01_WQX | HOBOtemperature | FieldMsr/Obs | Water | Probe/Sensor | Temperature, water | deg C | Final | Mean | Calculated | 1 Day | QC_2238842_14147_Water_20140519_20140910 | 05/20/2014 | 09/09/2014 | 14147 | 18.2682 | Comment: ¦ Data Flags: P=24 X=0 F=0 S=0 | 06/03/2014 | 06/04/2014
CT_DEP01_WQX | HOBOtemperature | FieldMsr/Obs | Water | Probe/Sensor | Temperature, water | deg C | Final | Mean | Calculated | 1 Day | QC_2238842_14147_Water_20140519_20140910 | 05/20/2014 | 09/09/2014 | 14147 | 18.6913 | Comment: ¦ Data Flags: P=24 X=0 F=0 S=0 | 06/04/2014 | 06/05/2014
CT_DEP01_WQX | HOBOtemperature | FieldMsr/Obs | Water | Probe/Sensor | Temperature, water | deg C | Final | Mean | Calculated | 1 Day | QC_2238842_14147_Water_20140519_20140910 | 05/20/2014 | 09/09/2014 | 14147 | 17.6836 | Comment: ¦ Data Flags: P=24 X=0 F=0 S=0 | 06/05/2014 | 06/06/2014
CT_DEP01_WQX | HOBOtemperature | FieldMsr/Obs | Water | Probe/Sensor | Temperature, water | deg C | Final | Mean | Calculated | 1 Day | QC_2238842_14147_Water_20140519_20140910 | 05/20/2014 | 09/09/2014 | 14147 | 16.6399 | Comment: ¦ Data Flags: P=24 X=0 F=0 S=0 | 06/06/2014 | 06/07/2014
CT_DEP01_WQX | HOBOtemperature | FieldMsr/Obs | Water | Probe/Sensor | Temperature, water | deg C | Final | Mean | Calculated | 1 Day | QC_2238842_14147_Water_20140519_20140910 | 05/20/2014 | 09/09/2014 | 14147 | 17.6353 | Comment: ¦ Data Flags: P=24 X=0 F=0 S=0 | 06/07/2014 | 06/08/2014
CT_DEP01_WQX | HOBOtemperature | FieldMsr/Obs | Water | Probe/Sensor | Temperature, water | deg C | Final | Mean | Calculated | 1 Day | QC_2238842_14147_Water_20140519_20140910 | 05/20/2014 | 09/09/2014 | 14147 | 18.5507 | Comment: ¦ Data Flags: P=24 X=0 F=0 S=0 | 06/08/2014 | 06/09/2014
CT_DEP01_WQX | HOBOtemperature | FieldMsr/Obs | Water | Probe/Sensor | Temperature, water | deg C | Final | Mean | Calculated | 1 Day | QC_2238842_14147_Water_20140519_20140910 | 05/20/2014 | 09/09/2014 | 14147 | 18.0849 | Comment: ¦ Data Flags: P=24 X=0 F=0 S=0 | 06/09/2014 | 06/10/2014
CT_DEP01_WQX | HOBOtemperature | FieldMsr/Obs | Water | Probe/Sensor | Temperature, water | deg C | Final | Mean | Calculated | 1 Day | QC_2238842_14147_Water_20140519_20140910 | 05/20/2014 | 09/09/2014 | 14147 | 17.5348 | Comment: ¦ Data Flags: P=24 X=0 F=0 S=0 | 06/10/2014 | 06/11/2014
CT_DEP01_WQX | HOBOtemperature | FieldMsr/Obs | Water | Probe/Sensor | Temperature, water | deg C | Final | Mean | Calculated | 1 Day | QC_2238842_14147_Water_20140519_20140910 | 05/20/2014 | 09/09/2014 | 14147 | 17.6262 | Comment: ¦ Data Flags: P=24 X=0 F=0 S=0 | 06/11/2014 | 06/12/2014
CT_DEP01_WQX | HOBOtemperature | FieldMsr/Obs | Water | Probe/Sensor | Temperature, water | deg C | Final | Mean | Calculated | 1 Day | QC_2238842_14147_Water_20140519_20140910 | 05/20/2014 | 09/09/2014 | 14147 | 16.168 | Comment: ¦ Data Flags: P=24 X=0 F=0 S=0 | 06/12/2014 | 06/13/2014
CT_DEP01_WQX | HOBOtemperature | FieldMsr/Obs | Water | Probe/Sensor | Temperature, water | deg C | Final | Mean | Calculated | 1 Day | QC_2238842_14147_Water_20140519_20140910 | 05/20/2014 | 09/09/2014 | 14147 | 16.166 | Comment: ¦ Data Flags: P=23 X=0 F=0 S=1 | 06/13/2014 | 06/14/2014
CT_DEP01_WQX | HOBOtemperature | FieldMsr/Obs | Water | Probe/Sensor | Temperature, water | deg C | Final | Mean | Calculated | 1 Day | QC_2238842_14147_Water_20140519_20140910 | 05/20/2014 | 09/09/2014 | 14147 | 16.893 | Comment: ¦ Data Flags: P=23 X=0 F=0 S=1 | 06/14/2014 | 06/15/2014
CT_DEP01_WQX | HOBOtemperature | FieldMsr/Obs | Water | Probe/Sensor | Temperature, water | deg C | Final | Mean | Calculated | 1 Day | QC_2238842_14147_Water_20140519_20140910 | 05/20/2014 | 09/09/2014 | 14147 | 17.5094 | Comment: ¦ Data Flags: P=24 X=0 F=0 S=0 | 06/15/2014 | 06/16/2014
CT_DEP01_WQX | HOBOtemperature | FieldMsr/Obs | Water | Probe/Sensor | Temperature, water | deg C | Final | Mean | Calculated | 1 Day | QC_2238842_14147_Water_20140519_20140910 | 05/20/2014 | 09/09/2014 | 14147 | 18.4029 | Comment: ¦ Data Flags: P=24 X=0 F=0 S=0 | 06/16/2014 | 06/17/2014
CT_DEP01_WQX | HOBOtemperature | FieldMsr/Obs | Water | Probe/Sensor | Temperature, water | deg C | Final | Mean | Calculated | 1 Day | QC_2238842_14147_Water_20140519_20140910 | 05/20/2014 | 09/09/2014 | 14147 | 19.5193 | Comment: ¦ Data Flags: P=23 X=0 F=0 S=1 | 06/17/2014 | 06/18/2014
CT_DEP01_WQX | HOBOtemperature | FieldMsr/Obs | Water | Probe/Sensor | Temperature, water | deg C | Final | Mean | Calculated | 1 Day | QC_2238842_14147_Water_20140519_20140910 | 05/20/2014 | 09/09/2014 | 14147 | 21.0058 | Comment: ¦ Data Flags: P=24 X=0 F=0 S=0 | 06/18/2014 | 06/19/2014
CT_DEP01_WQX | HOBOtemperature | FieldMsr/Obs | Water | Probe/Sensor | Temperature, water | deg C | Final | Mean | Calculated | 1 Day | QC_2238842_14147_Water_20140519_20140910 | 05/20/2014 | 09/09/2014 | 14147 | 20.9191 | Comment: ¦ Data Flags: P=24 X=0 F=0 S=0 | 06/19/2014 | 06/20/2014
CT_DEP01_WQX | HOBOtemperature | FieldMsr/Obs | Water | Probe/Sensor | Temperature, water | deg C | Final | Mean | Calculated | 1 Day | QC_2238842_14147_Water_20140519_20140910 | 05/20/2014 | 09/09/2014 | 14147 | 19.9306 | Comment: ¦ Data Flags: P=24 X=0 F=0 S=0 | 06/20/2014 | 06/21/2014
CT_DEP01_WQX | HOBOtemperature | FieldMsr/Obs | Water | Probe/Sensor | Temperature, water | deg C | Final | Mean | Calculated | 1 Day | QC_2238842_14147_Water_20140519_20140910 | 05/20/2014 | 09/09/2014 | 14147 | 19.0065 | Comment: ¦ Data Flags: P=24 X=0 F=0 S=0 | 06/21/2014 | 06/22/2014
CT_DEP01_WQX | HOBOtemperature | FieldMsr/Obs | Water | Probe/Sensor | Temperature, water | deg C | Final | Mean | Calculated | 1 Day | QC_2238842_14147_Water_20140519_20140910 | 05/20/2014 | 09/09/2014 | 14147 | 19.0145 | Comment: ¦ Data Flags: P=24 X=0 F=0 S=0 | 06/22/2014 | 06/23/2014
CT_DEP01_WQX | HOBOtemperature | FieldMsr/Obs | Water | Probe/Sensor | Temperature, water | deg C | Final | Mean | Calculated | 1 Day | QC_2238842_14147_Water_20140519_20140910 | 05/20/2014 | 09/09/2014 | 14147 | 18.9966 | Comment: ¦ Data Flags: P=24 X=0 F=0 S=0 | 06/23/2014 | 06/24/2014
CT_DEP01_WQX | HOBOtemperature | FieldMsr/Obs | Water | Probe/Sensor | Temperature, water | deg C | Final | Mean | Calculated | 1 Day | QC_2238842_14147_Water_20140519_20140910 | 05/20/2014 | 09/09/2014 | 14147 | 19.39 | Comment: ¦ Data Flags: P=24 X=0 F=0 S=0 | 06/24/2014 | 06/25/2014
CT_DEP01_WQX | HOBOtemperature | FieldMsr/Obs | Water | Probe/Sensor | Temperature, water | deg C | Final | Mean | Calculated | 1 Day | QC_2238842_14147_Water_20140519_20140910 | 05/20/2014 | 09/09/2014 | 14147 | 19.9404 | Comment: ¦ Data Flags: P=24 X=0 F=0 S=0 | 06/25/2014 | 06/26/2014
CT_DEP01_WQX | HOBOtemperature | FieldMsr/Obs | Water | Probe/Sensor | Temperature, water | deg C | Final | Mean | Calculated | 1 Day | QC_2238842_14147_Water_20140519_20140910 | 05/20/2014 | 09/09/2014 | 14147 | 22.0585 | Comment: ¦ Data Flags: P=24 X=0 F=0 S=0 | 06/26/2014 | 06/27/2014
CT_DEP01_WQX | HOBOtemperature | FieldMsr/Obs | Water | Probe/Sensor | Temperature, water | deg C | Final | Mean | Calculated | 1 Day | QC_2238842_14147_Water_20140519_20140910 | 05/20/2014 | 09/09/2014 | 14147 | 21.5805 | Comment: ¦ Data Flags: P=24 X=0 F=0 S=0 | 06/27/2014 | 06/28/2014
CT_DEP01_WQX | HOBOtemperature | FieldMsr/Obs | Water | Probe/Sensor | Temperature, water | deg C | Final | Mean | Calculated | 1 Day | QC_2238842_14147_Water_20140519_20140910 | 05/20/2014 | 09/09/2014 | 14147 | 21.2199 | Comment: ¦ Data Flags: P=24 X=0 F=0 S=0 | 06/28/2014 | 06/29/2014
CT_DEP01_WQX | HOBOtemperature | FieldMsr/Obs | Water | Probe/Sensor | Temperature, water | deg C | Final | Mean | Calculated | 1 Day | QC_2238842_14147_Water_20140519_20140910 | 05/20/2014 | 09/09/2014 | 14147 | 20.9112 | Comment: ¦ Data Flags: P=24 X=0 F=0 S=0 | 06/29/2014 | 06/30/2014
CT_DEP01_WQX | HOBOtemperature | FieldMsr/Obs | Water | Probe/Sensor | Temperature, water | deg C | Final | Mean | Calculated | 1 Day | QC_2238842_14147_Water_20140519_20140910 | 05/20/2014 | 09/09/2014 | 14147 | 21.1049 | Comment: ¦ Data Flags: P=24 X=0 F=0 S=0 | 06/30/2014 | 07/01/2014
CT_DEP01_WQX | HOBOtemperature | FieldMsr/Obs | Water | Probe/Sensor | Temperature, water | deg C | Final | Mean | Calculated | 1 Day | QC_2238842_14147_Water_20140519_20140910 | 05/20/2014 | 09/09/2014 | 14147 | 21.7515 | Comment: ¦ Data Flags: P=24 X=0 F=0 S=0 | 07/01/2014 | 07/02/2014
CT_DEP01_WQX | HOBOtemperature | FieldMsr/Obs | Water | Probe/Sensor | Temperature, water | deg C | Final | Mean | Calculated | 1 Day | QC_2238842_14147_Water_20140519_20140910 | 05/20/2014 | 09/09/2014 | 14147 | 22.6544 | Comment: ¦ Data Flags: P=24 X=0 F=0 S=0 | 07/02/2014 | 07/03/2014
CT_DEP01_WQX | HOBOtemperature | FieldMsr/Obs | Water | Probe/Sensor | Temperature, water | deg C | Final | Mean | Calculated | 1 Day | QC_2238842_14147_Water_20140519_20140910 | 05/20/2014 | 09/09/2014 | 14147 | 22.9639 | Comment: ¦ Data Flags: P=23 X=0 F=0 S=1 | 07/03/2014 | 07/04/2014
CT_DEP01_WQX | HOBOtemperature | FieldMsr/Obs | Water | Probe/Sensor | Temperature, water | deg C | Final | Mean | Calculated | 1 Day | QC_2238842_14147_Water_20140519_20140910 | 05/20/2014 | 09/09/2014 | 14147 | 21.4988 | Comment: ¦ Data Flags: P=24 X=0 F=0 S=0 | 07/04/2014 | 07/05/2014
CT_DEP01_WQX | HOBOtemperature | FieldMsr/Obs | Water | Probe/Sensor | Temperature, water | deg C | Final | Mean | Calculated | 1 Day | QC_2238842_14147_Water_20140519_20140910 | 05/20/2014 | 09/09/2014 | 14147 | 19.6529 | Comment: ¦ Data Flags: P=23 X=0 F=0 S=1 | 07/05/2014 | 07/06/2014
CT_DEP01_WQX | HOBOtemperature | FieldMsr/Obs | Water | Probe/Sensor | Temperature, water | deg C | Final | Mean | Calculated | 1 Day | QC_2238842_14147_Water_20140519_20140910 | 05/20/2014 | 09/09/2014 | 14147 | 20.1313 | Comment: ¦ Data Flags: P=24 X=0 F=0 S=0 | 07/06/2014 | 07/07/2014
CT_DEP01_WQX | HOBOtemperature | FieldMsr/Obs | Water | Probe/Sensor | Temperature, water | deg C | Final | Mean | Calculated | 1 Day | QC_2238842_14147_Water_20140519_20140910 | 05/20/2014 | 09/09/2014 | 14147 | 21.1471 | Comment: ¦ Data Flags: P=24 X=0 F=0 S=0 | 07/07/2014 | 07/08/2014
CT_DEP01_WQX | HOBOtemperature | FieldMsr/Obs | Water | Probe/Sensor | Temperature, water | deg C | Final | Mean | Calculated | 1 Day | QC_2238842_14147_Water_20140519_20140910 | 05/20/2014 | 09/09/2014 | 14147 | 22.0352 | Comment: ¦ Data Flags: P=24 X=0 F=0 S=0 | 07/08/2014 | 07/09/2014
CT_DEP01_WQX | HOBOtemperature | FieldMsr/Obs | Water | Probe/Sensor | Temperature, water | deg C | Final | Mean | Calculated | 1 Day | QC_2238842_14147_Water_20140519_20140910 | 05/20/2014 | 09/09/2014 | 14147 | 22.478 | Comment: ¦ Data Flags: P=24 X=0 F=0 S=0 | 07/09/2014 | 07/10/2014
CT_DEP01_WQX | HOBOtemperature | FieldMsr/Obs | Water | Probe/Sensor | Temperature, water | deg C | Final | Mean | Calculated | 1 Day | QC_2238842_14147_Water_20140519_20140910 | 05/20/2014 | 09/09/2014 | 14147 | 22.7025 | Comment: ¦ Data Flags: P=24 X=0 F=0 S=0 | 07/10/2014 | 07/11/2014
CT_DEP01_WQX | HOBOtemperature | FieldMsr/Obs | Water | Probe/Sensor | Temperature, water | deg C | Final | Mean | Calculated | 1 Day | QC_2238842_14147_Water_20140519_20140910 | 05/20/2014 | 09/09/2014 | 14147 | 22.1236 | Comment: ¦ Data Flags: P=24 X=0 F=0 S=0 | 07/11/2014 | 07/12/2014
CT_DEP01_WQX | HOBOtemperature | FieldMsr/Obs | Water | Probe/Sensor | Temperature, water | deg C | Final | Mean | Calculated | 1 Day | QC_2238842_14147_Water_20140519_20140910 | 05/20/2014 | 09/09/2014 | 14147 | 21.9707 | Comment: ¦ Data Flags: P=24 X=0 F=0 S=0 | 07/12/2014 | 07/13/2014
CT_DEP01_WQX | HOBOtemperature | FieldMsr/Obs | Water | Probe/Sensor | Temperature, water | deg C | Final | Mean | Calculated | 1 Day | QC_2238842_14147_Water_20140519_20140910 | 05/20/2014 | 09/09/2014 | 14147 | 21.8776 | Comment: ¦ Data Flags: P=24 X=0 F=0 S=0 | 07/13/2014 | 07/14/2014
CT_DEP01_WQX | HOBOtemperature | FieldMsr/Obs | Water | Probe/Sensor | Temperature, water | deg C | Final | Mean | Calculated | 1 Day | QC_2238842_14147_Water_20140519_20140910 | 05/20/2014 | 09/09/2014 | 14147 | 22.3315 | Comment: ¦ Data Flags: P=24 X=0 F=0 S=0 | 07/14/2014 | 07/15/2014
CT_DEP01_WQX | HOBOtemperature | FieldMsr/Obs | Water | Probe/Sensor | Temperature, water | deg C | Final | Mean | Calculated | 1 Day | QC_2238842_14147_Water_20140519_20140910 | 05/20/2014 | 09/09/2014 | 14147 | 21.6923 | Comment: ¦ Data Flags: P=24 X=0 F=0 S=0 | 07/15/2014 | 07/16/2014
CT_DEP01_WQX | HOBOtemperature | FieldMsr/Obs | Water | Probe/Sensor | Temperature, water | deg C | Final | Mean | Calculated | 1 Day | QC_2238842_14147_Water_20140519_20140910 | 05/20/2014 | 09/09/2014 | 14147 | 21.4276 | Comment: ¦ Data Flags: P=24 X=0 F=0 S=0 | 07/16/2014 | 07/17/2014
CT_DEP01_WQX | HOBOtemperature | FieldMsr/Obs | Water | Probe/Sensor | Temperature, water | deg C | Final | Mean | Calculated | 1 Day | QC_2238842_14147_Water_20140519_20140910 | 05/20/2014 | 09/09/2014 | 14147 | 21.2295 | Comment: ¦ Data Flags: P=24 X=0 F=0 S=0 | 07/17/2014 | 07/18/2014
CT_DEP01_WQX | HOBOtemperature | FieldMsr/Obs | Water | Probe/Sensor | Temperature, water | deg C | Final | Mean | Calculated | 1 Day | QC_2238842_14147_Water_20140519_20140910 | 05/20/2014 | 09/09/2014 | 14147 | 21.3548 | Comment: ¦ Data Flags: P=24 X=0 F=0 S=0 | 07/18/2014 | 07/19/2014
CT_DEP01_WQX | HOBOtemperature | FieldMsr/Obs | Water | Probe/Sensor | Temperature, water | deg C | Final | Mean | Calculated | 1 Day | QC_2238842_14147_Water_20140519_20140910 | 05/20/2014 | 09/09/2014 | 14147 | 20.2506 | Comment: ¦ Data Flags: P=24 X=0 F=0 S=0 | 07/19/2014 | 07/20/2014
CT_DEP01_WQX | HOBOtemperature | FieldMsr/Obs | Water | Probe/Sensor | Temperature, water | deg C | Final | Mean | Calculated | 1 Day | QC_2238842_14147_Water_20140519_20140910 | 05/20/2014 | 09/09/2014 | 14147 | 20.2082 | Comment: ¦ Data Flags: P=24 X=0 F=0 S=0 | 07/20/2014 | 07/21/2014
CT_DEP01_WQX | HOBOtemperature | FieldMsr/Obs | Water | Probe/Sensor | Temperature, water | deg C | Final | Mean | Calculated | 1 Day | QC_2238842_14147_Water_20140519_20140910 | 05/20/2014 | 09/09/2014 | 14147 | 20.7685 | Comment: ¦ Data Flags: P=24 X=0 F=0 S=0 | 07/21/2014 | 07/22/2014
CT_DEP01_WQX | HOBOtemperature | FieldMsr/Obs | Water | Probe/Sensor | Temperature, water | deg C | Final | Mean | Calculated | 1 Day | QC_2238842_14147_Water_20140519_20140910 | 05/20/2014 | 09/09/2014 | 14147 | 21.4107 | Comment: ¦ Data Flags: P=24 X=0 F=0 S=0 | 07/22/2014 | 07/23/2014
CT_DEP01_WQX | HOBOtemperature | FieldMsr/Obs | Water | Probe/Sensor | Temperature, water | deg C | Final | Mean | Calculated | 1 Day | QC_2238842_14147_Water_20140519_20140910 | 05/20/2014 | 09/09/2014 | 14147 | 22.4048 | Comment: ¦ Data Flags: P=24 X=0 F=0 S=0 | 07/23/2014 | 07/24/2014
CT_DEP01_WQX | HOBOtemperature | FieldMsr/Obs | Water | Probe/Sensor | Temperature, water | deg C | Final | Mean | Calculated | 1 Day | QC_2238842_14147_Water_20140519_20140910 | 05/20/2014 | 09/09/2014 | 14147 | 23.2899 | Comment: ¦ Data Flags: P=24 X=0 F=0 S=0 | 07/24/2014 | 07/25/2014
CT_DEP01_WQX | HOBOtemperature | FieldMsr/Obs | Water | Probe/Sensor | Temperature, water | deg C | Final | Mean | Calculated | 1 Day | QC_2238842_14147_Water_20140519_20140910 | 05/20/2014 | 09/09/2014 | 14147 | 21.9678 | Comment: ¦ Data Flags: P=24 X=0 F=0 S=0 | 07/25/2014 | 07/26/2014
CT_DEP01_WQX | HOBOtemperature | FieldMsr/Obs | Water | Probe/Sensor | Temperature, water | deg C | Final | Mean | Calculated | 1 Day | QC_2238842_14147_Water_20140519_20140910 | 05/20/2014 | 09/09/2014 | 14147 | 21.2576 | Comment: ¦ Data Flags: P=24 X=0 F=0 S=0 | 07/26/2014 | 07/27/2014
CT_DEP01_WQX | HOBOtemperature | FieldMsr/Obs | Water | Probe/Sensor | Temperature, water | deg C | Final | Mean | Calculated | 1 Day | QC_2238842_14147_Water_20140519_20140910 | 05/20/2014 | 09/09/2014 | 14147 | 21.1074 | Comment: ¦ Data Flags: P=24 X=0 F=0 S=0 | 07/27/2014 | 07/28/2014
CT_DEP01_WQX | HOBOtemperature | FieldMsr/Obs | Water | Probe/Sensor | Temperature, water | deg C | Final | Mean | Calculated | 1 Day | QC_2238842_14147_Water_20140519_20140910 | 05/20/2014 | 09/09/2014 | 14147 | 21.0848 | Comment: ¦ Data Flags: P=24 X=0 F=0 S=0 | 07/28/2014 | 07/29/2014
CT_DEP01_WQX | HOBOtemperature | FieldMsr/Obs | Water | Probe/Sensor | Temperature, water | deg C | Final | Mean | Calculated | 1 Day | QC_2238842_14147_Water_20140519_20140910 | 05/20/2014 | 09/09/2014 | 14147 | 20.8225 | Comment: ¦ Data Flags: P=24 X=0 F=0 S=0 | 07/29/2014 | 07/30/2014
CT_DEP01_WQX | HOBOtemperature | FieldMsr/Obs | Water | Probe/Sensor | Temperature, water | deg C | Final | Mean | Calculated | 1 Day | QC_2238842_14147_Water_20140519_20140910 | 05/20/2014 | 09/09/2014 | 14147 | 20.2895 | Comment: ¦ Data Flags: P=24 X=0 F=0 S=0 | 07/30/2014 | 07/31/2014
CT_DEP01_WQX | HOBOtemperature | FieldMsr/Obs | Water | Probe/Sensor | Temperature, water | deg C | Final | Mean | Calculated | 1 Day | QC_2238842_14147_Water_20140519_20140910 | 05/20/2014 | 09/09/2014 | 14147 | 19.9273 | Comment: ¦ Data Flags: P=24 X=0 F=0 S=0 | 07/31/2014 | 08/01/2014
CT_DEP01_WQX | HOBOtemperature | FieldMsr/Obs | Water | Probe/Sensor | Temperature, water | deg C | Final | Mean | Calculated | 1 Day | QC_2238842_14147_Water_20140519_20140910 | 05/20/2014 | 09/09/2014 | 14147 | 20.7432 | Comment: ¦ Data Flags: P=24 X=0 F=0 S=0 | 08/01/2014 | 08/02/2014
CT_DEP01_WQX | HOBOtemperature | FieldMsr/Obs | Water | Probe/Sensor | Temperature, water | deg C | Final | Mean | Calculated | 1 Day | QC_2238842_14147_Water_20140519_20140910 | 05/20/2014 | 09/09/2014 | 14147 | 20.6922 | Comment: ¦ Data Flags: P=24 X=0 F=0 S=0 | 08/02/2014 | 08/03/2014
CT_DEP01_WQX | HOBOtemperature | FieldMsr/Obs | Water | Probe/Sensor | Temperature, water | deg C | Final | Mean | Calculated | 1 Day | QC_2238842_14147_Water_20140519_20140910 | 05/20/2014 | 09/09/2014 | 14147 | 19.5207 | Comment: ¦ Data Flags: P=24 X=0 F=0 S=0 | 08/03/2014 | 08/04/2014
CT_DEP01_WQX | HOBOtemperature | FieldMsr/Obs | Water | Probe/Sensor | Temperature, water | deg C | Final | Mean | Calculated | 1 Day | QC_2238842_14147_Water_20140519_20140910 | 05/20/2014 | 09/09/2014 | 14147 | 20.1767 | Comment: ¦ Data Flags: P=24 X=0 F=0 S=0 | 08/04/2014 | 08/05/2014
CT_DEP01_WQX | HOBOtemperature | FieldMsr/Obs | Water | Probe/Sensor | Temperature, water | deg C | Final | Mean | Calculated | 1 Day | QC_2238842_14147_Water_20140519_20140910 | 05/20/2014 | 09/09/2014 | 14147 | 21.114 | Comment: ¦ Data Flags: P=24 X=0 F=0 S=0 | 08/05/2014 | 08/06/2014
CT_DEP01_WQX | HOBOtemperature | FieldMsr/Obs | Water | Probe/Sensor | Temperature, water | deg C | Final | Mean | Calculated | 1 Day | QC_2238842_14147_Water_20140519_20140910 | 05/20/2014 | 09/09/2014 | 14147 | 21.61 | Comment: ¦ Data Flags: P=24 X=0 F=0 S=0 | 08/06/2014 | 08/07/2014
CT_DEP01_WQX | HOBOtemperature | FieldMsr/Obs | Water | Probe/Sensor | Temperature, water | deg C | Final | Mean | Calculated | 1 Day | QC_2238842_14147_Water_20140519_20140910 | 05/20/2014 | 09/09/2014 | 14147 | 20.7272 | Comment: ¦ Data Flags: P=24 X=0 F=0 S=0 | 08/07/2014 | 08/08/2014
CT_DEP01_WQX | HOBOtemperature | FieldMsr/Obs | Water | Probe/Sensor | Temperature, water | deg C | Final | Mean | Calculated | 1 Day | QC_2238842_14147_Water_20140519_20140910 | 05/20/2014 | 09/09/2014 | 14147 | 19.9761 | Comment: ¦ Data Flags: P=24 X=0 F=0 S=0 | 08/08/2014 | 08/09/2014
CT_DEP01_WQX | HOBOtemperature | FieldMsr/Obs | Water | Probe/Sensor | Temperature, water | deg C | Final | Mean | Calculated | 1 Day | QC_2238842_14147_Water_20140519_20140910 | 05/20/2014 | 09/09/2014 | 14147 | 20.1517 | Comment: ¦ Data Flags: P=24 X=0 F=0 S=0 | 08/09/2014 | 08/10/2014
CT_DEP01_WQX | HOBOtemperature | FieldMsr/Obs | Water | Probe/Sensor | Temperature, water | deg C | Final | Mean | Calculated | 1 Day | QC_2238842_14147_Water_20140519_20140910 | 05/20/2014 | 09/09/2014 | 14147 | 20.5211 | Comment: ¦ Data Flags: P=24 X=0 F=0 S=0 | 08/10/2014 | 08/11/2014
CT_DEP01_WQX | HOBOtemperature | FieldMsr/Obs | Water | Probe/Sensor | Temperature, water | deg C | Final | Mean | Calculated | 1 Day | QC_2238842_14147_Water_20140519_20140910 | 05/20/2014 | 09/09/2014 | 14147 | 20.6121 | Comment: ¦ Data Flags: P=24 X=0 F=0 S=0 | 08/11/2014 | 08/12/2014
CT_DEP01_WQX | HOBOtemperature | FieldMsr/Obs | Water | Probe/Sensor | Temperature, water | deg C | Final | Mean | Calculated | 1 Day | QC_2238842_14147_Water_20140519_20140910 | 05/20/2014 | 09/09/2014 | 14147 | 20.444 | Comment: ¦ Data Flags: P=24 X=0 F=0 S=0 | 08/12/2014 | 08/13/2014
CT_DEP01_WQX | HOBOtemperature | FieldMsr/Obs | Water | Probe/Sensor | Temperature, water | deg C | Final | Mean | Calculated | 1 Day | QC_2238842_14147_Water_20140519_20140910 | 05/20/2014 | 09/09/2014 | 14147 | 20.1949 | Comment: ¦ Data Flags: P=24 X=0 F=0 S=0 | 08/13/2014 | 08/14/2014
CT_DEP01_WQX | HOBOtemperature | FieldMsr/Obs | Water | Probe/Sensor | Temperature, water | deg C | Final | Mean | Calculated | 1 Day | QC_2238842_14147_Water_20140519_20140910 | 05/20/2014 | 09/09/2014 | 14147 | 19.0105 | Comment: ¦ Data Flags: P=24 X=0 F=0 S=0 | 08/14/2014 | 08/15/2014
CT_DEP01_WQX | HOBOtemperature | FieldMsr/Obs | Water | Probe/Sensor | Temperature, water | deg C | Final | Mean | Calculated | 1 Day | QC_2238842_14147_Water_20140519_20140910 | 05/20/2014 | 09/09/2014 | 14147 | 18.5258 | Comment: ¦ Data Flags: P=24 X=0 F=0 S=0 | 08/15/2014 | 08/16/2014
CT_DEP01_WQX | HOBOtemperature | FieldMsr/Obs | Water | Probe/Sensor | Temperature, water | deg C | Final | Mean | Calculated | 1 Day | QC_2238842_14147_Water_20140519_20140910 | 05/20/2014 | 09/09/2014 | 14147 | 18.174 | Comment: ¦ Data Flags: P=24 X=0 F=0 S=0 | 08/16/2014 | 08/17/2014
CT_DEP01_WQX | HOBOtemperature | FieldMsr/Obs | Water | Probe/Sensor | Temperature, water | deg C | Final | Mean | Calculated | 1 Day | QC_2238842_14147_Water_20140519_20140910 | 05/20/2014 | 09/09/2014 | 14147 | 18.8925 | Comment: ¦ Data Flags: P=24 X=0 F=0 S=0 | 08/17/2014 | 08/18/2014
CT_DEP01_WQX | HOBOtemperature | FieldMsr/Obs | Water | Probe/Sensor | Temperature, water | deg C | Final | Mean | Calculated | 1 Day | QC_2238842_14147_Water_20140519_20140910 | 05/20/2014 | 09/09/2014 | 14147 | 18.6754 | Comment: ¦ Data Flags: P=24 X=0 F=0 S=0 | 08/18/2014 | 08/19/2014
CT_DEP01_WQX | HOBOtemperature | FieldMsr/Obs | Water | Probe/Sensor | Temperature, water | deg C | Final | Mean | Calculated | 1 Day | QC_2238842_14147_Water_20140519_20140910 | 05/20/2014 | 09/09/2014 | 14147 | 18.6656 | Comment: ¦ Data Flags: P=24 X=0 F=0 S=0 | 08/19/2014 | 08/20/2014
CT_DEP01_WQX | HOBOtemperature | FieldMsr/Obs | Water | Probe/Sensor | Temperature, water | deg C | Final | Mean | Calculated | 1 Day | QC_2238842_14147_Water_20140519_20140910 | 05/20/2014 | 09/09/2014 | 14147 | 19.9938 | Comment: ¦ Data Flags: P=24 X=0 F=0 S=0 | 08/20/2014 | 08/21/2014
CT_DEP01_WQX | HOBOtemperature | FieldMsr/Obs | Water | Probe/Sensor | Temperature, water | deg C | Final | Mean | Calculated | 1 Day | QC_2238842_14147_Water_20140519_20140910 | 05/20/2014 | 09/09/2014 | 14147 | 20.4402 | Comment: ¦ Data Flags: P=24 X=0 F=0 S=0 | 08/21/2014 | 08/22/2014
CT_DEP01_WQX | HOBOtemperature | FieldMsr/Obs | Water | Probe/Sensor | Temperature, water | deg C | Final | Mean | Calculated | 1 Day | QC_2238842_14147_Water_20140519_20140910 | 05/20/2014 | 09/09/2014 | 14147 | 19.8568 | Comment: ¦ Data Flags: P=24 X=0 F=0 S=0 | 08/22/2014 | 08/23/2014
CT_DEP01_WQX | HOBOtemperature | FieldMsr/Obs | Water | Probe/Sensor | Temperature, water | deg C | Final | Mean | Calculated | 1 Day | QC_2238842_14147_Water_20140519_20140910 | 05/20/2014 | 09/09/2014 | 14147 | 19.3495 | Comment: ¦ Data Flags: P=24 X=0 F=0 S=0 | 08/23/2014 | 08/24/2014
CT_DEP01_WQX | HOBOtemperature | FieldMsr/Obs | Water | Probe/Sensor | Temperature, water | deg C | Final | Mean | Calculated | 1 Day | QC_2238842_14147_Water_20140519_20140910 | 05/20/2014 | 09/09/2014 | 14147 | 19.4788 | Comment: ¦ Data Flags: P=24 X=0 F=0 S=0 | 08/24/2014 | 08/25/2014
CT_DEP01_WQX | HOBOtemperature | FieldMsr/Obs | Water | Probe/Sensor | Temperature, water | deg C | Final | Mean | Calculated | 1 Day | QC_2238842_14147_Water_20140519_20140910 | 05/20/2014 | 09/09/2014 | 14147 | 20.2442 | Comment: ¦ Data Flags: P=24 X=0 F=0 S=0 | 08/25/2014 | 08/26/2014
CT_DEP01_WQX | HOBOtemperature | FieldMsr/Obs | Water | Probe/Sensor | Temperature, water | deg C | Final | Mean | Calculated | 1 Day | QC_2238842_14147_Water_20140519_20140910 | 05/20/2014 | 09/09/2014 | 14147 | 20.6681 | Comment: ¦ Data Flags: P=24 X=0 F=0 S=0 | 08/26/2014 | 08/27/2014
CT_DEP01_WQX | HOBOtemperature | FieldMsr/Obs | Water | Probe/Sensor | Temperature, water | deg C | Final | Mean | Calculated | 1 Day | QC_2238842_14147_Water_20140519_20140910 | 05/20/2014 | 09/09/2014 | 14147 | 21.375 | Comment: ¦ Data Flags: P=24 X=0 F=0 S=0 | 08/27/2014 | 08/28/2014
CT_DEP01_WQX | HOBOtemperature | FieldMsr/Obs | Water | Probe/Sensor | Temperature, water | deg C | Final | Mean | Calculated | 1 Day | QC_2238842_14147_Water_20140519_20140910 | 05/20/2014 | 09/09/2014 | 14147 | 21.7144 | Comment: ¦ Data Flags: P=24 X=0 F=0 S=0 | 08/28/2014 | 08/29/2014
CT_DEP01_WQX | HOBOtemperature | FieldMsr/Obs | Water | Probe/Sensor | Temperature, water | deg C | Final | Mean | Calculated | 1 Day | QC_2238842_14147_Water_20140519_20140910 | 05/20/2014 | 09/09/2014 | 14147 | 20.4923 | Comment: ¦ Data Flags: P=24 X=0 F=0 S=0 | 08/29/2014 | 08/30/2014
CT_DEP01_WQX | HOBOtemperature | FieldMsr/Obs | Water | Probe/Sensor | Temperature, water | deg C | Final | Mean | Calculated | 1 Day | QC_2238842_14147_Water_20140519_20140910 | 05/20/2014 | 09/09/2014 | 14147 | 19.61 | Comment: ¦ Data Flags: P=24 X=0 F=0 S=0 | 08/30/2014 | 08/31/2014
CT_DEP01_WQX | HOBOtemperature | FieldMsr/Obs | Water | Probe/Sensor | Temperature, water | deg C | Final | Mean | Calculated | 1 Day | QC_2238842_14147_Water_20140519_20140910 | 05/20/2014 | 09/09/2014 | 14147 | 20.3224 | Comment: ¦ Data Flags: P=23 X=0 F=0 S=1 | 08/31/2014 | 09/01/2014
CT_DEP01_WQX | HOBOtemperature | FieldMsr/Obs | Water | Probe/Sensor | Temperature, water | deg C | Final | Mean | Calculated | 1 Day | QC_2238842_14147_Water_20140519_20140910 | 05/20/2014 | 09/09/2014 | 14147 | 21.41 | Comment: ¦ Data Flags: P=24 X=0 F=0 S=0 | 09/01/2014 | 09/02/2014
CT_DEP01_WQX | HOBOtemperature | FieldMsr/Obs | Water | Probe/Sensor | Temperature, water | deg C | Final | Mean | Calculated | 1 Day | QC_2238842_14147_Water_20140519_20140910 | 05/20/2014 | 09/09/2014 | 14147 | 22.2067 | Comment: ¦ Data Flags: P=23 X=0 F=0 S=1 | 09/02/2014 | 09/03/2014
CT_DEP01_WQX | HOBOtemperature | FieldMsr/Obs | Water | Probe/Sensor | Temperature, water | deg C | Final | Mean | Calculated | 1 Day | QC_2238842_14147_Water_20140519_20140910 | 05/20/2014 | 09/09/2014 | 14147 | 22.4065 | Comment: ¦ Data Flags: P=24 X=0 F=0 S=0 | 09/03/2014 | 09/04/2014
CT_DEP01_WQX | HOBOtemperature | FieldMsr/Obs | Water | Probe/Sensor | Temperature, water | deg C | Final | Mean | Calculated | 1 Day | QC_2238842_14147_Water_20140519_20140910 | 05/20/2014 | 09/09/2014 | 14147 | 21.422 | Comment: ¦ Data Flags: P=24 X=0 F=0 S=0 | 09/04/2014 | 09/05/2014
CT_DEP01_WQX | HOBOtemperature | FieldMsr/Obs | Water | Probe/Sensor | Temperature, water | deg C | Final | Mean | Calculated | 1 Day | QC_2238842_14147_Water_20140519_20140910 | 05/20/2014 | 09/09/2014 | 14147 | 21.7693 | Comment: ¦ Data Flags: P=24 X=0 F=0 S=0 | 09/05/2014 | 09/06/2014
CT_DEP01_WQX | HOBOtemperature | FieldMsr/Obs | Water | Probe/Sensor | Temperature, water | deg C | Final | Mean | Calculated | 1 Day | QC_2238842_14147_Water_20140519_20140910 | 05/20/2014 | 09/09/2014 | 14147 | 22.772 | Comment: ¦ Data Flags: P=24 X=0 F=0 S=0 | 09/06/2014 | 09/07/2014
CT_DEP01_WQX | HOBOtemperature | FieldMsr/Obs | Water | Probe/Sensor | Temperature, water | deg C | Final | Mean | Calculated | 1 Day | QC_2238842_14147_Water_20140519_20140910 | 05/20/2014 | 09/09/2014 | 14147 | 22.5294 | Comment: ¦ Data Flags: P=24 X=0 F=0 S=0 | 09/07/2014 | 09/08/2014
CT_DEP01_WQX | HOBOtemperature | FieldMsr/Obs | Water | Probe/Sensor | Temperature, water | deg C | Final | Mean | Calculated | 1 Day | QC_2238842_14147_Water_20140519_20140910 | 05/20/2014 | 09/09/2014 | 14147 | 20.7689 | Comment: ¦ Data Flags: P=24 X=0 F=0 S=0 | 09/08/2014 | 09/09/2014
CT_DEP01_WQX | HOBOtemperature | FieldMsr/Obs | Water | Probe/Sensor | Temperature, water | deg C | Final | Mean | Calculated | 1 Day | QC_2238842_14147_Water_20140519_20140910 | 05/20/2014 | 09/09/2014 | 14147 | 19.3405 | Comment: ¦ Data Flags: P=24 X=0 F=0 S=0 | 09/09/2014 | 09/10/2014