## Sheet1
OrganizationID | ProjectID | ActivityType | ActivityMediaName | SampleCollectionEquipmentName | CharacteristicName | ResultUnit | ResultStatusID | StatisticalBaseCode | ResultValueType | ResultTimeBasis | ActivityID | ActivityStartDate | ActivityEndDate | MonitoringLocationID | ResultValue | ResultCommentText | AnalysisStartDate | AnalysisEndDate
CT_DEP01_WQX | HOBOtemperature | FieldMsr/Obs | Water | Probe/Sensor | Temperature, water | deg C | Final | Mean | Calculated | 1 Day | QC_9937193_14316_Water_20160518_20160930 | 05/19/2016 | 09/29/2016 | 14316 | 15.5965 | Comment: ¦ Data Flags: P=24 X=0 F=0 S=0 | 05/19/2016 | 05/20/2016
CT_DEP01_WQX | HOBOtemperature | FieldMsr/Obs | Water | Probe/Sensor | Temperature, water | deg C | Final | Mean | Calculated | 1 Day | QC_9937193_14316_Water_20160518_20160930 | 05/19/2016 | 09/29/2016 | 14316 | 16.2879 | Comment: ¦ Data Flags: P=24 X=0 F=0 S=0 | 05/20/2016 | 05/21/2016
CT_DEP01_WQX | HOBOtemperature | FieldMsr/Obs | Water | Probe/Sensor | Temperature, water | deg C | Final | Mean | Calculated | 1 Day | QC_9937193_14316_Water_20160518_20160930 | 05/19/2016 | 09/29/2016 | 14316 | 16.5443 | Comment: ¦ Data Flags: P=24 X=0 F=0 S=0 | 05/21/2016 | 05/22/2016
CT_DEP01_WQX | HOBOtemperature | FieldMsr/Obs | Water | Probe/Sensor | Temperature, water | deg C | Final | Mean | Calculated | 1 Day | QC_9937193_14316_Water_20160518_20160930 | 05/19/2016 | 09/29/2016 | 14316 | 16.1483 | Comment: ¦ Data Flags: P=24 X=0 F=0 S=0 | 05/22/2016 | 05/23/2016
CT_DEP01_WQX | HOBOtemperature | FieldMsr/Obs | Water | Probe/Sensor | Temperature, water | deg C | Final | Mean | Calculated | 1 Day | QC_9937193_14316_Water_20160518_20160930 | 05/19/2016 | 09/29/2016 | 14316 | 16.6827 | Comment: ¦ Data Flags: P=24 X=0 F=0 S=0 | 05/23/2016 | 05/24/2016
CT_DEP01_WQX | HOBOtemperature | FieldMsr/Obs | Water | Probe/Sensor | Temperature, water | deg C | Final | Mean | Calculated | 1 Day | QC_9937193_14316_Water_20160518_20160930 | 05/19/2016 | 09/29/2016 | 14316 | 17.9215 | Comment: ¦ Data Flags: P=24 X=0 F=0 S=0 | 05/24/2016 | 05/25/2016
CT_DEP01_WQX | HOBOtemperature | FieldMsr/Obs | Water | Probe/Sensor | Temperature, water | deg C | Final | Mean | Calculated | 1 Day | QC_9937193_14316_Water_20160518_20160930 | 05/19/2016 | 09/29/2016 | 14316 | 18.7103 | Comment: ¦ Data Flags: P=24 X=0 F=0 S=0 | 05/25/2016 | 05/26/2016
CT_DEP01_WQX | HOBOtemperature | FieldMsr/Obs | Water | Probe/Sensor | Temperature, water | deg C | Final | Mean | Calculated | 1 Day | QC_9937193_14316_Water_20160518_20160930 | 05/19/2016 | 09/29/2016 | 14316 | 20.0538 | Comment: ¦ Data Flags: P=24 X=0 F=0 S=0 | 05/26/2016 | 05/27/2016
CT_DEP01_WQX | HOBOtemperature | FieldMsr/Obs | Water | Probe/Sensor | Temperature, water | deg C | Final | Mean | Calculated | 1 Day | QC_9937193_14316_Water_20160518_20160930 | 05/19/2016 | 09/29/2016 | 14316 | 21.574 | Comment: ¦ Data Flags: P=24 X=0 F=0 S=0 | 05/27/2016 | 05/28/2016
CT_DEP01_WQX | HOBOtemperature | FieldMsr/Obs | Water | Probe/Sensor | Temperature, water | deg C | Final | Mean | Calculated | 1 Day | QC_9937193_14316_Water_20160518_20160930 | 05/19/2016 | 09/29/2016 | 14316 | 23.1645 | Comment: ¦ Data Flags: P=24 X=0 F=0 S=0 | 05/28/2016 | 05/29/2016
CT_DEP01_WQX | HOBOtemperature | FieldMsr/Obs | Water | Probe/Sensor | Temperature, water | deg C | Final | Mean | Calculated | 1 Day | QC_9937193_14316_Water_20160518_20160930 | 05/19/2016 | 09/29/2016 | 14316 | 24.4016 | Comment: ¦ Data Flags: P=21 X=0 F=0 S=3 | 05/29/2016 | 05/30/2016
CT_DEP01_WQX | HOBOtemperature | FieldMsr/Obs | Water | Probe/Sensor | Temperature, water | deg C | Final | Mean | Calculated | 1 Day | QC_9937193_14316_Water_20160518_20160930 | 05/19/2016 | 09/29/2016 | 14316 | 24.5276 | Comment: ¦ Data Flags: P=22 X=0 F=0 S=2 | 05/30/2016 | 05/31/2016
CT_DEP01_WQX | HOBOtemperature | FieldMsr/Obs | Water | Probe/Sensor | Temperature, water | deg C | Final | Mean | Calculated | 1 Day | QC_9937193_14316_Water_20160518_20160930 | 05/19/2016 | 09/29/2016 | 14316 | 24.5335 | Comment: ¦ Data Flags: P=18 X=0 F=0 S=6 | 05/31/2016 | 06/01/2016
CT_DEP01_WQX | HOBOtemperature | FieldMsr/Obs | Water | Probe/Sensor | Temperature, water | deg C | Final | Mean | Calculated | 1 Day | QC_9937193_14316_Water_20160518_20160930 | 05/19/2016 | 09/29/2016 | 14316 | 24.0666 | Comment: ¦ Data Flags: P=24 X=0 F=0 S=0 | 06/01/2016 | 06/02/2016
CT_DEP01_WQX | HOBOtemperature | FieldMsr/Obs | Water | Probe/Sensor | Temperature, water | deg C | Final | Mean | Calculated | 1 Day | QC_9937193_14316_Water_20160518_20160930 | 05/19/2016 | 09/29/2016 | 14316 | 23.6302 | Comment: ¦ Data Flags: P=24 X=0 F=0 S=0 | 06/02/2016 | 06/03/2016
CT_DEP01_WQX | HOBOtemperature | FieldMsr/Obs | Water | Probe/Sensor | Temperature, water | deg C | Final | Mean | Calculated | 1 Day | QC_9937193_14316_Water_20160518_20160930 | 05/19/2016 | 09/29/2016 | 14316 | 22.7495 | Comment: ¦ Data Flags: P=24 X=0 F=0 S=0 | 06/03/2016 | 06/04/2016
CT_DEP01_WQX | HOBOtemperature | FieldMsr/Obs | Water | Probe/Sensor | Temperature, water | deg C | Final | Mean | Calculated | 1 Day | QC_9937193_14316_Water_20160518_20160930 | 05/19/2016 | 09/29/2016 | 14316 | 22.3997 | Comment: ¦ Data Flags: P=24 X=0 F=0 S=0 | 06/04/2016 | 06/05/2016
CT_DEP01_WQX | HOBOtemperature | FieldMsr/Obs | Water | Probe/Sensor | Temperature, water | deg C | Final | Mean | Calculated | 1 Day | QC_9937193_14316_Water_20160518_20160930 | 05/19/2016 | 09/29/2016 | 14316 | 21.9509 | Comment: ¦ Data Flags: P=24 X=0 F=0 S=0 | 06/05/2016 | 06/06/2016
CT_DEP01_WQX | HOBOtemperature | FieldMsr/Obs | Water | Probe/Sensor | Temperature, water | deg C | Final | Mean | Calculated | 1 Day | QC_9937193_14316_Water_20160518_20160930 | 05/19/2016 | 09/29/2016 | 14316 | 19.9344 | Comment: ¦ Data Flags: P=24 X=0 F=0 S=0 | 06/06/2016 | 06/07/2016
CT_DEP01_WQX | HOBOtemperature | FieldMsr/Obs | Water | Probe/Sensor | Temperature, water | deg C | Final | Mean | Calculated | 1 Day | QC_9937193_14316_Water_20160518_20160930 | 05/19/2016 | 09/29/2016 | 14316 | 21.8309 | Comment: ¦ Data Flags: P=24 X=0 F=0 S=0 | 06/07/2016 | 06/08/2016
CT_DEP01_WQX | HOBOtemperature | FieldMsr/Obs | Water | Probe/Sensor | Temperature, water | deg C | Final | Mean | Calculated | 1 Day | QC_9937193_14316_Water_20160518_20160930 | 05/19/2016 | 09/29/2016 | 14316 | 21.6166 | Comment: ¦ Data Flags: P=24 X=0 F=0 S=0 | 06/08/2016 | 06/09/2016
CT_DEP01_WQX | HOBOtemperature | FieldMsr/Obs | Water | Probe/Sensor | Temperature, water | deg C | Final | Mean | Calculated | 1 Day | QC_9937193_14316_Water_20160518_20160930 | 05/19/2016 | 09/29/2016 | 14316 | 19.964 | Comment: ¦ Data Flags: P=24 X=0 F=0 S=0 | 06/09/2016 | 06/10/2016
CT_DEP01_WQX | HOBOtemperature | FieldMsr/Obs | Water | Probe/Sensor | Temperature, water | deg C | Final | Mean | Calculated | 1 Day | QC_9937193_14316_Water_20160518_20160930 | 05/19/2016 | 09/29/2016 | 14316 | 18.9084 | Comment: ¦ Data Flags: P=24 X=0 F=0 S=0 | 06/10/2016 | 06/11/2016
CT_DEP01_WQX | HOBOtemperature | FieldMsr/Obs | Water | Probe/Sensor | Temperature, water | deg C | Final | Mean | Calculated | 1 Day | QC_9937193_14316_Water_20160518_20160930 | 05/19/2016 | 09/29/2016 | 14316 | 18.298 | Comment: ¦ Data Flags: P=24 X=0 F=0 S=0 | 06/11/2016 | 06/12/2016
CT_DEP01_WQX | HOBOtemperature | FieldMsr/Obs | Water | Probe/Sensor | Temperature, water | deg C | Final | Mean | Calculated | 1 Day | QC_9937193_14316_Water_20160518_20160930 | 05/19/2016 | 09/29/2016 | 14316 | 18.7102 | Comment: ¦ Data Flags: P=24 X=0 F=0 S=0 | 06/12/2016 | 06/13/2016
CT_DEP01_WQX | HOBOtemperature | FieldMsr/Obs | Water | Probe/Sensor | Temperature, water | deg C | Final | Mean | Calculated | 1 Day | QC_9937193_14316_Water_20160518_20160930 | 05/19/2016 | 09/29/2016 | 14316 | 18.726 | Comment: ¦ Data Flags: P=24 X=0 F=0 S=0 | 06/13/2016 | 06/14/2016
CT_DEP01_WQX | HOBOtemperature | FieldMsr/Obs | Water | Probe/Sensor | Temperature, water | deg C | Final | Mean | Calculated | 1 Day | QC_9937193_14316_Water_20160518_20160930 | 05/19/2016 | 09/29/2016 | 14316 | 19.4598 | Comment: ¦ Data Flags: P=24 X=0 F=0 S=0 | 06/14/2016 | 06/15/2016
CT_DEP01_WQX | HOBOtemperature | FieldMsr/Obs | Water | Probe/Sensor | Temperature, water | deg C | Final | Mean | Calculated | 1 Day | QC_9937193_14316_Water_20160518_20160930 | 05/19/2016 | 09/29/2016 | 14316 | 20.8858 | Comment: ¦ Data Flags: P=24 X=0 F=0 S=0 | 06/15/2016 | 06/16/2016
CT_DEP01_WQX | HOBOtemperature | FieldMsr/Obs | Water | Probe/Sensor | Temperature, water | deg C | Final | Mean | Calculated | 1 Day | QC_9937193_14316_Water_20160518_20160930 | 05/19/2016 | 09/29/2016 | 14316 | 21.9866 | Comment: ¦ Data Flags: P=24 X=0 F=0 S=0 | 06/16/2016 | 06/17/2016
CT_DEP01_WQX | HOBOtemperature | FieldMsr/Obs | Water | Probe/Sensor | Temperature, water | deg C | Final | Mean | Calculated | 1 Day | QC_9937193_14316_Water_20160518_20160930 | 05/19/2016 | 09/29/2016 | 14316 | 22.6804 | Comment: ¦ Data Flags: P=24 X=0 F=0 S=0 | 06/17/2016 | 06/18/2016
CT_DEP01_WQX | HOBOtemperature | FieldMsr/Obs | Water | Probe/Sensor | Temperature, water | deg C | Final | Mean | Calculated | 1 Day | QC_9937193_14316_Water_20160518_20160930 | 05/19/2016 | 09/29/2016 | 14316 | 22.9772 | Comment: ¦ Data Flags: P=23 X=0 F=0 S=1 | 06/18/2016 | 06/19/2016
CT_DEP01_WQX | HOBOtemperature | FieldMsr/Obs | Water | Probe/Sensor | Temperature, water | deg C | Final | Mean | Calculated | 1 Day | QC_9937193_14316_Water_20160518_20160930 | 05/19/2016 | 09/29/2016 | 14316 | 23.4018 | Comment: ¦ Data Flags: P=23 X=0 F=0 S=1 | 06/19/2016 | 06/20/2016
CT_DEP01_WQX | HOBOtemperature | FieldMsr/Obs | Water | Probe/Sensor | Temperature, water | deg C | Final | Mean | Calculated | 1 Day | QC_9937193_14316_Water_20160518_20160930 | 05/19/2016 | 09/29/2016 | 14316 | 23.9522 | Comment: ¦ Data Flags: P=22 X=0 F=0 S=2 | 06/20/2016 | 06/21/2016
CT_DEP01_WQX | HOBOtemperature | FieldMsr/Obs | Water | Probe/Sensor | Temperature, water | deg C | Final | Mean | Calculated | 1 Day | QC_9937193_14316_Water_20160518_20160930 | 05/19/2016 | 09/29/2016 | 14316 | 25.1288 | Comment: ¦ Data Flags: P=12 X=0 F=0 S=12 | 06/21/2016 | 06/22/2016
CT_DEP01_WQX | HOBOtemperature | FieldMsr/Obs | Water | Probe/Sensor | Temperature, water | deg C | Final | Mean | Calculated | 1 Day | QC_9937193_14316_Water_20160518_20160930 | 05/19/2016 | 09/29/2016 | 14316 | 24.8042 | Comment: ¦ Data Flags: P=12 X=0 F=0 S=12 | 06/22/2016 | 06/23/2016
CT_DEP01_WQX | HOBOtemperature | FieldMsr/Obs | Water | Probe/Sensor | Temperature, water | deg C | Final | Mean | Calculated | 1 Day | QC_9937193_14316_Water_20160518_20160930 | 05/19/2016 | 09/29/2016 | 14316 | 24.0996 | Comment: ¦ Data Flags: P=20 X=0 F=0 S=4 | 06/23/2016 | 06/24/2016
CT_DEP01_WQX | HOBOtemperature | FieldMsr/Obs | Water | Probe/Sensor | Temperature, water | deg C | Final | Mean | Calculated | 1 Day | QC_9937193_14316_Water_20160518_20160930 | 05/19/2016 | 09/29/2016 | 14316 | 24.1253 | Comment: ¦ Data Flags: P=15 X=0 F=0 S=9 | 06/24/2016 | 06/25/2016
CT_DEP01_WQX | HOBOtemperature | FieldMsr/Obs | Water | Probe/Sensor | Temperature, water | deg C | Final | Mean | Calculated | 1 Day | QC_9937193_14316_Water_20160518_20160930 | 05/19/2016 | 09/29/2016 | 14316 | 24.1254 | Comment: ¦ Data Flags: P=15 X=0 F=0 S=9 | 06/25/2016 | 06/26/2016
CT_DEP01_WQX | HOBOtemperature | FieldMsr/Obs | Water | Probe/Sensor | Temperature, water | deg C | Final | Mean | Calculated | 1 Day | QC_9937193_14316_Water_20160518_20160930 | 05/19/2016 | 09/29/2016 | 14316 | 24.4153 | Comment: ¦ Data Flags: P=16 X=0 F=0 S=8 | 06/26/2016 | 06/27/2016
CT_DEP01_WQX | HOBOtemperature | FieldMsr/Obs | Water | Probe/Sensor | Temperature, water | deg C | Final | Mean | Calculated | 1 Day | QC_9937193_14316_Water_20160518_20160930 | 05/19/2016 | 09/29/2016 | 14316 | 24.6384 | Comment: ¦ Data Flags: P=16 X=0 F=0 S=8 | 06/27/2016 | 06/28/2016
CT_DEP01_WQX | HOBOtemperature | FieldMsr/Obs | Water | Probe/Sensor | Temperature, water | deg C | Final | Mean | Calculated | 1 Day | QC_9937193_14316_Water_20160518_20160930 | 05/19/2016 | 09/29/2016 | 14316 | 24.3586 | Comment: ¦ Data Flags: P=24 X=0 F=0 S=0 | 06/28/2016 | 06/29/2016
CT_DEP01_WQX | HOBOtemperature | FieldMsr/Obs | Water | Probe/Sensor | Temperature, water | deg C | Final | Mean | Calculated | 1 Day | QC_9937193_14316_Water_20160518_20160930 | 05/19/2016 | 09/29/2016 | 14316 | 24.6745 | Comment: ¦ Data Flags: P=15 X=0 F=0 S=9 | 06/29/2016 | 06/30/2016
CT_DEP01_WQX | HOBOtemperature | FieldMsr/Obs | Water | Probe/Sensor | Temperature, water | deg C | Final | Mean | Calculated | 1 Day | QC_9937193_14316_Water_20160518_20160930 | 05/19/2016 | 09/29/2016 | 14316 | 24.9958 | Comment: ¦ Data Flags: P=11 X=0 F=0 S=13 | 06/30/2016 | 07/01/2016
CT_DEP01_WQX | HOBOtemperature | FieldMsr/Obs | Water | Probe/Sensor | Temperature, water | deg C | Final | Mean | Calculated | 1 Day | QC_9937193_14316_Water_20160518_20160930 | 05/19/2016 | 09/29/2016 | 14316 | 24.5494 | Comment: ¦ Data Flags: P=15 X=0 F=0 S=9 | 07/01/2016 | 07/02/2016
CT_DEP01_WQX | HOBOtemperature | FieldMsr/Obs | Water | Probe/Sensor | Temperature, water | deg C | Final | Mean | Calculated | 1 Day | QC_9937193_14316_Water_20160518_20160930 | 05/19/2016 | 09/29/2016 | 14316 | 23.9931 | Comment: ¦ Data Flags: P=24 X=0 F=0 S=0 | 07/02/2016 | 07/03/2016
CT_DEP01_WQX | HOBOtemperature | FieldMsr/Obs | Water | Probe/Sensor | Temperature, water | deg C | Final | Mean | Calculated | 1 Day | QC_9937193_14316_Water_20160518_20160930 | 05/19/2016 | 09/29/2016 | 14316 | 23.6282 | Comment: ¦ Data Flags: P=20 X=0 F=0 S=4 | 07/03/2016 | 07/04/2016
CT_DEP01_WQX | HOBOtemperature | FieldMsr/Obs | Water | Probe/Sensor | Temperature, water | deg C | Final | Mean | Calculated | 1 Day | QC_9937193_14316_Water_20160518_20160930 | 05/19/2016 | 09/29/2016 | 14316 | 23.7507 | Comment: ¦ Data Flags: P=20 X=0 F=0 S=4 | 07/04/2016 | 07/05/2016
CT_DEP01_WQX | HOBOtemperature | FieldMsr/Obs | Water | Probe/Sensor | Temperature, water | deg C | Final | Mean | Calculated | 1 Day | QC_9937193_14316_Water_20160518_20160930 | 05/19/2016 | 09/29/2016 | 14316 | 24.5509 | Comment: ¦ Data Flags: P=16 X=0 F=0 S=8 | 07/05/2016 | 07/06/2016
CT_DEP01_WQX | HOBOtemperature | FieldMsr/Obs | Water | Probe/Sensor | Temperature, water | deg C | Final | Mean | Calculated | 1 Day | QC_9937193_14316_Water_20160518_20160930 | 05/19/2016 | 09/29/2016 | 14316 | 25.6898 | Comment: ¦ Data Flags: P=10 X=0 F=0 S=14 | 07/06/2016 | 07/07/2016
CT_DEP01_WQX | HOBOtemperature | FieldMsr/Obs | Water | Probe/Sensor | Temperature, water | deg C | Final | Mean | Calculated | 1 Day | QC_9937193_14316_Water_20160518_20160930 | 05/19/2016 | 09/29/2016 | 14316 | 25.5647 | Comment: ¦ Data Flags: P=6 X=0 F=1 S=17 | 07/07/2016 | 07/08/2016
CT_DEP01_WQX | HOBOtemperature | FieldMsr/Obs | Water | Probe/Sensor | Temperature, water | deg C | Final | Mean | Calculated | 1 Day | QC_9937193_14316_Water_20160518_20160930 | 05/19/2016 | 09/29/2016 | 14316 | 24.8399 | Comment: ¦ Data Flags: P=16 X=0 F=0 S=8 | 07/08/2016 | 07/09/2016
CT_DEP01_WQX | HOBOtemperature | FieldMsr/Obs | Water | Probe/Sensor | Temperature, water | deg C | Final | Mean | Calculated | 1 Day | QC_9937193_14316_Water_20160518_20160930 | 05/19/2016 | 09/29/2016 | 14316 | 24.1475 | Comment: ¦ Data Flags: P=24 X=0 F=0 S=0 | 07/09/2016 | 07/10/2016
CT_DEP01_WQX | HOBOtemperature | FieldMsr/Obs | Water | Probe/Sensor | Temperature, water | deg C | Final | Mean | Calculated | 1 Day | QC_9937193_14316_Water_20160518_20160930 | 05/19/2016 | 09/29/2016 | 14316 | 23.5837 | Comment: ¦ Data Flags: P=24 X=0 F=0 S=0 | 07/10/2016 | 07/11/2016
CT_DEP01_WQX | HOBOtemperature | FieldMsr/Obs | Water | Probe/Sensor | Temperature, water | deg C | Final | Mean | Calculated | 1 Day | QC_9937193_14316_Water_20160518_20160930 | 05/19/2016 | 09/29/2016 | 14316 | 23.1656 | Comment: ¦ Data Flags: P=24 X=0 F=0 S=0 | 07/11/2016 | 07/12/2016
CT_DEP01_WQX | HOBOtemperature | FieldMsr/Obs | Water | Probe/Sensor | Temperature, water | deg C | Final | Mean | Calculated | 1 Day | QC_9937193_14316_Water_20160518_20160930 | 05/19/2016 | 09/29/2016 | 14316 | 23.3741 | Comment: ¦ Data Flags: P=23 X=0 F=0 S=1 | 07/12/2016 | 07/13/2016
CT_DEP01_WQX | HOBOtemperature | FieldMsr/Obs | Water | Probe/Sensor | Temperature, water | deg C | Final | Mean | Calculated | 1 Day | QC_9937193_14316_Water_20160518_20160930 | 05/19/2016 | 09/29/2016 | 14316 | 24.3455 | Comment: ¦ Data Flags: P=16 X=0 F=0 S=8 | 07/13/2016 | 07/14/2016
CT_DEP01_WQX | HOBOtemperature | FieldMsr/Obs | Water | Probe/Sensor | Temperature, water | deg C | Final | Mean | Calculated | 1 Day | QC_9937193_14316_Water_20160518_20160930 | 05/19/2016 | 09/29/2016 | 14316 | 24.9712 | Comment: ¦ Data Flags: P=12 X=0 F=0 S=12 | 07/14/2016 | 07/15/2016
CT_DEP01_WQX | HOBOtemperature | FieldMsr/Obs | Water | Probe/Sensor | Temperature, water | deg C | Final | Mean | Calculated | 1 Day | QC_9937193_14316_Water_20160518_20160930 | 05/19/2016 | 09/29/2016 | 14316 | 25.6026 | Comment: ¦ Data Flags: P=9 X=0 F=0 S=15 | 07/15/2016 | 07/16/2016
CT_DEP01_WQX | HOBOtemperature | FieldMsr/Obs | Water | Probe/Sensor | Temperature, water | deg C | Final | Mean | Calculated | 1 Day | QC_9937193_14316_Water_20160518_20160930 | 05/19/2016 | 09/29/2016 | 14316 | 26.4473 | Comment: ¦ Data Flags: P=1 X=0 F=0 S=23 | 07/16/2016 | 07/17/2016
CT_DEP01_WQX | HOBOtemperature | FieldMsr/Obs | Water | Probe/Sensor | Temperature, water | deg C | Final | Mean | Calculated | 1 Day | QC_9937193_14316_Water_20160518_20160930 | 05/19/2016 | 09/29/2016 | 14316 | 27.2204 | Comment: ¦ Data Flags: P=0 X=0 F=0 S=24 | 07/17/2016 | 07/18/2016
CT_DEP01_WQX | HOBOtemperature | FieldMsr/Obs | Water | Probe/Sensor | Temperature, water | deg C | Final | Mean | Calculated | 1 Day | QC_9937193_14316_Water_20160518_20160930 | 05/19/2016 | 09/29/2016 | 14316 | 27.1654 | Comment: ¦ Data Flags: P=0 X=0 F=0 S=24 | 07/18/2016 | 07/19/2016
CT_DEP01_WQX | HOBOtemperature | FieldMsr/Obs | Water | Probe/Sensor | Temperature, water | deg C | Final | Mean | Calculated | 1 Day | QC_9937193_14316_Water_20160518_20160930 | 05/19/2016 | 09/29/2016 | 14316 | 26.7387 | Comment: ¦ Data Flags: P=0 X=0 F=0 S=24 | 07/19/2016 | 07/20/2016
CT_DEP01_WQX | HOBOtemperature | FieldMsr/Obs | Water | Probe/Sensor | Temperature, water | deg C | Final | Mean | Calculated | 1 Day | QC_9937193_14316_Water_20160518_20160930 | 05/19/2016 | 09/29/2016 | 14316 | 25.8901 | Comment: ¦ Data Flags: P=7 X=0 F=0 S=17 | 07/20/2016 | 07/21/2016
CT_DEP01_WQX | HOBOtemperature | FieldMsr/Obs | Water | Probe/Sensor | Temperature, water | deg C | Final | Mean | Calculated | 1 Day | QC_9937193_14316_Water_20160518_20160930 | 05/19/2016 | 09/29/2016 | 14316 | 25.9262 | Comment: ¦ Data Flags: P=9 X=0 F=0 S=15 | 07/21/2016 | 07/22/2016
CT_DEP01_WQX | HOBOtemperature | FieldMsr/Obs | Water | Probe/Sensor | Temperature, water | deg C | Final | Mean | Calculated | 1 Day | QC_9937193_14316_Water_20160518_20160930 | 05/19/2016 | 09/29/2016 | 14316 | 26.6372 | Comment: ¦ Data Flags: P=5 X=0 F=0 S=19 | 07/22/2016 | 07/23/2016
CT_DEP01_WQX | HOBOtemperature | FieldMsr/Obs | Water | Probe/Sensor | Temperature, water | deg C | Final | Mean | Calculated | 1 Day | QC_9937193_14316_Water_20160518_20160930 | 05/19/2016 | 09/29/2016 | 14316 | 27.7202 | Comment: ¦ Data Flags: P=0 X=0 F=0 S=24 | 07/23/2016 | 07/24/2016
CT_DEP01_WQX | HOBOtemperature | FieldMsr/Obs | Water | Probe/Sensor | Temperature, water | deg C | Final | Mean | Calculated | 1 Day | QC_9937193_14316_Water_20160518_20160930 | 05/19/2016 | 09/29/2016 | 14316 | 27.1671 | Comment: ¦ Data Flags: P=0 X=0 F=0 S=24 | 07/24/2016 | 07/25/2016
CT_DEP01_WQX | HOBOtemperature | FieldMsr/Obs | Water | Probe/Sensor | Temperature, water | deg C | Final | Mean | Calculated | 1 Day | QC_9937193_14316_Water_20160518_20160930 | 05/19/2016 | 09/29/2016 | 14316 | 27.3368 | Comment: ¦ Data Flags: P=0 X=0 F=0 S=24 | 07/25/2016 | 07/26/2016
CT_DEP01_WQX | HOBOtemperature | FieldMsr/Obs | Water | Probe/Sensor | Temperature, water | deg C | Final | Mean | Calculated | 1 Day | QC_9937193_14316_Water_20160518_20160930 | 05/19/2016 | 09/29/2016 | 14316 | 27.515 | Comment: ¦ Data Flags: P=0 X=0 F=0 S=24 | 07/26/2016 | 07/27/2016
CT_DEP01_WQX | HOBOtemperature | FieldMsr/Obs | Water | Probe/Sensor | Temperature, water | deg C | Final | Mean | Calculated | 1 Day | QC_9937193_14316_Water_20160518_20160930 | 05/19/2016 | 09/29/2016 | 14316 | 27.4427 | Comment: ¦ Data Flags: P=0 X=0 F=0 S=24 | 07/27/2016 | 07/28/2016
CT_DEP01_WQX | HOBOtemperature | FieldMsr/Obs | Water | Probe/Sensor | Temperature, water | deg C | Final | Mean | Calculated | 1 Day | QC_9937193_14316_Water_20160518_20160930 | 05/19/2016 | 09/29/2016 | 14316 | 27.4993 | Comment: ¦ Data Flags: P=0 X=0 F=0 S=24 | 07/28/2016 | 07/29/2016
CT_DEP01_WQX | HOBOtemperature | FieldMsr/Obs | Water | Probe/Sensor | Temperature, water | deg C | Final | Mean | Calculated | 1 Day | QC_9937193_14316_Water_20160518_20160930 | 05/19/2016 | 09/29/2016 | 14316 | 27.467 | Comment: ¦ Data Flags: P=0 X=0 F=0 S=24 | 07/29/2016 | 07/30/2016
CT_DEP01_WQX | HOBOtemperature | FieldMsr/Obs | Water | Probe/Sensor | Temperature, water | deg C | Final | Mean | Calculated | 1 Day | QC_9937193_14316_Water_20160518_20160930 | 05/19/2016 | 09/29/2016 | 14316 | 27.161 | Comment: ¦ Data Flags: P=0 X=0 F=0 S=24 | 07/30/2016 | 07/31/2016
CT_DEP01_WQX | HOBOtemperature | FieldMsr/Obs | Water | Probe/Sensor | Temperature, water | deg C | Final | Mean | Calculated | 1 Day | QC_9937193_14316_Water_20160518_20160930 | 05/19/2016 | 09/29/2016 | 14316 | 26.5756 | Comment: ¦ Data Flags: P=0 X=0 F=0 S=24 | 07/31/2016 | 08/01/2016
CT_DEP01_WQX | HOBOtemperature | FieldMsr/Obs | Water | Probe/Sensor | Temperature, water | deg C | Final | Mean | Calculated | 1 Day | QC_9937193_14316_Water_20160518_20160930 | 05/19/2016 | 09/29/2016 | 14316 | 25.5613 | Comment: ¦ Data Flags: P=3 X=0 F=0 S=21 | 08/01/2016 | 08/02/2016
CT_DEP01_WQX | HOBOtemperature | FieldMsr/Obs | Water | Probe/Sensor | Temperature, water | deg C | Final | Mean | Calculated | 1 Day | QC_9937193_14316_Water_20160518_20160930 | 05/19/2016 | 09/29/2016 | 14316 | 24.4259 | Comment: ¦ Data Flags: P=24 X=0 F=0 S=0 | 08/02/2016 | 08/03/2016
CT_DEP01_WQX | HOBOtemperature | FieldMsr/Obs | Water | Probe/Sensor | Temperature, water | deg C | Final | Mean | Calculated | 1 Day | QC_9937193_14316_Water_20160518_20160930 | 05/19/2016 | 09/29/2016 | 14316 | 23.634 | Comment: ¦ Data Flags: P=24 X=0 F=0 S=0 | 08/03/2016 | 08/04/2016
CT_DEP01_WQX | HOBOtemperature | FieldMsr/Obs | Water | Probe/Sensor | Temperature, water | deg C | Final | Mean | Calculated | 1 Day | QC_9937193_14316_Water_20160518_20160930 | 05/19/2016 | 09/29/2016 | 14316 | 23.547 | Comment: ¦ Data Flags: P=24 X=0 F=0 S=0 | 08/04/2016 | 08/05/2016
CT_DEP01_WQX | HOBOtemperature | FieldMsr/Obs | Water | Probe/Sensor | Temperature, water | deg C | Final | Mean | Calculated | 1 Day | QC_9937193_14316_Water_20160518_20160930 | 05/19/2016 | 09/29/2016 | 14316 | 23.8642 | Comment: ¦ Data Flags: P=24 X=0 F=0 S=0 | 08/05/2016 | 08/06/2016
CT_DEP01_WQX | HOBOtemperature | FieldMsr/Obs | Water | Probe/Sensor | Temperature, water | deg C | Final | Mean | Calculated | 1 Day | QC_9937193_14316_Water_20160518_20160930 | 05/19/2016 | 09/29/2016 | 14316 | 24.6586 | Comment: ¦ Data Flags: P=15 X=0 F=0 S=9 | 08/06/2016 | 08/07/2016
CT_DEP01_WQX | HOBOtemperature | FieldMsr/Obs | Water | Probe/Sensor | Temperature, water | deg C | Final | Mean | Calculated | 1 Day | QC_9937193_14316_Water_20160518_20160930 | 05/19/2016 | 09/29/2016 | 14316 | 25.4006 | Comment: ¦ Data Flags: P=11 X=0 F=0 S=13 | 08/07/2016 | 08/08/2016
CT_DEP01_WQX | HOBOtemperature | FieldMsr/Obs | Water | Probe/Sensor | Temperature, water | deg C | Final | Mean | Calculated | 1 Day | QC_9937193_14316_Water_20160518_20160930 | 05/19/2016 | 09/29/2016 | 14316 | 25.5029 | Comment: ¦ Data Flags: P=10 X=0 F=0 S=14 | 08/08/2016 | 08/09/2016
CT_DEP01_WQX | HOBOtemperature | FieldMsr/Obs | Water | Probe/Sensor | Temperature, water | deg C | Final | Mean | Calculated | 1 Day | QC_9937193_14316_Water_20160518_20160930 | 05/19/2016 | 09/29/2016 | 14316 | 24.9721 | Comment: ¦ Data Flags: P=12 X=0 F=0 S=12 | 08/09/2016 | 08/10/2016
CT_DEP01_WQX | HOBOtemperature | FieldMsr/Obs | Water | Probe/Sensor | Temperature, water | deg C | Final | Mean | Calculated | 1 Day | QC_9937193_14316_Water_20160518_20160930 | 05/19/2016 | 09/29/2016 | 14316 | 24.838 | Comment: ¦ Data Flags: P=18 X=0 F=0 S=6 | 08/10/2016 | 08/11/2016
CT_DEP01_WQX | HOBOtemperature | FieldMsr/Obs | Water | Probe/Sensor | Temperature, water | deg C | Final | Mean | Calculated | 1 Day | QC_9937193_14316_Water_20160518_20160930 | 05/19/2016 | 09/29/2016 | 14316 | 25.1004 | Comment: ¦ Data Flags: P=12 X=0 F=0 S=12 | 08/11/2016 | 08/12/2016
CT_DEP01_WQX | HOBOtemperature | FieldMsr/Obs | Water | Probe/Sensor | Temperature, water | deg C | Final | Mean | Calculated | 1 Day | QC_9937193_14316_Water_20160518_20160930 | 05/19/2016 | 09/29/2016 | 14316 | 26.6601 | Comment: ¦ Data Flags: P=0 X=0 F=0 S=24 | 08/12/2016 | 08/13/2016
CT_DEP01_WQX | HOBOtemperature | FieldMsr/Obs | Water | Probe/Sensor | Temperature, water | deg C | Final | Mean | Calculated | 1 Day | QC_9937193_14316_Water_20160518_20160930 | 05/19/2016 | 09/29/2016 | 14316 | 27.551 | Comment: ¦ Data Flags: P=0 X=0 F=0 S=24 | 08/13/2016 | 08/14/2016
CT_DEP01_WQX | HOBOtemperature | FieldMsr/Obs | Water | Probe/Sensor | Temperature, water | deg C | Final | Mean | Calculated | 1 Day | QC_9937193_14316_Water_20160518_20160930 | 05/19/2016 | 09/29/2016 | 14316 | 28.4557 | Comment: ¦ Data Flags: P=0 X=0 F=0 S=24 | 08/14/2016 | 08/15/2016
CT_DEP01_WQX | HOBOtemperature | FieldMsr/Obs | Water | Probe/Sensor | Temperature, water | deg C | Final | Mean | Calculated | 1 Day | QC_9937193_14316_Water_20160518_20160930 | 05/19/2016 | 09/29/2016 | 14316 | 28.7048 | Comment: ¦ Data Flags: P=0 X=0 F=0 S=24 | 08/15/2016 | 08/16/2016
CT_DEP01_WQX | HOBOtemperature | FieldMsr/Obs | Water | Probe/Sensor | Temperature, water | deg C | Final | Mean | Calculated | 1 Day | QC_9937193_14316_Water_20160518_20160930 | 05/19/2016 | 09/29/2016 | 14316 | 27.9713 | Comment: ¦ Data Flags: P=0 X=0 F=0 S=24 | 08/16/2016 | 08/17/2016
CT_DEP01_WQX | HOBOtemperature | FieldMsr/Obs | Water | Probe/Sensor | Temperature, water | deg C | Final | Mean | Calculated | 1 Day | QC_9937193_14316_Water_20160518_20160930 | 05/19/2016 | 09/29/2016 | 14316 | 27.7215 | Comment: ¦ Data Flags: P=0 X=0 F=0 S=24 | 08/17/2016 | 08/18/2016
CT_DEP01_WQX | HOBOtemperature | FieldMsr/Obs | Water | Probe/Sensor | Temperature, water | deg C | Final | Mean | Calculated | 1 Day | QC_9937193_14316_Water_20160518_20160930 | 05/19/2016 | 09/29/2016 | 14316 | 27.3578 | Comment: ¦ Data Flags: P=0 X=0 F=0 S=24 | 08/18/2016 | 08/19/2016
CT_DEP01_WQX | HOBOtemperature | FieldMsr/Obs | Water | Probe/Sensor | Temperature, water | deg C | Final | Mean | Calculated | 1 Day | QC_9937193_14316_Water_20160518_20160930 | 05/19/2016 | 09/29/2016 | 14316 | 27.1959 | Comment: ¦ Data Flags: P=0 X=0 F=0 S=24 | 08/19/2016 | 08/20/2016
CT_DEP01_WQX | HOBOtemperature | FieldMsr/Obs | Water | Probe/Sensor | Temperature, water | deg C | Final | Mean | Calculated | 1 Day | QC_9937193_14316_Water_20160518_20160930 | 05/19/2016 | 09/29/2016 | 14316 | 26.485 | Comment: ¦ Data Flags: P=2 X=0 F=1 S=21 | 08/20/2016 | 08/21/2016
CT_DEP01_WQX | HOBOtemperature | FieldMsr/Obs | Water | Probe/Sensor | Temperature, water | deg C | Final | Mean | Calculated | 1 Day | QC_9937193_14316_Water_20160518_20160930 | 05/19/2016 | 09/29/2016 | 14316 | 26.3444 | Comment: ¦ Data Flags: P=0 X=0 F=0 S=24 | 08/21/2016 | 08/22/2016
CT_DEP01_WQX | HOBOtemperature | FieldMsr/Obs | Water | Probe/Sensor | Temperature, water | deg C | Final | Mean | Calculated | 1 Day | QC_9937193_14316_Water_20160518_20160930 | 05/19/2016 | 09/29/2016 | 14316 | 25.4229 | Comment: ¦ Data Flags: P=4 X=0 F=0 S=20 | 08/22/2016 | 08/23/2016
CT_DEP01_WQX | HOBOtemperature | FieldMsr/Obs | Water | Probe/Sensor | Temperature, water | deg C | Final | Mean | Calculated | 1 Day | QC_9937193_14316_Water_20160518_20160930 | 05/19/2016 | 09/29/2016 | 14316 | 24.2187 | Comment: ¦ Data Flags: P=17 X=0 F=0 S=7 | 08/23/2016 | 08/24/2016
CT_DEP01_WQX | HOBOtemperature | FieldMsr/Obs | Water | Probe/Sensor | Temperature, water | deg C | Final | Mean | Calculated | 1 Day | QC_9937193_14316_Water_20160518_20160930 | 05/19/2016 | 09/29/2016 | 14316 | 24.0541 | Comment: ¦ Data Flags: P=15 X=0 F=0 S=9 | 08/24/2016 | 08/25/2016
CT_DEP01_WQX | HOBOtemperature | FieldMsr/Obs | Water | Probe/Sensor | Temperature, water | deg C | Final | Mean | Calculated | 1 Day | QC_9937193_14316_Water_20160518_20160930 | 05/19/2016 | 09/29/2016 | 14316 | 24.1289 | Comment: ¦ Data Flags: P=20 X=0 F=0 S=4 | 08/25/2016 | 08/26/2016
CT_DEP01_WQX | HOBOtemperature | FieldMsr/Obs | Water | Probe/Sensor | Temperature, water | deg C | Final | Mean | Calculated | 1 Day | QC_9937193_14316_Water_20160518_20160930 | 05/19/2016 | 09/29/2016 | 14316 | 25.2529 | Comment: ¦ Data Flags: P=11 X=0 F=0 S=13 | 08/26/2016 | 08/27/2016
CT_DEP01_WQX | HOBOtemperature | FieldMsr/Obs | Water | Probe/Sensor | Temperature, water | deg C | Final | Mean | Calculated | 1 Day | QC_9937193_14316_Water_20160518_20160930 | 05/19/2016 | 09/29/2016 | 14316 | 25.2682 | Comment: ¦ Data Flags: P=11 X=0 F=0 S=13 | 08/27/2016 | 08/28/2016
CT_DEP01_WQX | HOBOtemperature | FieldMsr/Obs | Water | Probe/Sensor | Temperature, water | deg C | Final | Mean | Calculated | 1 Day | QC_9937193_14316_Water_20160518_20160930 | 05/19/2016 | 09/29/2016 | 14316 | 25.1655 | Comment: ¦ Data Flags: P=11 X=0 F=0 S=13 | 08/28/2016 | 08/29/2016
CT_DEP01_WQX | HOBOtemperature | FieldMsr/Obs | Water | Probe/Sensor | Temperature, water | deg C | Final | Mean | Calculated | 1 Day | QC_9937193_14316_Water_20160518_20160930 | 05/19/2016 | 09/29/2016 | 14316 | 25.7265 | Comment: ¦ Data Flags: P=10 X=0 F=0 S=14 | 08/29/2016 | 08/30/2016
CT_DEP01_WQX | HOBOtemperature | FieldMsr/Obs | Water | Probe/Sensor | Temperature, water | deg C | Final | Mean | Calculated | 1 Day | QC_9937193_14316_Water_20160518_20160930 | 05/19/2016 | 09/29/2016 | 14316 | 25.1681 | Comment: ¦ Data Flags: P=12 X=0 F=0 S=12 | 08/30/2016 | 08/31/2016
CT_DEP01_WQX | HOBOtemperature | FieldMsr/Obs | Water | Probe/Sensor | Temperature, water | deg C | Final | Mean | Calculated | 1 Day | QC_9937193_14316_Water_20160518_20160930 | 05/19/2016 | 09/29/2016 | 14316 | 24.5807 | Comment: ¦ Data Flags: P=17 X=0 F=0 S=7 | 08/31/2016 | 09/01/2016
CT_DEP01_WQX | HOBOtemperature | FieldMsr/Obs | Water | Probe/Sensor | Temperature, water | deg C | Final | Mean | Calculated | 1 Day | QC_9937193_14316_Water_20160518_20160930 | 05/19/2016 | 09/29/2016 | 14316 | 24.3681 | Comment: ¦ Data Flags: P=21 X=0 F=0 S=3 | 09/01/2016 | 09/02/2016
CT_DEP01_WQX | HOBOtemperature | FieldMsr/Obs | Water | Probe/Sensor | Temperature, water | deg C | Final | Mean | Calculated | 1 Day | QC_9937193_14316_Water_20160518_20160930 | 05/19/2016 | 09/29/2016 | 14316 | 23.8026 | Comment: ¦ Data Flags: P=16 X=0 F=0 S=8 | 09/02/2016 | 09/03/2016
CT_DEP01_WQX | HOBOtemperature | FieldMsr/Obs | Water | Probe/Sensor | Temperature, water | deg C | Final | Mean | Calculated | 1 Day | QC_9937193_14316_Water_20160518_20160930 | 05/19/2016 | 09/29/2016 | 14316 | 22.9195 | Comment: ¦ Data Flags: P=24 X=0 F=0 S=0 | 09/03/2016 | 09/04/2016
CT_DEP01_WQX | HOBOtemperature | FieldMsr/Obs | Water | Probe/Sensor | Temperature, water | deg C | Final | Mean | Calculated | 1 Day | QC_9937193_14316_Water_20160518_20160930 | 05/19/2016 | 09/29/2016 | 14316 | 22.6246 | Comment: ¦ Data Flags: P=22 X=0 F=0 S=2 | 09/04/2016 | 09/05/2016
CT_DEP01_WQX | HOBOtemperature | FieldMsr/Obs | Water | Probe/Sensor | Temperature, water | deg C | Final | Mean | Calculated | 1 Day | QC_9937193_14316_Water_20160518_20160930 | 05/19/2016 | 09/29/2016 | 14316 | 22.0747 | Comment: ¦ Data Flags: P=23 X=0 F=0 S=1 | 09/05/2016 | 09/06/2016
CT_DEP01_WQX | HOBOtemperature | FieldMsr/Obs | Water | Probe/Sensor | Temperature, water | deg C | Final | Mean | Calculated | 1 Day | QC_9937193_14316_Water_20160518_20160930 | 05/19/2016 | 09/29/2016 | 14316 | 22.0369 | Comment: ¦ Data Flags: P=24 X=0 F=0 S=0 | 09/06/2016 | 09/07/2016
CT_DEP01_WQX | HOBOtemperature | FieldMsr/Obs | Water | Probe/Sensor | Temperature, water | deg C | Final | Mean | Calculated | 1 Day | QC_9937193_14316_Water_20160518_20160930 | 05/19/2016 | 09/29/2016 | 14316 | 22.6599 | Comment: ¦ Data Flags: P=24 X=0 F=0 S=0 | 09/07/2016 | 09/08/2016
CT_DEP01_WQX | HOBOtemperature | FieldMsr/Obs | Water | Probe/Sensor | Temperature, water | deg C | Final | Mean | Calculated | 1 Day | QC_9937193_14316_Water_20160518_20160930 | 05/19/2016 | 09/29/2016 | 14316 | 23.642 | Comment: ¦ Data Flags: P=17 X=0 F=0 S=7 | 09/08/2016 | 09/09/2016
CT_DEP01_WQX | HOBOtemperature | FieldMsr/Obs | Water | Probe/Sensor | Temperature, water | deg C | Final | Mean | Calculated | 1 Day | QC_9937193_14316_Water_20160518_20160930 | 05/19/2016 | 09/29/2016 | 14316 | 24.9902 | Comment: ¦ Data Flags: P=11 X=0 F=0 S=13 | 09/09/2016 | 09/10/2016
CT_DEP01_WQX | HOBOtemperature | FieldMsr/Obs | Water | Probe/Sensor | Temperature, water | deg C | Final | Mean | Calculated | 1 Day | QC_9937193_14316_Water_20160518_20160930 | 05/19/2016 | 09/29/2016 | 14316 | 25.1737 | Comment: ¦ Data Flags: P=11 X=0 F=0 S=13 | 09/10/2016 | 09/11/2016
CT_DEP01_WQX | HOBOtemperature | FieldMsr/Obs | Water | Probe/Sensor | Temperature, water | deg C | Final | Mean | Calculated | 1 Day | QC_9937193_14316_Water_20160518_20160930 | 05/19/2016 | 09/29/2016 | 14316 | 24.8942 | Comment: ¦ Data Flags: P=16 X=0 F=0 S=8 | 09/11/2016 | 09/12/2016
CT_DEP01_WQX | HOBOtemperature | FieldMsr/Obs | Water | Probe/Sensor | Temperature, water | deg C | Final | Mean | Calculated | 1 Day | QC_9937193_14316_Water_20160518_20160930 | 05/19/2016 | 09/29/2016 | 14316 | 23.4214 | Comment: ¦ Data Flags: P=24 X=0 F=0 S=0 | 09/12/2016 | 09/13/2016
CT_DEP01_WQX | HOBOtemperature | FieldMsr/Obs | Water | Probe/Sensor | Temperature, water | deg C | Final | Mean | Calculated | 1 Day | QC_9937193_14316_Water_20160518_20160930 | 05/19/2016 | 09/29/2016 | 14316 | 22.8408 | Comment: ¦ Data Flags: P=22 X=0 F=0 S=2 | 09/13/2016 | 09/14/2016
CT_DEP01_WQX | HOBOtemperature | FieldMsr/Obs | Water | Probe/Sensor | Temperature, water | deg C | Final | Mean | Calculated | 1 Day | QC_9937193_14316_Water_20160518_20160930 | 05/19/2016 | 09/29/2016 | 14316 | 23.5323 | Comment: ¦ Data Flags: P=15 X=0 F=0 S=9 | 09/14/2016 | 09/15/2016
CT_DEP01_WQX | HOBOtemperature | FieldMsr/Obs | Water | Probe/Sensor | Temperature, water | deg C | Final | Mean | Calculated | 1 Day | QC_9937193_14316_Water_20160518_20160930 | 05/19/2016 | 09/29/2016 | 14316 | 22.1573 | Comment: ¦ Data Flags: P=23 X=0 F=0 S=1 | 09/15/2016 | 09/16/2016
CT_DEP01_WQX | HOBOtemperature | FieldMsr/Obs | Water | Probe/Sensor | Temperature, water | deg C | Final | Mean | Calculated | 1 Day | QC_9937193_14316_Water_20160518_20160930 | 05/19/2016 | 09/29/2016 | 14316 | 21.4402 | Comment: ¦ Data Flags: P=23 X=0 F=0 S=1 | 09/16/2016 | 09/17/2016
CT_DEP01_WQX | HOBOtemperature | FieldMsr/Obs | Water | Probe/Sensor | Temperature, water | deg C | Final | Mean | Calculated | 1 Day | QC_9937193_14316_Water_20160518_20160930 | 05/19/2016 | 09/29/2016 | 14316 | 21.0155 | Comment: ¦ Data Flags: P=22 X=0 F=0 S=2 | 09/17/2016 | 09/18/2016
CT_DEP01_WQX | HOBOtemperature | FieldMsr/Obs | Water | Probe/Sensor | Temperature, water | deg C | Final | Mean | Calculated | 1 Day | QC_9937193_14316_Water_20160518_20160930 | 05/19/2016 | 09/29/2016 | 14316 | 21.7761 | Comment: ¦ Data Flags: P=24 X=0 F=0 S=0 | 09/18/2016 | 09/19/2016
CT_DEP01_WQX | HOBOtemperature | FieldMsr/Obs | Water | Probe/Sensor | Temperature, water | deg C | Final | Mean | Calculated | 1 Day | QC_9937193_14316_Water_20160518_20160930 | 05/19/2016 | 09/29/2016 | 14316 | 21.913 | Comment: ¦ Data Flags: P=24 X=0 F=0 S=0 | 09/19/2016 | 09/20/2016
CT_DEP01_WQX | HOBOtemperature | FieldMsr/Obs | Water | Probe/Sensor | Temperature, water | deg C | Final | Mean | Calculated | 1 Day | QC_9937193_14316_Water_20160518_20160930 | 05/19/2016 | 09/29/2016 | 14316 | 21.9245 | Comment: ¦ Data Flags: P=24 X=0 F=0 S=0 | 09/20/2016 | 09/21/2016
CT_DEP01_WQX | HOBOtemperature | FieldMsr/Obs | Water | Probe/Sensor | Temperature, water | deg C | Final | Mean | Calculated | 1 Day | QC_9937193_14316_Water_20160518_20160930 | 05/19/2016 | 09/29/2016 | 14316 | 22.2062 | Comment: ¦ Data Flags: P=24 X=0 F=0 S=0 | 09/21/2016 | 09/22/2016
CT_DEP01_WQX | HOBOtemperature | FieldMsr/Obs | Water | Probe/Sensor | Temperature, water | deg C | Final | Mean | Calculated | 1 Day | QC_9937193_14316_Water_20160518_20160930 | 05/19/2016 | 09/29/2016 | 14316 | 21.7572 | Comment: ¦ Data Flags: P=23 X=0 F=0 S=1 | 09/22/2016 | 09/23/2016
CT_DEP01_WQX | HOBOtemperature | FieldMsr/Obs | Water | Probe/Sensor | Temperature, water | deg C | Final | Mean | Calculated | 1 Day | QC_9937193_14316_Water_20160518_20160930 | 05/19/2016 | 09/29/2016 | 14316 | 21.3609 | Comment: ¦ Data Flags: P=24 X=0 F=0 S=0 | 09/23/2016 | 09/24/2016
CT_DEP01_WQX | HOBOtemperature | FieldMsr/Obs | Water | Probe/Sensor | Temperature, water | deg C | Final | Mean | Calculated | 1 Day | QC_9937193_14316_Water_20160518_20160930 | 05/19/2016 | 09/29/2016 | 14316 | 20.6966 | Comment: ¦ Data Flags: P=24 X=0 F=0 S=0 | 09/24/2016 | 09/25/2016
CT_DEP01_WQX | HOBOtemperature | FieldMsr/Obs | Water | Probe/Sensor | Temperature, water | deg C | Final | Mean | Calculated | 1 Day | QC_9937193_14316_Water_20160518_20160930 | 05/19/2016 | 09/29/2016 | 14316 | 19.3071 | Comment: ¦ Data Flags: P=22 X=0 F=0 S=2 | 09/25/2016 | 09/26/2016
CT_DEP01_WQX | HOBOtemperature | FieldMsr/Obs | Water | Probe/Sensor | Temperature, water | deg C | Final | Mean | Calculated | 1 Day | QC_9937193_14316_Water_20160518_20160930 | 05/19/2016 | 09/29/2016 | 14316 | 18.5349 | Comment: ¦ Data Flags: P=22 X=0 F=0 S=2 | 09/26/2016 | 09/27/2016
CT_DEP01_WQX | HOBOtemperature | FieldMsr/Obs | Water | Probe/Sensor | Temperature, water | deg C | Final | Mean | Calculated | 1 Day | QC_9937193_14316_Water_20160518_20160930 | 05/19/2016 | 09/29/2016 | 14316 | 19.4426 | Comment: ¦ Data Flags: P=24 X=0 F=0 S=0 | 09/27/2016 | 09/28/2016
CT_DEP01_WQX | HOBOtemperature | FieldMsr/Obs | Water | Probe/Sensor | Temperature, water | deg C | Final | Mean | Calculated | 1 Day | QC_9937193_14316_Water_20160518_20160930 | 05/19/2016 | 09/29/2016 | 14316 | 18.6111 | Comment: ¦ Data Flags: P=24 X=0 F=0 S=0 | 09/28/2016 | 09/29/2016
CT_DEP01_WQX | HOBOtemperature | FieldMsr/Obs | Water | Probe/Sensor | Temperature, water | deg C | Final | Mean | Calculated | 1 Day | QC_9937193_14316_Water_20160518_20160930 | 05/19/2016 | 09/29/2016 | 14316 | 17.9848 | Comment: ¦ Data Flags: P=24 X=0 F=0 S=0 | 09/29/2016 | 09/30/2016