## Sheet1
OrganizationID | ProjectID | ActivityType | ActivityMediaName | SampleCollectionEquipmentName | CharacteristicName | ResultUnit | ResultStatusID | StatisticalBaseCode | ResultValueType | ResultTimeBasis | ActivityID | ActivityStartDate | ActivityEndDate | MonitoringLocationID | ResultValue | ResultCommentText | AnalysisStartDate | AnalysisEndDate
CT_DEP01_WQX | HOBOtemperature | FieldMsr/Obs | Water | Probe/Sensor | Temperature, water | deg C | Final | Mean | Calculated | 1 Day | QC_9937211_14473_Water_20160512_20161003 | 05/13/2016 | 10/02/2016 | 14473 | 16.1002 | Comment: ¦ Data Flags: P=24 X=0 F=0 S=0 | 05/13/2016 | 05/14/2016
CT_DEP01_WQX | HOBOtemperature | FieldMsr/Obs | Water | Probe/Sensor | Temperature, water | deg C | Final | Mean | Calculated | 1 Day | QC_9937211_14473_Water_20160512_20161003 | 05/13/2016 | 10/02/2016 | 14473 | 16.617 | Comment: ¦ Data Flags: P=24 X=0 F=0 S=0 | 05/14/2016 | 05/15/2016
CT_DEP01_WQX | HOBOtemperature | FieldMsr/Obs | Water | Probe/Sensor | Temperature, water | deg C | Final | Mean | Calculated | 1 Day | QC_9937211_14473_Water_20160512_20161003 | 05/13/2016 | 10/02/2016 | 14473 | 14.9279 | Comment: ¦ Data Flags: P=24 X=0 F=0 S=0 | 05/15/2016 | 05/16/2016
CT_DEP01_WQX | HOBOtemperature | FieldMsr/Obs | Water | Probe/Sensor | Temperature, water | deg C | Final | Mean | Calculated | 1 Day | QC_9937211_14473_Water_20160512_20161003 | 05/13/2016 | 10/02/2016 | 14473 | 13.0416 | Comment: ¦ Data Flags: P=24 X=0 F=0 S=0 | 05/16/2016 | 05/17/2016
CT_DEP01_WQX | HOBOtemperature | FieldMsr/Obs | Water | Probe/Sensor | Temperature, water | deg C | Final | Mean | Calculated | 1 Day | QC_9937211_14473_Water_20160512_20161003 | 05/13/2016 | 10/02/2016 | 14473 | 13.9422 | Comment: ¦ Data Flags: P=24 X=0 F=0 S=0 | 05/17/2016 | 05/18/2016
CT_DEP01_WQX | HOBOtemperature | FieldMsr/Obs | Water | Probe/Sensor | Temperature, water | deg C | Final | Mean | Calculated | 1 Day | QC_9937211_14473_Water_20160512_20161003 | 05/13/2016 | 10/02/2016 | 14473 | 14.7913 | Comment: ¦ Data Flags: P=24 X=0 F=0 S=0 | 05/18/2016 | 05/19/2016
CT_DEP01_WQX | HOBOtemperature | FieldMsr/Obs | Water | Probe/Sensor | Temperature, water | deg C | Final | Mean | Calculated | 1 Day | QC_9937211_14473_Water_20160512_20161003 | 05/13/2016 | 10/02/2016 | 14473 | 15.238 | Comment: ¦ Data Flags: P=24 X=0 F=0 S=0 | 05/19/2016 | 05/20/2016
CT_DEP01_WQX | HOBOtemperature | FieldMsr/Obs | Water | Probe/Sensor | Temperature, water | deg C | Final | Mean | Calculated | 1 Day | QC_9937211_14473_Water_20160512_20161003 | 05/13/2016 | 10/02/2016 | 14473 | 15.4377 | Comment: ¦ Data Flags: P=24 X=0 F=0 S=0 | 05/20/2016 | 05/21/2016
CT_DEP01_WQX | HOBOtemperature | FieldMsr/Obs | Water | Probe/Sensor | Temperature, water | deg C | Final | Mean | Calculated | 1 Day | QC_9937211_14473_Water_20160512_20161003 | 05/13/2016 | 10/02/2016 | 14473 | 15.4205 | Comment: ¦ Data Flags: P=24 X=0 F=0 S=0 | 05/21/2016 | 05/22/2016
CT_DEP01_WQX | HOBOtemperature | FieldMsr/Obs | Water | Probe/Sensor | Temperature, water | deg C | Final | Mean | Calculated | 1 Day | QC_9937211_14473_Water_20160512_20161003 | 05/13/2016 | 10/02/2016 | 14473 | 15.4801 | Comment: ¦ Data Flags: P=24 X=0 F=0 S=0 | 05/22/2016 | 05/23/2016
CT_DEP01_WQX | HOBOtemperature | FieldMsr/Obs | Water | Probe/Sensor | Temperature, water | deg C | Final | Mean | Calculated | 1 Day | QC_9937211_14473_Water_20160512_20161003 | 05/13/2016 | 10/02/2016 | 14473 | 16.4794 | Comment: ¦ Data Flags: P=24 X=0 F=0 S=0 | 05/23/2016 | 05/24/2016
CT_DEP01_WQX | HOBOtemperature | FieldMsr/Obs | Water | Probe/Sensor | Temperature, water | deg C | Final | Mean | Calculated | 1 Day | QC_9937211_14473_Water_20160512_20161003 | 05/13/2016 | 10/02/2016 | 14473 | 16.6297 | Comment: ¦ Data Flags: P=24 X=0 F=0 S=0 | 05/24/2016 | 05/25/2016
CT_DEP01_WQX | HOBOtemperature | FieldMsr/Obs | Water | Probe/Sensor | Temperature, water | deg C | Final | Mean | Calculated | 1 Day | QC_9937211_14473_Water_20160512_20161003 | 05/13/2016 | 10/02/2016 | 14473 | 17.4844 | Comment: ¦ Data Flags: P=24 X=0 F=0 S=0 | 05/25/2016 | 05/26/2016
CT_DEP01_WQX | HOBOtemperature | FieldMsr/Obs | Water | Probe/Sensor | Temperature, water | deg C | Final | Mean | Calculated | 1 Day | QC_9937211_14473_Water_20160512_20161003 | 05/13/2016 | 10/02/2016 | 14473 | 19.6147 | Comment: ¦ Data Flags: P=24 X=0 F=0 S=0 | 05/26/2016 | 05/27/2016
CT_DEP01_WQX | HOBOtemperature | FieldMsr/Obs | Water | Probe/Sensor | Temperature, water | deg C | Final | Mean | Calculated | 1 Day | QC_9937211_14473_Water_20160512_20161003 | 05/13/2016 | 10/02/2016 | 14473 | 20.169 | Comment: ¦ Data Flags: P=24 X=0 F=0 S=0 | 05/27/2016 | 05/28/2016
CT_DEP01_WQX | HOBOtemperature | FieldMsr/Obs | Water | Probe/Sensor | Temperature, water | deg C | Final | Mean | Calculated | 1 Day | QC_9937211_14473_Water_20160512_20161003 | 05/13/2016 | 10/02/2016 | 14473 | 21.4532 | Comment: ¦ Data Flags: P=24 X=0 F=0 S=0 | 05/28/2016 | 05/29/2016
CT_DEP01_WQX | HOBOtemperature | FieldMsr/Obs | Water | Probe/Sensor | Temperature, water | deg C | Final | Mean | Calculated | 1 Day | QC_9937211_14473_Water_20160512_20161003 | 05/13/2016 | 10/02/2016 | 14473 | 22.4478 | Comment: ¦ Data Flags: P=24 X=0 F=0 S=0 | 05/29/2016 | 05/30/2016
CT_DEP01_WQX | HOBOtemperature | FieldMsr/Obs | Water | Probe/Sensor | Temperature, water | deg C | Final | Mean | Calculated | 1 Day | QC_9937211_14473_Water_20160512_20161003 | 05/13/2016 | 10/02/2016 | 14473 | 21.6915 | Comment: ¦ Data Flags: P=24 X=0 F=0 S=0 | 05/30/2016 | 05/31/2016
CT_DEP01_WQX | HOBOtemperature | FieldMsr/Obs | Water | Probe/Sensor | Temperature, water | deg C | Final | Mean | Calculated | 1 Day | QC_9937211_14473_Water_20160512_20161003 | 05/13/2016 | 10/02/2016 | 14473 | 21.9733 | Comment: ¦ Data Flags: P=24 X=0 F=0 S=0 | 05/31/2016 | 06/01/2016
CT_DEP01_WQX | HOBOtemperature | FieldMsr/Obs | Water | Probe/Sensor | Temperature, water | deg C | Final | Mean | Calculated | 1 Day | QC_9937211_14473_Water_20160512_20161003 | 05/13/2016 | 10/02/2016 | 14473 | 21.3001 | Comment: ¦ Data Flags: P=24 X=0 F=0 S=0 | 06/01/2016 | 06/02/2016
CT_DEP01_WQX | HOBOtemperature | FieldMsr/Obs | Water | Probe/Sensor | Temperature, water | deg C | Final | Mean | Calculated | 1 Day | QC_9937211_14473_Water_20160512_20161003 | 05/13/2016 | 10/02/2016 | 14473 | 20.4217 | Comment: ¦ Data Flags: P=24 X=0 F=0 S=0 | 06/02/2016 | 06/03/2016
CT_DEP01_WQX | HOBOtemperature | FieldMsr/Obs | Water | Probe/Sensor | Temperature, water | deg C | Final | Mean | Calculated | 1 Day | QC_9937211_14473_Water_20160512_20161003 | 05/13/2016 | 10/02/2016 | 14473 | 19.6001 | Comment: ¦ Data Flags: P=24 X=0 F=0 S=0 | 06/03/2016 | 06/04/2016
CT_DEP01_WQX | HOBOtemperature | FieldMsr/Obs | Water | Probe/Sensor | Temperature, water | deg C | Final | Mean | Calculated | 1 Day | QC_9937211_14473_Water_20160512_20161003 | 05/13/2016 | 10/02/2016 | 14473 | 20.6447 | Comment: ¦ Data Flags: P=24 X=0 F=0 S=0 | 06/04/2016 | 06/05/2016
CT_DEP01_WQX | HOBOtemperature | FieldMsr/Obs | Water | Probe/Sensor | Temperature, water | deg C | Final | Mean | Calculated | 1 Day | QC_9937211_14473_Water_20160512_20161003 | 05/13/2016 | 10/02/2016 | 14473 | 20.3748 | Comment: ¦ Data Flags: P=24 X=0 F=0 S=0 | 06/05/2016 | 06/06/2016
CT_DEP01_WQX | HOBOtemperature | FieldMsr/Obs | Water | Probe/Sensor | Temperature, water | deg C | Final | Mean | Calculated | 1 Day | QC_9937211_14473_Water_20160512_20161003 | 05/13/2016 | 10/02/2016 | 14473 | 20.3685 | Comment: ¦ Data Flags: P=24 X=0 F=0 S=0 | 06/06/2016 | 06/07/2016
CT_DEP01_WQX | HOBOtemperature | FieldMsr/Obs | Water | Probe/Sensor | Temperature, water | deg C | Final | Mean | Calculated | 1 Day | QC_9937211_14473_Water_20160512_20161003 | 05/13/2016 | 10/02/2016 | 14473 | 21.3266 | Comment: ¦ Data Flags: P=24 X=0 F=0 S=0 | 06/07/2016 | 06/08/2016
CT_DEP01_WQX | HOBOtemperature | FieldMsr/Obs | Water | Probe/Sensor | Temperature, water | deg C | Final | Mean | Calculated | 1 Day | QC_9937211_14473_Water_20160512_20161003 | 05/13/2016 | 10/02/2016 | 14473 | 19.2196 | Comment: ¦ Data Flags: P=24 X=0 F=0 S=0 | 06/08/2016 | 06/09/2016
CT_DEP01_WQX | HOBOtemperature | FieldMsr/Obs | Water | Probe/Sensor | Temperature, water | deg C | Final | Mean | Calculated | 1 Day | QC_9937211_14473_Water_20160512_20161003 | 05/13/2016 | 10/02/2016 | 14473 | 17.3821 | Comment: ¦ Data Flags: P=24 X=0 F=0 S=0 | 06/09/2016 | 06/10/2016
CT_DEP01_WQX | HOBOtemperature | FieldMsr/Obs | Water | Probe/Sensor | Temperature, water | deg C | Final | Mean | Calculated | 1 Day | QC_9937211_14473_Water_20160512_20161003 | 05/13/2016 | 10/02/2016 | 14473 | 17.0227 | Comment: ¦ Data Flags: P=24 X=0 F=0 S=0 | 06/10/2016 | 06/11/2016
CT_DEP01_WQX | HOBOtemperature | FieldMsr/Obs | Water | Probe/Sensor | Temperature, water | deg C | Final | Mean | Calculated | 1 Day | QC_9937211_14473_Water_20160512_20161003 | 05/13/2016 | 10/02/2016 | 14473 | 16.8327 | Comment: ¦ Data Flags: P=24 X=0 F=0 S=0 | 06/11/2016 | 06/12/2016
CT_DEP01_WQX | HOBOtemperature | FieldMsr/Obs | Water | Probe/Sensor | Temperature, water | deg C | Final | Mean | Calculated | 1 Day | QC_9937211_14473_Water_20160512_20161003 | 05/13/2016 | 10/02/2016 | 14473 | 18.836 | Comment: ¦ Data Flags: P=24 X=0 F=0 S=0 | 06/12/2016 | 06/13/2016
CT_DEP01_WQX | HOBOtemperature | FieldMsr/Obs | Water | Probe/Sensor | Temperature, water | deg C | Final | Mean | Calculated | 1 Day | QC_9937211_14473_Water_20160512_20161003 | 05/13/2016 | 10/02/2016 | 14473 | 17.6904 | Comment: ¦ Data Flags: P=24 X=0 F=0 S=0 | 06/13/2016 | 06/14/2016
CT_DEP01_WQX | HOBOtemperature | FieldMsr/Obs | Water | Probe/Sensor | Temperature, water | deg C | Final | Mean | Calculated | 1 Day | QC_9937211_14473_Water_20160512_20161003 | 05/13/2016 | 10/02/2016 | 14473 | 17.9648 | Comment: ¦ Data Flags: P=24 X=0 F=0 S=0 | 06/14/2016 | 06/15/2016
CT_DEP01_WQX | HOBOtemperature | FieldMsr/Obs | Water | Probe/Sensor | Temperature, water | deg C | Final | Mean | Calculated | 1 Day | QC_9937211_14473_Water_20160512_20161003 | 05/13/2016 | 10/02/2016 | 14473 | 19.2778 | Comment: ¦ Data Flags: P=24 X=0 F=0 S=0 | 06/15/2016 | 06/16/2016
CT_DEP01_WQX | HOBOtemperature | FieldMsr/Obs | Water | Probe/Sensor | Temperature, water | deg C | Final | Mean | Calculated | 1 Day | QC_9937211_14473_Water_20160512_20161003 | 05/13/2016 | 10/02/2016 | 14473 | 20.2563 | Comment: ¦ Data Flags: P=24 X=0 F=0 S=0 | 06/16/2016 | 06/17/2016
CT_DEP01_WQX | HOBOtemperature | FieldMsr/Obs | Water | Probe/Sensor | Temperature, water | deg C | Final | Mean | Calculated | 1 Day | QC_9937211_14473_Water_20160512_20161003 | 05/13/2016 | 10/02/2016 | 14473 | 20.6408 | Comment: ¦ Data Flags: P=24 X=0 F=0 S=0 | 06/17/2016 | 06/18/2016
CT_DEP01_WQX | HOBOtemperature | FieldMsr/Obs | Water | Probe/Sensor | Temperature, water | deg C | Final | Mean | Calculated | 1 Day | QC_9937211_14473_Water_20160512_20161003 | 05/13/2016 | 10/02/2016 | 14473 | 20.1666 | Comment: ¦ Data Flags: P=24 X=0 F=0 S=0 | 06/18/2016 | 06/19/2016
CT_DEP01_WQX | HOBOtemperature | FieldMsr/Obs | Water | Probe/Sensor | Temperature, water | deg C | Final | Mean | Calculated | 1 Day | QC_9937211_14473_Water_20160512_20161003 | 05/13/2016 | 10/02/2016 | 14473 | 20.1803 | Comment: ¦ Data Flags: P=24 X=0 F=0 S=0 | 06/19/2016 | 06/20/2016
CT_DEP01_WQX | HOBOtemperature | FieldMsr/Obs | Water | Probe/Sensor | Temperature, water | deg C | Final | Mean | Calculated | 1 Day | QC_9937211_14473_Water_20160512_20161003 | 05/13/2016 | 10/02/2016 | 14473 | 20.7665 | Comment: ¦ Data Flags: P=24 X=0 F=0 S=0 | 06/20/2016 | 06/21/2016
CT_DEP01_WQX | HOBOtemperature | FieldMsr/Obs | Water | Probe/Sensor | Temperature, water | deg C | Final | Mean | Calculated | 1 Day | QC_9937211_14473_Water_20160512_20161003 | 05/13/2016 | 10/02/2016 | 14473 | 21.7846 | Comment: ¦ Data Flags: P=24 X=0 F=0 S=0 | 06/21/2016 | 06/22/2016
CT_DEP01_WQX | HOBOtemperature | FieldMsr/Obs | Water | Probe/Sensor | Temperature, water | deg C | Final | Mean | Calculated | 1 Day | QC_9937211_14473_Water_20160512_20161003 | 05/13/2016 | 10/02/2016 | 14473 | 20.8587 | Comment: ¦ Data Flags: P=24 X=0 F=0 S=0 | 06/22/2016 | 06/23/2016
CT_DEP01_WQX | HOBOtemperature | FieldMsr/Obs | Water | Probe/Sensor | Temperature, water | deg C | Final | Mean | Calculated | 1 Day | QC_9937211_14473_Water_20160512_20161003 | 05/13/2016 | 10/02/2016 | 14473 | 20.2883 | Comment: ¦ Data Flags: P=24 X=0 F=0 S=0 | 06/23/2016 | 06/24/2016
CT_DEP01_WQX | HOBOtemperature | FieldMsr/Obs | Water | Probe/Sensor | Temperature, water | deg C | Final | Mean | Calculated | 1 Day | QC_9937211_14473_Water_20160512_20161003 | 05/13/2016 | 10/02/2016 | 14473 | 21.0239 | Comment: ¦ Data Flags: P=24 X=0 F=0 S=0 | 06/24/2016 | 06/25/2016
CT_DEP01_WQX | HOBOtemperature | FieldMsr/Obs | Water | Probe/Sensor | Temperature, water | deg C | Final | Mean | Calculated | 1 Day | QC_9937211_14473_Water_20160512_20161003 | 05/13/2016 | 10/02/2016 | 14473 | 20.65 | Comment: ¦ Data Flags: P=24 X=0 F=0 S=0 | 06/25/2016 | 06/26/2016
CT_DEP01_WQX | HOBOtemperature | FieldMsr/Obs | Water | Probe/Sensor | Temperature, water | deg C | Final | Mean | Calculated | 1 Day | QC_9937211_14473_Water_20160512_20161003 | 05/13/2016 | 10/02/2016 | 14473 | 21.0596 | Comment: ¦ Data Flags: P=24 X=0 F=0 S=0 | 06/26/2016 | 06/27/2016
CT_DEP01_WQX | HOBOtemperature | FieldMsr/Obs | Water | Probe/Sensor | Temperature, water | deg C | Final | Mean | Calculated | 1 Day | QC_9937211_14473_Water_20160512_20161003 | 05/13/2016 | 10/02/2016 | 14473 | 21.3848 | Comment: ¦ Data Flags: P=24 X=0 F=0 S=0 | 06/27/2016 | 06/28/2016
CT_DEP01_WQX | HOBOtemperature | FieldMsr/Obs | Water | Probe/Sensor | Temperature, water | deg C | Final | Mean | Calculated | 1 Day | QC_9937211_14473_Water_20160512_20161003 | 05/13/2016 | 10/02/2016 | 14473 | 21.8632 | Comment: ¦ Data Flags: P=24 X=0 F=0 S=0 | 06/28/2016 | 06/29/2016
CT_DEP01_WQX | HOBOtemperature | FieldMsr/Obs | Water | Probe/Sensor | Temperature, water | deg C | Final | Mean | Calculated | 1 Day | QC_9937211_14473_Water_20160512_20161003 | 05/13/2016 | 10/02/2016 | 14473 | 22.4775 | Comment: ¦ Data Flags: P=24 X=0 F=0 S=0 | 06/29/2016 | 06/30/2016
CT_DEP01_WQX | HOBOtemperature | FieldMsr/Obs | Water | Probe/Sensor | Temperature, water | deg C | Final | Mean | Calculated | 1 Day | QC_9937211_14473_Water_20160512_20161003 | 05/13/2016 | 10/02/2016 | 14473 | 22.3514 | Comment: ¦ Data Flags: P=24 X=0 F=0 S=0 | 06/30/2016 | 07/01/2016
CT_DEP01_WQX | HOBOtemperature | FieldMsr/Obs | Water | Probe/Sensor | Temperature, water | deg C | Final | Mean | Calculated | 1 Day | QC_9937211_14473_Water_20160512_20161003 | 05/13/2016 | 10/02/2016 | 14473 | 22.0142 | Comment: ¦ Data Flags: P=24 X=0 F=0 S=0 | 07/01/2016 | 07/02/2016
CT_DEP01_WQX | HOBOtemperature | FieldMsr/Obs | Water | Probe/Sensor | Temperature, water | deg C | Final | Mean | Calculated | 1 Day | QC_9937211_14473_Water_20160512_20161003 | 05/13/2016 | 10/02/2016 | 14473 | 22.4085 | Comment: ¦ Data Flags: P=24 X=0 F=0 S=0 | 07/02/2016 | 07/03/2016
CT_DEP01_WQX | HOBOtemperature | FieldMsr/Obs | Water | Probe/Sensor | Temperature, water | deg C | Final | Mean | Calculated | 1 Day | QC_9937211_14473_Water_20160512_20161003 | 05/13/2016 | 10/02/2016 | 14473 | 20.7727 | Comment: ¦ Data Flags: P=24 X=0 F=0 S=0 | 07/03/2016 | 07/04/2016
CT_DEP01_WQX | HOBOtemperature | FieldMsr/Obs | Water | Probe/Sensor | Temperature, water | deg C | Final | Mean | Calculated | 1 Day | QC_9937211_14473_Water_20160512_20161003 | 05/13/2016 | 10/02/2016 | 14473 | 21.554 | Comment: ¦ Data Flags: P=24 X=0 F=0 S=0 | 07/04/2016 | 07/05/2016
CT_DEP01_WQX | HOBOtemperature | FieldMsr/Obs | Water | Probe/Sensor | Temperature, water | deg C | Final | Mean | Calculated | 1 Day | QC_9937211_14473_Water_20160512_20161003 | 05/13/2016 | 10/02/2016 | 14473 | 22.3706 | Comment: ¦ Data Flags: P=24 X=0 F=0 S=0 | 07/05/2016 | 07/06/2016
CT_DEP01_WQX | HOBOtemperature | FieldMsr/Obs | Water | Probe/Sensor | Temperature, water | deg C | Final | Mean | Calculated | 1 Day | QC_9937211_14473_Water_20160512_20161003 | 05/13/2016 | 10/02/2016 | 14473 | 23.9795 | Comment: ¦ Data Flags: P=16 X=0 F=0 S=8 | 07/06/2016 | 07/07/2016
CT_DEP01_WQX | HOBOtemperature | FieldMsr/Obs | Water | Probe/Sensor | Temperature, water | deg C | Final | Mean | Calculated | 1 Day | QC_9937211_14473_Water_20160512_20161003 | 05/13/2016 | 10/02/2016 | 14473 | 24.1722 | Comment: ¦ Data Flags: P=23 X=0 F=0 S=1 | 07/07/2016 | 07/08/2016
CT_DEP01_WQX | HOBOtemperature | FieldMsr/Obs | Water | Probe/Sensor | Temperature, water | deg C | Final | Mean | Calculated | 1 Day | QC_9937211_14473_Water_20160512_20161003 | 05/13/2016 | 10/02/2016 | 14473 | 23.4477 | Comment: ¦ Data Flags: P=24 X=0 F=0 S=0 | 07/08/2016 | 07/09/2016
CT_DEP01_WQX | HOBOtemperature | FieldMsr/Obs | Water | Probe/Sensor | Temperature, water | deg C | Final | Mean | Calculated | 1 Day | QC_9937211_14473_Water_20160512_20161003 | 05/13/2016 | 10/02/2016 | 14473 | 21.4369 | Comment: ¦ Data Flags: P=24 X=0 F=0 S=0 | 07/09/2016 | 07/10/2016
CT_DEP01_WQX | HOBOtemperature | FieldMsr/Obs | Water | Probe/Sensor | Temperature, water | deg C | Final | Mean | Calculated | 1 Day | QC_9937211_14473_Water_20160512_20161003 | 05/13/2016 | 10/02/2016 | 14473 | 21.2567 | Comment: ¦ Data Flags: P=24 X=0 F=0 S=0 | 07/10/2016 | 07/11/2016
CT_DEP01_WQX | HOBOtemperature | FieldMsr/Obs | Water | Probe/Sensor | Temperature, water | deg C | Final | Mean | Calculated | 1 Day | QC_9937211_14473_Water_20160512_20161003 | 05/13/2016 | 10/02/2016 | 14473 | 21.6188 | Comment: ¦ Data Flags: P=24 X=0 F=0 S=0 | 07/11/2016 | 07/12/2016
CT_DEP01_WQX | HOBOtemperature | FieldMsr/Obs | Water | Probe/Sensor | Temperature, water | deg C | Final | Mean | Calculated | 1 Day | QC_9937211_14473_Water_20160512_20161003 | 05/13/2016 | 10/02/2016 | 14473 | 21.5719 | Comment: ¦ Data Flags: P=24 X=0 F=0 S=0 | 07/12/2016 | 07/13/2016
CT_DEP01_WQX | HOBOtemperature | FieldMsr/Obs | Water | Probe/Sensor | Temperature, water | deg C | Final | Mean | Calculated | 1 Day | QC_9937211_14473_Water_20160512_20161003 | 05/13/2016 | 10/02/2016 | 14473 | 22.8697 | Comment: ¦ Data Flags: P=24 X=0 F=0 S=0 | 07/13/2016 | 07/14/2016
CT_DEP01_WQX | HOBOtemperature | FieldMsr/Obs | Water | Probe/Sensor | Temperature, water | deg C | Final | Mean | Calculated | 1 Day | QC_9937211_14473_Water_20160512_20161003 | 05/13/2016 | 10/02/2016 | 14473 | 23.523 | Comment: ¦ Data Flags: P=24 X=0 F=0 S=0 | 07/14/2016 | 07/15/2016
CT_DEP01_WQX | HOBOtemperature | FieldMsr/Obs | Water | Probe/Sensor | Temperature, water | deg C | Final | Mean | Calculated | 1 Day | QC_9937211_14473_Water_20160512_20161003 | 05/13/2016 | 10/02/2016 | 14473 | 24.3149 | Comment: ¦ Data Flags: P=15 X=0 F=0 S=9 | 07/15/2016 | 07/16/2016
CT_DEP01_WQX | HOBOtemperature | FieldMsr/Obs | Water | Probe/Sensor | Temperature, water | deg C | Final | Mean | Calculated | 1 Day | QC_9937211_14473_Water_20160512_20161003 | 05/13/2016 | 10/02/2016 | 14473 | 24.6243 | Comment: ¦ Data Flags: P=14 X=0 F=0 S=10 | 07/16/2016 | 07/17/2016
CT_DEP01_WQX | HOBOtemperature | FieldMsr/Obs | Water | Probe/Sensor | Temperature, water | deg C | Final | Mean | Calculated | 1 Day | QC_9937211_14473_Water_20160512_20161003 | 05/13/2016 | 10/02/2016 | 14473 | 24.6852 | Comment: ¦ Data Flags: P=15 X=0 F=0 S=9 | 07/17/2016 | 07/18/2016
CT_DEP01_WQX | HOBOtemperature | FieldMsr/Obs | Water | Probe/Sensor | Temperature, water | deg C | Final | Mean | Calculated | 1 Day | QC_9937211_14473_Water_20160512_20161003 | 05/13/2016 | 10/02/2016 | 14473 | 24.6172 | Comment: ¦ Data Flags: P=13 X=0 F=0 S=11 | 07/18/2016 | 07/19/2016
CT_DEP01_WQX | HOBOtemperature | FieldMsr/Obs | Water | Probe/Sensor | Temperature, water | deg C | Final | Mean | Calculated | 1 Day | QC_9937211_14473_Water_20160512_20161003 | 05/13/2016 | 10/02/2016 | 14473 | 23.5002 | Comment: ¦ Data Flags: P=24 X=0 F=0 S=0 | 07/19/2016 | 07/20/2016
CT_DEP01_WQX | HOBOtemperature | FieldMsr/Obs | Water | Probe/Sensor | Temperature, water | deg C | Final | Mean | Calculated | 1 Day | QC_9937211_14473_Water_20160512_20161003 | 05/13/2016 | 10/02/2016 | 14473 | 21.2335 | Comment: ¦ Data Flags: P=24 X=0 F=0 S=0 | 07/20/2016 | 07/21/2016
CT_DEP01_WQX | HOBOtemperature | FieldMsr/Obs | Water | Probe/Sensor | Temperature, water | deg C | Final | Mean | Calculated | 1 Day | QC_9937211_14473_Water_20160512_20161003 | 05/13/2016 | 10/02/2016 | 14473 | 21.8174 | Comment: ¦ Data Flags: P=24 X=0 F=0 S=0 | 07/21/2016 | 07/22/2016
CT_DEP01_WQX | HOBOtemperature | FieldMsr/Obs | Water | Probe/Sensor | Temperature, water | deg C | Final | Mean | Calculated | 1 Day | QC_9937211_14473_Water_20160512_20161003 | 05/13/2016 | 10/02/2016 | 14473 | 23.9473 | Comment: ¦ Data Flags: P=16 X=0 F=0 S=8 | 07/22/2016 | 07/23/2016
CT_DEP01_WQX | HOBOtemperature | FieldMsr/Obs | Water | Probe/Sensor | Temperature, water | deg C | Final | Mean | Calculated | 1 Day | QC_9937211_14473_Water_20160512_20161003 | 05/13/2016 | 10/02/2016 | 14473 | 24.7852 | Comment: ¦ Data Flags: P=13 X=0 F=0 S=11 | 07/23/2016 | 07/24/2016
CT_DEP01_WQX | HOBOtemperature | FieldMsr/Obs | Water | Probe/Sensor | Temperature, water | deg C | Final | Mean | Calculated | 1 Day | QC_9937211_14473_Water_20160512_20161003 | 05/13/2016 | 10/02/2016 | 14473 | 23.6554 | Comment: ¦ Data Flags: P=24 X=0 F=0 S=0 | 07/24/2016 | 07/25/2016
CT_DEP01_WQX | HOBOtemperature | FieldMsr/Obs | Water | Probe/Sensor | Temperature, water | deg C | Final | Mean | Calculated | 1 Day | QC_9937211_14473_Water_20160512_20161003 | 05/13/2016 | 10/02/2016 | 14473 | 24.0173 | Comment: ¦ Data Flags: P=18 X=0 F=0 S=6 | 07/25/2016 | 07/26/2016
CT_DEP01_WQX | HOBOtemperature | FieldMsr/Obs | Water | Probe/Sensor | Temperature, water | deg C | Final | Mean | Calculated | 1 Day | QC_9937211_14473_Water_20160512_20161003 | 05/13/2016 | 10/02/2016 | 14473 | 24.5592 | Comment: ¦ Data Flags: P=15 X=0 F=0 S=9 | 07/26/2016 | 07/27/2016
CT_DEP01_WQX | HOBOtemperature | FieldMsr/Obs | Water | Probe/Sensor | Temperature, water | deg C | Final | Mean | Calculated | 1 Day | QC_9937211_14473_Water_20160512_20161003 | 05/13/2016 | 10/02/2016 | 14473 | 24.2705 | Comment: ¦ Data Flags: P=17 X=0 F=0 S=7 | 07/27/2016 | 07/28/2016
CT_DEP01_WQX | HOBOtemperature | FieldMsr/Obs | Water | Probe/Sensor | Temperature, water | deg C | Final | Mean | Calculated | 1 Day | QC_9937211_14473_Water_20160512_20161003 | 05/13/2016 | 10/02/2016 | 14473 | 24.2847 | Comment: ¦ Data Flags: P=14 X=0 F=0 S=10 | 07/28/2016 | 07/29/2016
CT_DEP01_WQX | HOBOtemperature | FieldMsr/Obs | Water | Probe/Sensor | Temperature, water | deg C | Final | Mean | Calculated | 1 Day | QC_9937211_14473_Water_20160512_20161003 | 05/13/2016 | 10/02/2016 | 14473 | 24.6411 | Comment: ¦ Data Flags: P=16 X=0 F=0 S=8 | 07/29/2016 | 07/30/2016
CT_DEP01_WQX | HOBOtemperature | FieldMsr/Obs | Water | Probe/Sensor | Temperature, water | deg C | Final | Mean | Calculated | 1 Day | QC_9937211_14473_Water_20160512_20161003 | 05/13/2016 | 10/02/2016 | 14473 | 24.3987 | Comment: ¦ Data Flags: P=20 X=0 F=0 S=4 | 07/30/2016 | 07/31/2016
CT_DEP01_WQX | HOBOtemperature | FieldMsr/Obs | Water | Probe/Sensor | Temperature, water | deg C | Final | Mean | Calculated | 1 Day | QC_9937211_14473_Water_20160512_20161003 | 05/13/2016 | 10/02/2016 | 14473 | 24.2853 | Comment: ¦ Data Flags: P=19 X=0 F=1 S=4 | 07/31/2016 | 08/01/2016
CT_DEP01_WQX | HOBOtemperature | FieldMsr/Obs | Water | Probe/Sensor | Temperature, water | deg C | Final | Mean | Calculated | 1 Day | QC_9937211_14473_Water_20160512_20161003 | 05/13/2016 | 10/02/2016 | 14473 | 23.1025 | Comment: ¦ Data Flags: P=23 X=0 F=0 S=1 | 08/01/2016 | 08/02/2016
CT_DEP01_WQX | HOBOtemperature | FieldMsr/Obs | Water | Probe/Sensor | Temperature, water | deg C | Final | Mean | Calculated | 1 Day | QC_9937211_14473_Water_20160512_20161003 | 05/13/2016 | 10/02/2016 | 14473 | 22.0317 | Comment: ¦ Data Flags: P=24 X=0 F=0 S=0 | 08/02/2016 | 08/03/2016
CT_DEP01_WQX | HOBOtemperature | FieldMsr/Obs | Water | Probe/Sensor | Temperature, water | deg C | Final | Mean | Calculated | 1 Day | QC_9937211_14473_Water_20160512_20161003 | 05/13/2016 | 10/02/2016 | 14473 | 21.337 | Comment: ¦ Data Flags: P=24 X=0 F=0 S=0 | 08/03/2016 | 08/04/2016
CT_DEP01_WQX | HOBOtemperature | FieldMsr/Obs | Water | Probe/Sensor | Temperature, water | deg C | Final | Mean | Calculated | 1 Day | QC_9937211_14473_Water_20160512_20161003 | 05/13/2016 | 10/02/2016 | 14473 | 21.3735 | Comment: ¦ Data Flags: P=24 X=0 F=0 S=0 | 08/04/2016 | 08/05/2016
CT_DEP01_WQX | HOBOtemperature | FieldMsr/Obs | Water | Probe/Sensor | Temperature, water | deg C | Final | Mean | Calculated | 1 Day | QC_9937211_14473_Water_20160512_20161003 | 05/13/2016 | 10/02/2016 | 14473 | 21.9832 | Comment: ¦ Data Flags: P=24 X=0 F=0 S=0 | 08/05/2016 | 08/06/2016
CT_DEP01_WQX | HOBOtemperature | FieldMsr/Obs | Water | Probe/Sensor | Temperature, water | deg C | Final | Mean | Calculated | 1 Day | QC_9937211_14473_Water_20160512_20161003 | 05/13/2016 | 10/02/2016 | 14473 | 23.2002 | Comment: ¦ Data Flags: P=24 X=0 F=0 S=0 | 08/06/2016 | 08/07/2016
CT_DEP01_WQX | HOBOtemperature | FieldMsr/Obs | Water | Probe/Sensor | Temperature, water | deg C | Final | Mean | Calculated | 1 Day | QC_9937211_14473_Water_20160512_20161003 | 05/13/2016 | 10/02/2016 | 14473 | 23.3187 | Comment: ¦ Data Flags: P=24 X=0 F=0 S=0 | 08/07/2016 | 08/08/2016
CT_DEP01_WQX | HOBOtemperature | FieldMsr/Obs | Water | Probe/Sensor | Temperature, water | deg C | Final | Mean | Calculated | 1 Day | QC_9937211_14473_Water_20160512_20161003 | 05/13/2016 | 10/02/2016 | 14473 | 22.4739 | Comment: ¦ Data Flags: P=24 X=0 F=0 S=0 | 08/08/2016 | 08/09/2016
CT_DEP01_WQX | HOBOtemperature | FieldMsr/Obs | Water | Probe/Sensor | Temperature, water | deg C | Final | Mean | Calculated | 1 Day | QC_9937211_14473_Water_20160512_20161003 | 05/13/2016 | 10/02/2016 | 14473 | 21.6804 | Comment: ¦ Data Flags: P=24 X=0 F=0 S=0 | 08/09/2016 | 08/10/2016
CT_DEP01_WQX | HOBOtemperature | FieldMsr/Obs | Water | Probe/Sensor | Temperature, water | deg C | Final | Mean | Calculated | 1 Day | QC_9937211_14473_Water_20160512_20161003 | 05/13/2016 | 10/02/2016 | 14473 | 22.9254 | Comment: ¦ Data Flags: P=24 X=0 F=0 S=0 | 08/10/2016 | 08/11/2016
CT_DEP01_WQX | HOBOtemperature | FieldMsr/Obs | Water | Probe/Sensor | Temperature, water | deg C | Final | Mean | Calculated | 1 Day | QC_9937211_14473_Water_20160512_20161003 | 05/13/2016 | 10/02/2016 | 14473 | 24.9561 | Comment: ¦ Data Flags: P=14 X=0 F=0 S=10 | 08/11/2016 | 08/12/2016
CT_DEP01_WQX | HOBOtemperature | FieldMsr/Obs | Water | Probe/Sensor | Temperature, water | deg C | Final | Mean | Calculated | 1 Day | QC_9937211_14473_Water_20160512_20161003 | 05/13/2016 | 10/02/2016 | 14473 | 26.2255 | Comment: ¦ Data Flags: P=4 X=0 F=0 S=20 | 08/12/2016 | 08/13/2016
CT_DEP01_WQX | HOBOtemperature | FieldMsr/Obs | Water | Probe/Sensor | Temperature, water | deg C | Final | Mean | Calculated | 1 Day | QC_9937211_14473_Water_20160512_20161003 | 05/13/2016 | 10/02/2016 | 14473 | 26.7511 | Comment: ¦ Data Flags: P=0 X=0 F=0 S=24 | 08/13/2016 | 08/14/2016
CT_DEP01_WQX | HOBOtemperature | FieldMsr/Obs | Water | Probe/Sensor | Temperature, water | deg C | Final | Mean | Calculated | 1 Day | QC_9937211_14473_Water_20160512_20161003 | 05/13/2016 | 10/02/2016 | 14473 | 26.4433 | Comment: ¦ Data Flags: P=0 X=0 F=0 S=24 | 08/14/2016 | 08/15/2016
CT_DEP01_WQX | HOBOtemperature | FieldMsr/Obs | Water | Probe/Sensor | Temperature, water | deg C | Final | Mean | Calculated | 1 Day | QC_9937211_14473_Water_20160512_20161003 | 05/13/2016 | 10/02/2016 | 14473 | 25.4931 | Comment: ¦ Data Flags: P=6 X=0 F=0 S=18 | 08/15/2016 | 08/16/2016
CT_DEP01_WQX | HOBOtemperature | FieldMsr/Obs | Water | Probe/Sensor | Temperature, water | deg C | Final | Mean | Calculated | 1 Day | QC_9937211_14473_Water_20160512_20161003 | 05/13/2016 | 10/02/2016 | 14473 | 24.5412 | Comment: ¦ Data Flags: P=15 X=0 F=0 S=9 | 08/16/2016 | 08/17/2016
CT_DEP01_WQX | HOBOtemperature | FieldMsr/Obs | Water | Probe/Sensor | Temperature, water | deg C | Final | Mean | Calculated | 1 Day | QC_9937211_14473_Water_20160512_20161003 | 05/13/2016 | 10/02/2016 | 14473 | 25.1869 | Comment: ¦ Data Flags: P=9 X=0 F=0 S=15 | 08/17/2016 | 08/18/2016
CT_DEP01_WQX | HOBOtemperature | FieldMsr/Obs | Water | Probe/Sensor | Temperature, water | deg C | Final | Mean | Calculated | 1 Day | QC_9937211_14473_Water_20160512_20161003 | 05/13/2016 | 10/02/2016 | 14473 | 24.1475 | Comment: ¦ Data Flags: P=20 X=0 F=0 S=4 | 08/18/2016 | 08/19/2016
CT_DEP01_WQX | HOBOtemperature | FieldMsr/Obs | Water | Probe/Sensor | Temperature, water | deg C | Final | Mean | Calculated | 1 Day | QC_9937211_14473_Water_20160512_20161003 | 05/13/2016 | 10/02/2016 | 14473 | 24.0518 | Comment: ¦ Data Flags: P=24 X=0 F=0 S=0 | 08/19/2016 | 08/20/2016
CT_DEP01_WQX | HOBOtemperature | FieldMsr/Obs | Water | Probe/Sensor | Temperature, water | deg C | Final | Mean | Calculated | 1 Day | QC_9937211_14473_Water_20160512_20161003 | 05/13/2016 | 10/02/2016 | 14473 | 23.1782 | Comment: ¦ Data Flags: P=24 X=0 F=0 S=0 | 08/20/2016 | 08/21/2016
CT_DEP01_WQX | HOBOtemperature | FieldMsr/Obs | Water | Probe/Sensor | Temperature, water | deg C | Final | Mean | Calculated | 1 Day | QC_9937211_14473_Water_20160512_20161003 | 05/13/2016 | 10/02/2016 | 14473 | 23.7574 | Comment: ¦ Data Flags: P=24 X=0 F=0 S=0 | 08/21/2016 | 08/22/2016
CT_DEP01_WQX | HOBOtemperature | FieldMsr/Obs | Water | Probe/Sensor | Temperature, water | deg C | Final | Mean | Calculated | 1 Day | QC_9937211_14473_Water_20160512_20161003 | 05/13/2016 | 10/02/2016 | 14473 | 23.3588 | Comment: ¦ Data Flags: P=21 X=0 F=0 S=3 | 08/22/2016 | 08/23/2016
CT_DEP01_WQX | HOBOtemperature | FieldMsr/Obs | Water | Probe/Sensor | Temperature, water | deg C | Final | Mean | Calculated | 1 Day | QC_9937211_14473_Water_20160512_20161003 | 05/13/2016 | 10/02/2016 | 14473 | 21.008 | Comment: ¦ Data Flags: P=24 X=0 F=0 S=0 | 08/23/2016 | 08/24/2016
CT_DEP01_WQX | HOBOtemperature | FieldMsr/Obs | Water | Probe/Sensor | Temperature, water | deg C | Final | Mean | Calculated | 1 Day | QC_9937211_14473_Water_20160512_20161003 | 05/13/2016 | 10/02/2016 | 14473 | 21.3171 | Comment: ¦ Data Flags: P=24 X=0 F=0 S=0 | 08/24/2016 | 08/25/2016
CT_DEP01_WQX | HOBOtemperature | FieldMsr/Obs | Water | Probe/Sensor | Temperature, water | deg C | Final | Mean | Calculated | 1 Day | QC_9937211_14473_Water_20160512_20161003 | 05/13/2016 | 10/02/2016 | 14473 | 22.312 | Comment: ¦ Data Flags: P=24 X=0 F=0 S=0 | 08/25/2016 | 08/26/2016
CT_DEP01_WQX | HOBOtemperature | FieldMsr/Obs | Water | Probe/Sensor | Temperature, water | deg C | Final | Mean | Calculated | 1 Day | QC_9937211_14473_Water_20160512_20161003 | 05/13/2016 | 10/02/2016 | 14473 | 23.3878 | Comment: ¦ Data Flags: P=24 X=0 F=0 S=0 | 08/26/2016 | 08/27/2016
CT_DEP01_WQX | HOBOtemperature | FieldMsr/Obs | Water | Probe/Sensor | Temperature, water | deg C | Final | Mean | Calculated | 1 Day | QC_9937211_14473_Water_20160512_20161003 | 05/13/2016 | 10/02/2016 | 14473 | 22.8626 | Comment: ¦ Data Flags: P=24 X=0 F=0 S=0 | 08/27/2016 | 08/28/2016
CT_DEP01_WQX | HOBOtemperature | FieldMsr/Obs | Water | Probe/Sensor | Temperature, water | deg C | Final | Mean | Calculated | 1 Day | QC_9937211_14473_Water_20160512_20161003 | 05/13/2016 | 10/02/2016 | 14473 | 22.5065 | Comment: ¦ Data Flags: P=24 X=0 F=0 S=0 | 08/28/2016 | 08/29/2016
CT_DEP01_WQX | HOBOtemperature | FieldMsr/Obs | Water | Probe/Sensor | Temperature, water | deg C | Final | Mean | Calculated | 1 Day | QC_9937211_14473_Water_20160512_20161003 | 05/13/2016 | 10/02/2016 | 14473 | 22.9672 | Comment: ¦ Data Flags: P=24 X=0 F=0 S=0 | 08/29/2016 | 08/30/2016
CT_DEP01_WQX | HOBOtemperature | FieldMsr/Obs | Water | Probe/Sensor | Temperature, water | deg C | Final | Mean | Calculated | 1 Day | QC_9937211_14473_Water_20160512_20161003 | 05/13/2016 | 10/02/2016 | 14473 | 21.461 | Comment: ¦ Data Flags: P=24 X=0 F=0 S=0 | 08/30/2016 | 08/31/2016
CT_DEP01_WQX | HOBOtemperature | FieldMsr/Obs | Water | Probe/Sensor | Temperature, water | deg C | Final | Mean | Calculated | 1 Day | QC_9937211_14473_Water_20160512_20161003 | 05/13/2016 | 10/02/2016 | 14473 | 21.9268 | Comment: ¦ Data Flags: P=24 X=0 F=0 S=0 | 08/31/2016 | 09/01/2016
CT_DEP01_WQX | HOBOtemperature | FieldMsr/Obs | Water | Probe/Sensor | Temperature, water | deg C | Final | Mean | Calculated | 1 Day | QC_9937211_14473_Water_20160512_20161003 | 05/13/2016 | 10/02/2016 | 14473 | 22.4623 | Comment: ¦ Data Flags: P=24 X=0 F=0 S=0 | 09/01/2016 | 09/02/2016
CT_DEP01_WQX | HOBOtemperature | FieldMsr/Obs | Water | Probe/Sensor | Temperature, water | deg C | Final | Mean | Calculated | 1 Day | QC_9937211_14473_Water_20160512_20161003 | 05/13/2016 | 10/02/2016 | 14473 | 20.9776 | Comment: ¦ Data Flags: P=24 X=0 F=0 S=0 | 09/02/2016 | 09/03/2016
CT_DEP01_WQX | HOBOtemperature | FieldMsr/Obs | Water | Probe/Sensor | Temperature, water | deg C | Final | Mean | Calculated | 1 Day | QC_9937211_14473_Water_20160512_20161003 | 05/13/2016 | 10/02/2016 | 14473 | 19.8967 | Comment: ¦ Data Flags: P=24 X=0 F=0 S=0 | 09/03/2016 | 09/04/2016
CT_DEP01_WQX | HOBOtemperature | FieldMsr/Obs | Water | Probe/Sensor | Temperature, water | deg C | Final | Mean | Calculated | 1 Day | QC_9937211_14473_Water_20160512_20161003 | 05/13/2016 | 10/02/2016 | 14473 | 19.0373 | Comment: ¦ Data Flags: P=24 X=0 F=0 S=0 | 09/04/2016 | 09/05/2016
CT_DEP01_WQX | HOBOtemperature | FieldMsr/Obs | Water | Probe/Sensor | Temperature, water | deg C | Final | Mean | Calculated | 1 Day | QC_9937211_14473_Water_20160512_20161003 | 05/13/2016 | 10/02/2016 | 14473 | 18.7112 | Comment: ¦ Data Flags: P=24 X=0 F=0 S=0 | 09/05/2016 | 09/06/2016
CT_DEP01_WQX | HOBOtemperature | FieldMsr/Obs | Water | Probe/Sensor | Temperature, water | deg C | Final | Mean | Calculated | 1 Day | QC_9937211_14473_Water_20160512_20161003 | 05/13/2016 | 10/02/2016 | 14473 | 19.6457 | Comment: ¦ Data Flags: P=24 X=0 F=0 S=0 | 09/06/2016 | 09/07/2016
CT_DEP01_WQX | HOBOtemperature | FieldMsr/Obs | Water | Probe/Sensor | Temperature, water | deg C | Final | Mean | Calculated | 1 Day | QC_9937211_14473_Water_20160512_20161003 | 05/13/2016 | 10/02/2016 | 14473 | 21.0404 | Comment: ¦ Data Flags: P=24 X=0 F=0 S=0 | 09/07/2016 | 09/08/2016
CT_DEP01_WQX | HOBOtemperature | FieldMsr/Obs | Water | Probe/Sensor | Temperature, water | deg C | Final | Mean | Calculated | 1 Day | QC_9937211_14473_Water_20160512_20161003 | 05/13/2016 | 10/02/2016 | 14473 | 22.3287 | Comment: ¦ Data Flags: P=24 X=0 F=0 S=0 | 09/08/2016 | 09/09/2016
CT_DEP01_WQX | HOBOtemperature | FieldMsr/Obs | Water | Probe/Sensor | Temperature, water | deg C | Final | Mean | Calculated | 1 Day | QC_9937211_14473_Water_20160512_20161003 | 05/13/2016 | 10/02/2016 | 14473 | 23.7668 | Comment: ¦ Data Flags: P=22 X=0 F=0 S=2 | 09/09/2016 | 09/10/2016
CT_DEP01_WQX | HOBOtemperature | FieldMsr/Obs | Water | Probe/Sensor | Temperature, water | deg C | Final | Mean | Calculated | 1 Day | QC_9937211_14473_Water_20160512_20161003 | 05/13/2016 | 10/02/2016 | 14473 | 24.0822 | Comment: ¦ Data Flags: P=24 X=0 F=0 S=0 | 09/10/2016 | 09/11/2016
CT_DEP01_WQX | HOBOtemperature | FieldMsr/Obs | Water | Probe/Sensor | Temperature, water | deg C | Final | Mean | Calculated | 1 Day | QC_9937211_14473_Water_20160512_20161003 | 05/13/2016 | 10/02/2016 | 14473 | 23.4876 | Comment: ¦ Data Flags: P=24 X=0 F=0 S=0 | 09/11/2016 | 09/12/2016
CT_DEP01_WQX | HOBOtemperature | FieldMsr/Obs | Water | Probe/Sensor | Temperature, water | deg C | Final | Mean | Calculated | 1 Day | QC_9937211_14473_Water_20160512_20161003 | 05/13/2016 | 10/02/2016 | 14473 | 19.5993 | Comment: ¦ Data Flags: P=24 X=0 F=0 S=0 | 09/12/2016 | 09/13/2016
CT_DEP01_WQX | HOBOtemperature | FieldMsr/Obs | Water | Probe/Sensor | Temperature, water | deg C | Final | Mean | Calculated | 1 Day | QC_9937211_14473_Water_20160512_20161003 | 05/13/2016 | 10/02/2016 | 14473 | 19.079 | Comment: ¦ Data Flags: P=24 X=0 F=0 S=0 | 09/13/2016 | 09/14/2016
CT_DEP01_WQX | HOBOtemperature | FieldMsr/Obs | Water | Probe/Sensor | Temperature, water | deg C | Final | Mean | Calculated | 1 Day | QC_9937211_14473_Water_20160512_20161003 | 05/13/2016 | 10/02/2016 | 14473 | 20.4917 | Comment: ¦ Data Flags: P=24 X=0 F=0 S=0 | 09/14/2016 | 09/15/2016
CT_DEP01_WQX | HOBOtemperature | FieldMsr/Obs | Water | Probe/Sensor | Temperature, water | deg C | Final | Mean | Calculated | 1 Day | QC_9937211_14473_Water_20160512_20161003 | 05/13/2016 | 10/02/2016 | 14473 | 18.7885 | Comment: ¦ Data Flags: P=24 X=0 F=0 S=0 | 09/15/2016 | 09/16/2016
CT_DEP01_WQX | HOBOtemperature | FieldMsr/Obs | Water | Probe/Sensor | Temperature, water | deg C | Final | Mean | Calculated | 1 Day | QC_9937211_14473_Water_20160512_20161003 | 05/13/2016 | 10/02/2016 | 14473 | 17.2454 | Comment: ¦ Data Flags: P=24 X=0 F=0 S=0 | 09/16/2016 | 09/17/2016
CT_DEP01_WQX | HOBOtemperature | FieldMsr/Obs | Water | Probe/Sensor | Temperature, water | deg C | Final | Mean | Calculated | 1 Day | QC_9937211_14473_Water_20160512_20161003 | 05/13/2016 | 10/02/2016 | 14473 | 17.0462 | Comment: ¦ Data Flags: P=24 X=0 F=0 S=0 | 09/17/2016 | 09/18/2016
CT_DEP01_WQX | HOBOtemperature | FieldMsr/Obs | Water | Probe/Sensor | Temperature, water | deg C | Final | Mean | Calculated | 1 Day | QC_9937211_14473_Water_20160512_20161003 | 05/13/2016 | 10/02/2016 | 14473 | 19.8076 | Comment: ¦ Data Flags: P=24 X=0 F=0 S=0 | 09/18/2016 | 09/19/2016
CT_DEP01_WQX | HOBOtemperature | FieldMsr/Obs | Water | Probe/Sensor | Temperature, water | deg C | Final | Mean | Calculated | 1 Day | QC_9937211_14473_Water_20160512_20161003 | 05/13/2016 | 10/02/2016 | 14473 | 21.1491 | Comment: ¦ Data Flags: P=24 X=0 F=0 S=0 | 09/19/2016 | 09/20/2016
CT_DEP01_WQX | HOBOtemperature | FieldMsr/Obs | Water | Probe/Sensor | Temperature, water | deg C | Final | Mean | Calculated | 1 Day | QC_9937211_14473_Water_20160512_20161003 | 05/13/2016 | 10/02/2016 | 14473 | 21.3742 | Comment: ¦ Data Flags: P=24 X=0 F=0 S=0 | 09/20/2016 | 09/21/2016
CT_DEP01_WQX | HOBOtemperature | FieldMsr/Obs | Water | Probe/Sensor | Temperature, water | deg C | Final | Mean | Calculated | 1 Day | QC_9937211_14473_Water_20160512_20161003 | 05/13/2016 | 10/02/2016 | 14473 | 21.0012 | Comment: ¦ Data Flags: P=24 X=0 F=0 S=0 | 09/21/2016 | 09/22/2016
CT_DEP01_WQX | HOBOtemperature | FieldMsr/Obs | Water | Probe/Sensor | Temperature, water | deg C | Final | Mean | Calculated | 1 Day | QC_9937211_14473_Water_20160512_20161003 | 05/13/2016 | 10/02/2016 | 14473 | 19.5914 | Comment: ¦ Data Flags: P=24 X=0 F=0 S=0 | 09/22/2016 | 09/23/2016
CT_DEP01_WQX | HOBOtemperature | FieldMsr/Obs | Water | Probe/Sensor | Temperature, water | deg C | Final | Mean | Calculated | 1 Day | QC_9937211_14473_Water_20160512_20161003 | 05/13/2016 | 10/02/2016 | 14473 | 18.8558 | Comment: ¦ Data Flags: P=24 X=0 F=0 S=0 | 09/23/2016 | 09/24/2016
CT_DEP01_WQX | HOBOtemperature | FieldMsr/Obs | Water | Probe/Sensor | Temperature, water | deg C | Final | Mean | Calculated | 1 Day | QC_9937211_14473_Water_20160512_20161003 | 05/13/2016 | 10/02/2016 | 14473 | 17.6825 | Comment: ¦ Data Flags: P=24 X=0 F=0 S=0 | 09/24/2016 | 09/25/2016
CT_DEP01_WQX | HOBOtemperature | FieldMsr/Obs | Water | Probe/Sensor | Temperature, water | deg C | Final | Mean | Calculated | 1 Day | QC_9937211_14473_Water_20160512_20161003 | 05/13/2016 | 10/02/2016 | 14473 | 15.4681 | Comment: ¦ Data Flags: P=24 X=0 F=0 S=0 | 09/25/2016 | 09/26/2016
CT_DEP01_WQX | HOBOtemperature | FieldMsr/Obs | Water | Probe/Sensor | Temperature, water | deg C | Final | Mean | Calculated | 1 Day | QC_9937211_14473_Water_20160512_20161003 | 05/13/2016 | 10/02/2016 | 14473 | 14.3332 | Comment: ¦ Data Flags: P=24 X=0 F=0 S=0 | 09/26/2016 | 09/27/2016
CT_DEP01_WQX | HOBOtemperature | FieldMsr/Obs | Water | Probe/Sensor | Temperature, water | deg C | Final | Mean | Calculated | 1 Day | QC_9937211_14473_Water_20160512_20161003 | 05/13/2016 | 10/02/2016 | 14473 | 17.5812 | Comment: ¦ Data Flags: P=24 X=0 F=0 S=0 | 09/27/2016 | 09/28/2016
CT_DEP01_WQX | HOBOtemperature | FieldMsr/Obs | Water | Probe/Sensor | Temperature, water | deg C | Final | Mean | Calculated | 1 Day | QC_9937211_14473_Water_20160512_20161003 | 05/13/2016 | 10/02/2016 | 14473 | 17.0443 | Comment: ¦ Data Flags: P=24 X=0 F=0 S=0 | 09/28/2016 | 09/29/2016
CT_DEP01_WQX | HOBOtemperature | FieldMsr/Obs | Water | Probe/Sensor | Temperature, water | deg C | Final | Mean | Calculated | 1 Day | QC_9937211_14473_Water_20160512_20161003 | 05/13/2016 | 10/02/2016 | 14473 | 16.0191 | Comment: ¦ Data Flags: P=24 X=0 F=0 S=0 | 09/29/2016 | 09/30/2016
CT_DEP01_WQX | HOBOtemperature | FieldMsr/Obs | Water | Probe/Sensor | Temperature, water | deg C | Final | Mean | Calculated | 1 Day | QC_9937211_14473_Water_20160512_20161003 | 05/13/2016 | 10/02/2016 | 14473 | 15.334 | Comment: ¦ Data Flags: P=24 X=0 F=0 S=0 | 09/30/2016 | 10/01/2016
CT_DEP01_WQX | HOBOtemperature | FieldMsr/Obs | Water | Probe/Sensor | Temperature, water | deg C | Final | Mean | Calculated | 1 Day | QC_9937211_14473_Water_20160512_20161003 | 05/13/2016 | 10/02/2016 | 14473 | 14.5411 | Comment: ¦ Data Flags: P=24 X=0 F=0 S=0 | 10/01/2016 | 10/02/2016
CT_DEP01_WQX | HOBOtemperature | FieldMsr/Obs | Water | Probe/Sensor | Temperature, water | deg C | Final | Mean | Calculated | 1 Day | QC_9937211_14473_Water_20160512_20161003 | 05/13/2016 | 10/02/2016 | 14473 | 14.811 | Comment: ¦ Data Flags: P=24 X=0 F=0 S=0 | 10/02/2016 | 10/03/2016